青海西互高速公路管理有限公司

安全生产检查处置管理制度

第一章 总则

第一条 为加强青海西互高速公路管理有限公司（以下简称西互公司）项目工程安全生产监督管理工作，保障人身及财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、“平安工地”考评、“品质工程”创建等要求，特制定本制度。

第二章 检查方式方法

第二条 日常安全检查

(一)日常安全检查，由施工单位专职安全员，各班组安全负责人或安全员进行每天生产过程中的各个环节，特别是对现场违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的检查；

(二)每个生产工人，都必须互相督促，班组安全员执行班中巡回检查制，并坚持交接班互相检查制；

(三)安全检查要调动大家的积极性，各尽其职，共同履行安全检查职责，及时消除隐患，制止“三违”现象；

(四)各级领导以及有关施工生产、机械设备的管理人员，都必须结合本职工作，经常深入工地和作业场所，在检查施工生产、机械设备工作的同时，做好安全生产指导，解决有关施工生产、机械设备的安全问题。

第三条 专项安全检查

(一)施工单位应根据安全生产状况，由安全部门组织有关专业人员对项目部驻地、作业队现场等进行专项检查。专项检查在专项施工前及时进行；

(二)专项安全检查主要包括：电气设备、起重设备、打桩设备、消防、车辆、脚手架、施工现场防护等项目检查；

(三)每次检查，必须做好检查记录和隐患整改记录，情况比较严重或问题比较大的，要发出整改通知书限期整改。

第四条 季节性安全检查

施工单位应根据气候与环境特点，有针对性地组织安全检查。如春夏季雨季天气，应组织对车辆行驶、起重设备吊装等安全进行检查；秋季要对安全防火进行检查；冬季要组织对混凝土、工地的防寒工作进行检查；旅游旺季要对专项保通进行检查。通过针对性的安全检查，及时做好安全防范措施，季节性安全检查不少于2次。

第五条 定期安全检查

(一)根据本项目的施工生产特点，实行定期分级安全检查制。施工单位每月组织对所管重点项目组织1次安全检查；项目部、作业队、班组每月综合组织1次安全检查。安全检查应由安全总监和质量安全管理部组织相关人员参加，深入各工地、进行综合性检查；

(二)定期安全检查的内容包括：检查一切不利于人身、设备安全，不利于消防安全要求，不符合安全管理制度规定的项目内容，找出不安全因素和存在的隐患；

(三)对检查发现的问题，必须做好检查记录。坚持边查边改的原则立即解决，问题较大难以立即解决的，要组织人员研究，做出整改措施计划，发出整改通知书要求限期解决。

第六条 施工单位要根据作业队、班组施工情况或安全生产状况进行不定期抽查，每月不少于2次。

第七条 安全检查要坚持全员参与，采取边查边改的原则，及时解决存在的问题，对因物资、技术、自然条件限制暂时不能解决的问题，也要订出计划，采取防范措施，抓紧解决，做到件件有落实，达到标准要求。

第三章 检查要求

第八条 安全检查的要求

(一)要有组织领导：各种安全检查都应该根据检查要求配备力量，对于大范围、全面性的安全检查，要安全总监负责，抽调专业人员参加检查，并做好分工，明确检查内容、标准及要求。对项目安全第一责任人，必须每个月至少参加一次安全检查；

(二)要有明确的目的：每次检查都要有明确的目的、检查项目、内容及标准，重点环节和关键部位要重点检查，检查时尽量采用检测工具，用数据说话；

(三)要做好安全检查记录：对隐患的记录必须具体，如隐患的部位、危险性程度及处理意见等；采用安全检查评分表的，应记录每项扣分的原因；

(四)要做好安全评价：每次安全检查后，要认真、全面地进行系统分析，定量定性地进行安全评价，指出检查项目中，哪些已达标，哪些未达标，存在哪些问题需要整改。

第九条 安全检查方法

常用的有安全检查表法和常规检查法。安全检查表法通常参照行业标准，结合本项目部的实际情况来设计检查表内容，然后按检查表内容进行对照检查。一般常规检查通常采用“看”、“问”、“检”，内容如下：

(一)看

1.看施工现场物料、器具摆放是否整齐有序，施工条件是否安全适宜(如通风、照明、温度等)。

2.看设备安全情况：如房屋建筑、设备安装以及附属设施等是否符合安全要求，如房子与房子、设备与设备的安全间隔，室内与室外的消防安全通道，危险化学品仓库的安全储存条件及生产使用过程中的防火防爆、泄露泄压措施、设备型号是否正确，管道、电线放置是否规范合理，部分需防冻保暖、降温降压的设备有否安全防护措施等。

3.看物料堆放是否按品种、按特性、按包装、按规格分类安全隔离和合理堆放，储存、摆放是否符合防火、防爆、防腐、防潮、防倒等安全要求，各种物料的标识是否齐全并清晰醒目。

4.看设备维护保养是否到位(包括配套的安全装置、电气设备、消防器材、应急器具、防护用品等)，运行是否安全正常，有否“带病作业”等。

5.看施工现场规划布局是否合理，各标志标牌是否清晰明显。如施工区、生活区是否有明显分离，设备安装、物料摆放是否合理，施工场所各类禁止、警告、指令、指示标志、标识等是否清楚醒目。

6.看施工人员遵纪守规情况是否良好，有否违反劳动纪律和操作规程的现象。如离岗、不按规定穿戴安全防护用品等。

7.看防护措施是否到位，“轮有罩、轴有套、坑有栏、口有盖、孔有篦 ”，包括个人防护用品使用情况。

8.看各类记录，如交接班记录、设备检修维护保养记录、巡回检查记录等是否按实记录。

9.看施工人员持证上岗情况，特殊工种的“特种作业证”，是否按要求经培训考试合格后，持证上岗。

(二)问

各类规章制度、操作规程是否认真贯彻实施；问安全生产责任制是否落实到位，如设备的维护保养责任、危险化学品的安全管理责任、日常安全检查和监督管理责任等；问日常的安全教育是否到位，如安全生产知识、消防安全知识、安全防护措施、岗位操作规程、相关注意事项及万一发生事故后的应急措施等，包括施工人员的应知应会和安全技术的掌握程度情况，在生产计划布置安排、项目开工、装置维修、气候转变、节假日休息时的提醒教育是否到位；问日常安全管理情况如何，如值班、检查等；问施工设备运行是否正常，使用过程中是否发现异常现象，平常发生的故障有哪些。

(三)检

检测配电设施及电气设备、易燃易爆危险化学品仓库及使用地点等地方的安全防护装置、设备设施是否符合安全要求，如防雷、防静电的避雷、接地装置是否正确安装，并畅通有效；检测消防设施及应急器具是否完整好用等。

第十条 整改工作内容

整改是检查结果的归宿，也是安全检查最重要目的。整改工作包括隐患登记、整改、复查、销案几项内容。

(一)隐患登记

安全检查中发现的隐患必须记录，并根据严重程度发出现场整改通知单或重大隐患整改通知书，引起整改单位的高度重视。

(二)隐患的整改

1.对于违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为，检查人员应当场纠正。对发现有危及人员生命危险的隐患，检查人员应责令停工；

2.对上级单位检查时出现的问题，安全总监及安全部门必须对查出的隐患，立即研究整改方案，定人、定措施、定期限进行整改；

(三)负责整改的作业队、人员在整改完成后要及时通知有关单位，相关单位要立即派人进行复查，复查合格后，方可销号。

第十一条 检查结果

施工单位认真进行安全检查，防止事故发生的有功人员，要及时表扬奖励；对忽视安全检查和隐患整改的单位和人员，要进行批评教育，情况严重的将进行违约处理；对由此而发生安全生产事故的，将追究当事人的刑事责任。

第十二条 本制度如与国家及主管机关的法律、法规及制度不符的，则按国家及主管机关的法律、法规及制度执行。

第四章 附则

第十二条 本制度由青海西互高速公路管理有限公司安全管理部负责解释，自印发之日起执行。