青西高安〔2019〕84号
青海西互高速公路管理有限公司

关于下发2019年下半年“平安工地”考核评价结果及存在问题的通报

各施工、监理单位：

西互高速公路自开工以来始终坚持以“安全第一 预防为主 综合治理”的方针，坚持抓基础、抓关键、抓标准化,以交通运输部“平安工地”创建方案为主要指导，严格执行项目公司“平安工地”建设活动实施方案，积极开展“平安工地”考核活动，各施工、监理单位在安全生产工作中，组织严密，狠抓落实，敢于创新，取得了较好的成效，目前安全生产形势处于可控状态。

项目公司10月对各施工、监理单位开展了下半年“平安工地”考核工作，本次考核施工单位2家、监理单位1家，项目考核结果为“合格”。

从考核结果看，各单位均能落实自身安全责任，按要求开展安全生产专项活动，基础管理资料基本齐全，施工现场管理基本可控，安全生产管理水平逐步提高。但个别单位仍存在安全教育培训不到位、安全技术交底流于形式、安全检查工作不规范、考核走过场等问题。针对上述问题，要求各单位认真梳理总结，分析原因，制定切实可行的整改措施，为2020年“平安工地”建设奠定基础。

本次考核评价结果及存在的问题通报详见附件，望各施工、监理单位认真整改、落实，并将整改结果于10月31日前上报至西互公司。

各施工单位、监理单位要不断完善基础管理资料、全面夯实安全基础工作，做好现场安全防护标准化、场容场貌规范化、安全管理程序化，坚持安全生产责任落实，实现“零事故”，创建“零伤亡”工程的安全管理目标，全面推进安全管理水平的整体提升。

附件：1.工程项目“平安工地”考核评价表（下半年）

      2.各标段“平安工地”考核结果通报

青海西互高速公路管理有限公司 

2019年10月25日

青海西互高速公路管理有限公司综合管理部     2019年10月25日印发
附件1：
工程项目“平安工地”考核评价表(下半年)

	项目名称
	西宁至互助一级公路扩能改造工程
	设计单位
	招商局重庆交通科研设计院有限公司

	建设里程
	37.48
	工程概算
	26.12
	桥隧比例
	11.48%

	批准工期（月）
	42
	实际开工日期（年月）
	2019.6
	计划交工日期（年月）
	2022.12

	建设单位
	建设单位名称
	建设单位得分
	不达标次数
	达标

等级

	
	青海交通投资有限公司
	91
	0
	合格

	监

理

单

位
	监理

合同段
	监理单位名称
	监理单位得分
	不达标次数
	达标

等级

	
	1
	江西交通咨询有限公司、浙江东亿工程管理有限公司
	90
	0
	合格

	施

工

单

位
	施工

合同段
	施工单位名称
	施工

合同价

（万元）
	施工单位基础管理得分
	施工单位现场得分
	施工单位得分
	不达标次数
	达标

等级

	
	1
	中交二公局第三有限公司
	85808.5985
	88
	90.95
	89.5
	0
	合格

	
	2
	中交一公局集团有限公司
	892954626
	91.3
	91.3
	91.3
	0
	合格

	工程项目得分
	90.5
	达标
等级
	合格

	工程项目
综合得分
	
	达标
等级
	合格


省份：青海省      评价（填表）单位（盖章）：          填表人：高伟            填表日期：2019.10.25

附件2：
西互监理一标平安工地考核结果通报

2.1、施工组织设计的安全技术措施审核不严格，扣2分。

2.5、安全生产费用台账不清晰，扣2分。

3.1、监理指令一份未闭合，扣-2，未对专项施工方案实施情况进行分析评价，扣-2。

3.2、根据检查复核结果督促施工单位整改无督促整改记录，扣4分。

6.1、管理台账不明晰、不齐全，扣3分。

西互施工一标平安工地考核结果通报
3.2、安全生产管理人员工作记录不连续，扣3分。

3.4、无劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录，扣2分，台账不完善，扣2分。

4.2、安全生产责任签认缺两人，扣2分。

5.2、重大风险安全管控方案中未明确责任人，扣4分，领导带班记录不连续，扣1分。

7.1、机械设备分类管理台账不全，扣1分。

9.2、教培训时间不清晰，扣2分。

10.3、消防设备和灭火器材台账未更新，扣1分。

1.1、办公区域未安排专人值班，扣2分。

1.2、拌合站出口安全警示标志标牌未设置，扣2分。

1.4、钢筋加工厂桁吊未设置操作规程，扣1分。1.5、钢筋加工厂开关箱未三处未上锁，扣3分。

1.6、钢筋加工厂两处未悬挂消防责任铭牌，扣2分。

2.2、施工现场两处未设置风险告知牌，扣-2，未按规定落实施工扬尘防控措施，口2分。

2.4、施工现场作业人员两人未带安全帽，扣2分。

3.4、现场氧气瓶与乙炔瓶之间的安全距离不足，扣2分。

3.5、现场一台流动式起重机（车牌号：青A22027）操作人员无操作证，扣2分。

4.1、施工现场未设置安全告知牌，扣1分，现场两台起吊设备未防脱钩装置，扣4分。

西互施工二标平安工地考核结果通报

3.2、安全管理人员工作记录不连续，扣3分。

4.2、安全生产责任签认缺五人，扣5分。

4.3、安全责任考核内容不全、不连续，扣2分。

4.4、未制定责任追究制度追责，扣2分。

8.3、未建立安全技术交底台账，扣1分。

1.3、预制场龙门吊轨道的螺栓两处未上紧，扣2分。

1.6、施工生产、生活、办公区域一处未悬挂消防责任铭牌，扣1分。

2.1、基坑一处未设置围挡，扣1分。

2.2、既有道路平面交叉处未设置道口警示标志不牢固，扣1分，未按规定落实施工扬尘防控措施，扣1分。

2.4、两人未按照规定使用个体防护用品，扣2分。

3.2、施工现场一处缆风绳搭设不规范，扣2分。

3.4、两处氧气瓶、乙炔瓶等作业的安全距离不足，扣2分。

3.5、起重设备操作人员无证，扣4分。

4.1、施工区域应未置警戒设施或警示灯，扣2分，起吊设备未安装防脱钩装置，扣6分。
