青交建西互办〔2021〕42号

西宁至互助一级公路扩能改造工程

关于印发5月份“5.12”隐患排查日

安全专项检查情况的通报

各参建单位：

为认真贯彻落实《关于开展2021年度“5·12安全隐患排查日”活动的通知》（青交安委办〔2021〕21号）和《关于做好2021年度5·12全国防灾减灾日活动的通知》（青交建综〔2021〕97号）的要求，西互项目办组织监理、施工单位于5月12日开展“5.12”隐患排查，现将检查结果通报如下：

一、总体情况

从检查情况来看，各参建单位基本都能按照规范和相关要求，

积极开展项目安全管理工作，施工安全基本可控。但施工现场仍存在围挡防护与警示标牌缺少、临时用电较混乱等情况。

二、具体检查情况

XHSG-1标（中交二公局第三工程有限公司）

（一）沥青拌合站二级配电箱责任牌缺失；

（二）互助南互通房建区塔吊未配备防坠器，存在高处坠落安全隐患；

（三）K24+499平交道口标识标牌设置不足，存在交通安全隐患；

（四）渡槽桥梁下部立柱无反光贴，夜间行车存在交通安全隐患。

XHSG-2标（中交一公局有限公司）

（一）大庄隧道右洞部分消防器材失效；

（二）大庄隧道右洞挂布台车未设置限位器；

（三）大庄隧道洞内安全防护栏未按规定位置摆放；

（四）凉州营3号桥现场作业人员未按规定佩戴安全防护用品；

（五）2号梁场配电箱周围杂乱，未及时清理电线未接地；

（六）西山根大桥右幅防护栏未设置。

XHSG-3标（中交二公局第三工程有限公司）

3.外业存在问题

（一）钢筋厂违规使用已破损严重的吊带，存在起重伤害的事故隐患；

（二）韵家口10号墩脚手架方木未固定；

（三）部分灭火器未贴日常检查表；

（四）部分配电箱未贴用电安全责任。

三、整改要求

各参建单位应持续重视安全生产工作，加强日常安全生产管理，坚持安全生产责任落实，全面推进安全管理水平的整体提升，监理单位要加大监督力度，以“零容忍”的态度严把工程安全关，并全程监督整改落实工作，坚决不留安全隐患。

各参建单位于本月15日前完成整改，并上报项目办。

西宁至互助一级公路扩能改造工程

项目管理办公室                                                             2021年5月13日

西宁至互助一级公路扩能改造工程项目管理办公室    2021年5月13日印发