G310线尖共公路牙什尕至阿什贡段工程2标
工程质量管理制度汇编
[image: image8.wmf]开始

质量隐患识别

制定质量隐患清单

及预防措施

发布

控制

评价

结束

需要修订

修订后重新发布

质检工程师收集资料

总工程师

、

安质部

、

工

程部

 

质检工程师共同

制定

质量领导小组


中交二公局第四工程有限公司
G310线尖共公路牙什尕至阿什贡段工程2标项目经理部
二〇二〇年十一月
目录
1

第一章  总则

3

第二章  质量方针、宗旨和目标

4

第三章  质量保证体系

19

第四章  质量保证措施

23

第五章  质量教育培训管理制度

24

第六章  质量例会管理制度

25

第七章  质量交底管理制度

26

第八章  质量检查申报签认管理制度

29

第九章  质量资料管理制度

33

第十章  质量检查及记录闭环管理制度

38

第十一章  工程质量试验检测制度

40

第十二章  质量事故报告及处理管理制度

44

第十三章  成品保护管理制度

46

第十四章  混凝土拌和站生产管理制度

58

第十五章  首件工程验收管理办法

61

第十六章  质量回访保修管理制度

62

第十七章  图纸审核制度

62

第十八章  原材料构配件进场检验制度

64

第十九章  施工过程中质量检查制度

66

第二十章  工程质量验收制度

69

第二十一条  工程“三检”及工序交接验收制度

91

第二十二章  隐蔽工程及关键部位验收制度

91

第二十三章  工程质量奖惩制度

95

第二十四章  质量管理责任追究

96

第二十五章  质量责任认定和处理

97

第二十六章  不合格品控制实施细则

100

第二十七章  质量分析报告实施细则

102

第二十八章  质量动态管理实施细则

103

第二十九章  工程质量创优

108

第三十章    QC小组活动管理制度

121

第三十一章  施工测量复核制度

123

第三十二章  工程测量交桩、加密复核管理制度

127

第三十三章  工程质量风险管理制度

133

第三十四章  工程质量档案工作制度

135

第三十五章  试验先行样板引路制度

143

第三十六章  附 则



第一章  总则
第一条  工程概况
国道310线尖扎至共和段公路工程牙什尕至阿什贡工程2标起点位于青海省黄南藏族自治州尖扎县，终点位于海南藏族自治州贵德县，路线全长11.159km，以南宗沟2号隧道ZK21+460、YK21+430为起点，终点至万里沟隧道标尾ZK32+570、YK32+589。包含隧道10.215km/2.5座、桥梁806.75m/3座、路基132m、全线路面及8.618km机电工程。该项目是公司“以质量树品牌、以品牌拓市场”理念指引下成功中标的现汇项目及高原特大型公路施工项目。

	序号
	单位名称
	单元划分工程量
	工程量占比
	备注

	1
	中交二公局
第四工程有限公司
	路基、桥梁
南宗沟2号隧道50%工程
松巴峡隧道工程
万里沟隧道的50%工程
	74.07%
	联合体牵头人
负责总体施工管理

	2
	中交二公局
电务工程有限公司
	万里沟隧道机电工程
松巴峡隧道机电工程
	8.66%
	联合体成员

	3
	青海省兴利公路
桥梁工程有限公司
	全线路面
万里沟隧道的50%工程
	17.27%
	联合体成员


主要工程量包括：

主要工程数量表
	项目
	规格
	数量
	合计

	桥梁
	桩基
	Φ1.2m
	4根
	60米
	146根
3122.5米

	
	
	Φ1.4m
	24根
	481.6米
	

	
	
	Φ1.5m
	12根
	216米
	

	
	
	Φ1.6m
	46根
	921米
	

	
	
	Φ1.8m
	30根
	640.5米
	

	
	
	Φ2.0m
	8根
	211.4米
	

	
	
	Φ2.2m
	22根
	592米
	

	
	桥梁下部
	桩系梁
	50道

	
	
	柱系梁
	31道

	
	
	桥台
	12个

	
	
	盖梁
	66片

	
	
	立柱Φ1.2m
	6根
	34.32方
	108根
4442.98方

	
	
	立柱Φ1.4m
	44根
	928.56方
	

	
	
	立柱Φ1.6m
	28根
	1151.45方
	

	
	
	立柱Φ1.8m
	8根
	324.89方
	

	
	
	立柱Φ2.0m
	22根
	2003.76方
	

	
	预制上部
	20m箱梁
	152片
	270片

8651方

	
	
	30m箱梁
	28片
	

	
	
	40mT梁
	90片
	

	隧道
	南宗沟2号隧道
	左线起讫桩号ZK21+460～ZK23+027，长1567米。IV级围岩542米，V级围岩1025米。出口采用端墙式洞门。
　　右线起讫桩号YK21+430～YK23+027，长1597米。IV级围岩733米，V级围岩864米。出口采用端墙式洞门。
　　洞身开挖350102.46方，喷射混凝土支护21931.3方，仰拱19474.38方，仰拱回填34952.06方，洞身衬砌34247.81方。

	
	松巴峡隧道
	左线起讫桩号ZK23+518～ZK28+447，长4929米。III级围岩537米，IV级围岩1778米，V级围岩2614米。进出口采用端墙式洞门。
　　右线起讫桩号YK23+521～YK28+450，长4929米。III级围岩600米，IV级围岩1642米，V级围岩2687米。进出口采用端墙式洞门。
　　洞身开挖1041675.6方，喷射混凝土支护64802.44方，仰拱40729.94方，仰拱回填97068.94方，洞身衬砌111887.04方。

	
	万里沟隧道
	左线起讫桩号ZK28+900～ZK30+735，长1835米。III级围岩360米，IV级围岩740米，V级围岩735米。进口采用削竹式洞门。
　　右线起讫桩号YK28+900～YK30+744.5，长1844.5米。III级围岩600米，IV级围岩700米，V级围岩544.5米。进口采用削竹式洞门。

洞身开挖394118.8方，喷射混凝土支护25215.23方，仰拱18425.4方，仰拱回填35436.66方，洞身衬砌40470.43方。

	路基
	路基工程量
	挖土方
	1.34万方

	
	
	挖石方
	6.11万方

	
	
	填方
	1.67万方

	
	防护、排水（混凝土及浆砌）
	3520方


重难点分析：
1、项目为坎布拉隧道群，桥隧占比高，隧道均为特长隧道。隧址区处于高海拔、高寒地区，空气稀薄，施工难度大，施工功效低。项目控制性工程松巴峡隧道长4929m，隧道进出洞口基岩裂隙较发育，局部易产生危岩和落石，洞身Ⅴ级围岩占比60%，且隧道存储器在涌水、突水、岩爆及大变形等不良地质段，隧道接近5km未设斜井，通风措施要求高，施工安全风险严峻。

2、本标段桥梁共806.75m/3座，上部结构为装配式预应力混凝土连续箱梁、T梁，共计270片，需设置2个小型预制场以满足制梁及架梁要求，且40mT梁受场地限制及隧道施工影响架设施工组织不易。

3、项目隧道弃渣量大，项目累计开挖土石方230万方，设计弃渣场远，最远达43km，青海国土资源厅明文要求景区禁止弃渣，弃渣场的用地问题难度非常之大。

4、项目地处区域位于坎布拉国家森林公园，生态脆弱，水土流失严重，环保要求苛刻是本项目的管控的重点。

5、项目地处我国青海省东部，属于高原大陆性气候，为青藏高原特殊性气候。区内海拔高，气候寒冷，温差大，无霜期短，冰冻期较长，全年有利施工时间短，7-9月为最佳施工时段，但多降雨，影响项目施工进度。

第二条  编制依据
1、现行的国家法律、法规和交建公司规章制度。
2、国家和青海省交通建设管理有限公司有关规范、标准、规程等。
3、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、建设工程质量管理条例》、《工程建设施工企业质量管理规范》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《中交二公局质量监督管理办法》等。
4、青海省交通运输厅颁布的《建设标准化指南》。
5、国家和交通运输部批准的有关本工程的文件、技术标准及青海省交通建设管理有限公司业主有关本工程质量管理的文件、通知和会议纪要。
6、经有关方批准的本工程的设计文件（含变更设计）、施工组织设计。
7、《青海省交通运输厅开展公路水运质量工程示范创建工作方案》

8、依法签定的有关合同文件。
第二章  质量方针、宗旨和目标
第一条  质量方针
全面贯彻落实“ 质量、安全、工期、投资效益、环境保护和维稳”六位一体的方针，坚持质量至上原则，严格执行建设标准，强推标准化管理，建设质量工程。
第二条  质量宗旨

以管段工程确保部、优争创国优为目标，以落实质量责任、健全管理制度为根本，以强化合同履约、过程控制为手段，坚决克服质量通病，确保工程内实外美，全面深入地推行标准化管理工作，高标准、高质量、高效率地组织建设，牢记 “ 三点共识”和“ 三个重中之重”，把尖共公路建成“优质、安全、绿色、和谐”公路工程。以标准推进项目“创建质量工程”和“绿色示范工程”建设。
 质量目标
总目标：工程质量符合国家、行业和青海省标准化建设指南有关标准、规范、规定及设计要求，单位工程一次验收合格率100%，工程质量合格。上述总体目标具体分解如下：
（1）单位工程一次交工验收合格率100%；

（2）项目竣工验收优良品率90%；

（3）一般及以上质量事故0案次；

（4）积极争创国家、省部级、集团优质工程奖，确保局优质工程、优秀QC成果奖等。

第三章  质量保证体系
第一条  保证体系
中交二公局第四工程有限公司G310线尖共公路牙什尕至阿什贡段工程2标项目经理部质量保证机构采用联合体管理模式。积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量。根据项目经理部质量目标及管辖工程特点成立相应的质量管理领导小组，定期组织有关人员进行质量教育、督促检查和质量评比。实施质量控制工作，提高质量控制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。
第二条  机构设置
为加强中交二公局第四工程有限公司G310线尖共公路牙什尕至阿什贡段工程2标项目质量管控力度，项目部成立工程质量管理领导小组。领导小组主要职责：负责对尖共公路2标工程质量管理工作，处理事故过程中发现的质量问题，参加工程质量事故的调查和处理。

质量管理领导小组成员组成：

组长：贺正伟
副组长：马伟、杨关飞、杨国防、华正仙、罗虎。

成 员：丁长顺、崔旭平、徐东辉、罗冬冬、胡佰凯、黄永富、姬留象、焦甫，现场技术质量主管人员。
质量管理领导小组办公室设在质量环保部，负责具体日常工作，对所负责管段的工程项目进行定期、专项和不定期的质量检查。

第三条  质量管理领导小组的主要质量职责:
1、认真贯彻国家、行业、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准，对尖共公路2标施工质量管理负领导责任。

2、建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制。

3、定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。

4、定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各作业队创质量工程的积极性。

5、组织对项目有关质量事故进行调查，按照“四不放过”的原则，对事故单位和责任人做出处理决定。

第四条  质量管理体系
1、项目部：设置专门的质量管理部门，配足专职质量管理人员，制定质量管理制度，完善质量管理体系，建立各级质量岗位责任制，明确和落实质量职责；严格按批准的施工设计档、现行的施工规范、质量验收标准等进行施工，确保工程质量。做好图纸核对工作，发现设计文件、图纸有差错的，应当及时提出建议和意见，按规定程序办理变更手续。因工程施工质量造成质量安全事故的，施工负责人负主要责任；按照设计要求、施工技术标准与合同约定，进行原材料检验和过程质量检验，检验工作必须按规定进行见证；未经过检验及检验不合格的原材料，不得使用；建立健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，按规定通知监理单位，经监理检查合格后方可进行下一道工序施工；建立健全教育培训制度，加强对职工和劳务用工管理与教育培训，未经培训或考核不合格人员，不得上岗作业，特殊工种严格按规定持证上岗；发生事故后按规定程序如实上报，全力开展救援抢险工作，配合有关部门进行事故调查分析；对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的单位工程按规定负责返修。对工程进行质量保修、做好质量回访等相关工作。

2、作业队：各作业队人员要积极参与工程质量管理及工程创优活动，在施工过程中严格照施工技术交底和施工图进行施工，严把一线工程施工质量，在施工过程中发现质量问题和质量隐患要及时排除，自己不能排除的要及时报告现场管理人员和现场技术人员，同时要严格“三检”制度，不得在上道工序未检或检验不合格的情况下进入下道工序。

第五条  质量保证体系管理
1、在质量保证和责任体系中，强化质检机构，形成自上而下的质量管理网络，配置施工经验丰富的质检工程师和终端责任人，并保证其权利。完善以质检工程师为骨干的自检体系，强化终端责任人的旁站责任制度，做到处处有检查、处处有旁站；对工序、分项、分部工程完工时的质量，及时进行评定。终端责任人要相对稳定，发现质量隐患应及时向项目经理、总工程师、质量环保部长报告。

2、项目经理是项目的质量第一负责人。制定以分项工程创优保全标段创优的规划，形成有目标、有检查、有考核的标准化管理体制，本着“谁主管、谁负责”的原则，行政主管亲自挂帅，建立创优领导小组，明确质量终身责任，制定具体实施措施，把创优目标层层分解到各部室、作业队及班组和个人。 
质量保证体系框图
[image: image2.png]——] SIEIGSG-2AF ER AR ]

[ [ [ 1

[ Eeme | [ meessme | [ whAme ] [ miee | [ _&wme ]
‘ HLAH ‘ ELREREONE| | WEIARWELR | [ MOAR. GAZE ]
Aﬁﬂriﬂ BRIEE SR LT T i, R A ;

I 1
HERREEE 0 L
| msER b A R E Ll
E ) ; 1550 gﬁ ul | i
TOCHR I A w8 H -
POCA R 0 :

T ] (Ll [ (5] (| |E8| |E| (% H
RRERIR F I R e I T &
= A I [

b
x| & B
5 M
“ i

[ woeinm | [ memmam | [ mEmAkT |

T ] — IR ER I ]





质量保证机构组织
[image: image3.png]B EHEAA NN EH

HEC

WaoERK]|

Ti H 8

% & W
HORR |
2=
- mEesE=
&
Kol R g
X wE e =
g
m SREwE PRI
3
GEELE mEey| =
5
w ey EEZEHES=
=
& cEREESR
4 B R g
2
=
EREEL S
O I R
P
HE <R

EHELLEAS





第六条  项目部门及人员的质量职责
（一）项目经理质量职责
1、项目经理是项目施工的直接组织者和领导者，对工程质量负管理责任，在工程质量上对公司负责。必须严格执行经理部管理制度,履行合同规定的质量承诺。
2、按照“谁经营、谁生产、谁主管、谁负责”的原则，落实全员质量责任，分级把关，实施全面质量管理。
3、对制定的质量方针、创优目标，认真研究，层层分解，责任到人，落实项目质量目标, 实施项目质量管理规划，执行项目自控体系，推广典型经验，确保工程施工一次成优。
4、对管辖范围内的项目实施全面质量管理。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。
5、接受质量监督机构、企业本部对质量工作的检查、指导与监督。
6、进行现场文明施工管理, 及时纠正不合理事项。
7、注重质量投入，推广应用“四新”成果，组织并参加定期质量大检查。
8、根据项目管理人员岗位质量责任制对所属管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。
  （二）副经理质量职责
1、负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受项目部质量管理部门的工作指导，负责项目部质量方针和质量体系档在本标段全面贯彻落实。
2、具体执行“管生产必须管质量”和“一岗双责”的原则，对本工程产品质量和服务质量负全部责任。
3、根据公司质量方针制订本项目施工质量方针并贯彻执行。
4、负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施。  
5、组织编制项目施工组织设计和质量计划。
6、负责质量管理日常工作。
7、负责职能分配及资源配置。 
8、对不合格品交付使用负直接责任。
9、负责质量管理评审工作。
（三）总工程师质量职责
1、总工程师在项目经理的领导下对现场施工技术和质量管理工作负具体技术领导责任。
2、组织和领导贯彻落实项目制定的质量方针、目标和创优规划以及保证工程质量的规章制度、技术措施，并在施工中监督检查。
3、负责组织编制本项目相关工程的施工组织设计，认真进行技术交底，针对工程质量的薄弱环节，组织技术攻关，切实解决好影响工程质量的技术问题。
4、组织并参加重大隐蔽工程检查，检查、督促有关人员及时办理签证手续。
5、主持召开项目的质量工作会议，组织和监督技术人员认真编写质量评定资料和申报优质工程资料。
6、参加单位工程的质量评定，指导和帮助搞好现场质量控制，并对存在的问题提出改进措施。
7、对因图纸审核不细、技术交底或测量错误、错用设计图纸、构筑物位置结构尺寸偏差负直接领导责任，对因技术指导不利，监督检查不够造成的施工质量问题或事故负领导责任。
8、积极配合对质量管理中存在问题和质量事故的调查、分析, 及时组织有关人员进行技术上分析，查找原因, 提出处理建议, 落实纠正措施。
9、参加工序、分项、分部、单位工程质量验收, 做好竣工验收准备。
（四）安全质量环保负责人质量职责
1、贯彻执行国家、行业、强制性标准,采取必要的手段和措施,兑现合同质量承诺。
2、贯彻执行公司、项目部质量管理制度,组织落实质量管理计划。
3、组织建立工程质量责任制、考核评价以及奖惩制度。
4、组织质量知识培训,监督检查项目质量自控体系运行情况。
5、定期组织质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果, 对项目质量风险辨识评估，编制预防控制质量风险措施，纳入施工方案，将质量风险防控责任分解到责任人，落实关键项目干部盯岗作业。
（五）质量环保部质量职责
1、贯彻执行上级有关工程质量的方针、政策，落实质量方针和质量奋斗目标。依据设计、规范、标准和各项规章制度检查各单位的工程质量和质量管理情况。 
2、按项目要求编制年度（项目）质量计划、创优规划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实； 
3、经常检查现场，积极推进现场安全质量标准化管理，及时掌握质量动态，坚持定期向项目领导汇报工程质量情况。 
4、参加并协助主管领导，组织综合大检查，做好各作业队质量评比工作。 
5、负责制定创优计划，并监督落实。组织评选、复验和办理“优质工程奖”的申报工作。 
6、对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料、半成品和设备不符合质量要求者有权制止，并实施经济处罚。 
7、参加重大技术或质量事故调查和处理。
  （六）工程技术部质量职责
1、设计、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误或矛盾驻地监理工程师提出，并取得书面答复。
2、重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类档，如：原始记录、检查证、报验单、业主与驻地工程师的来往档，函、电传、批示及其他媒体的信息资料。保证质量技术资料的真实、完善，严禁虚假的质量技术资料。
3、根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点等技术质量档和作业指导书。
4、对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪；收集整理资料，总结成果。
5、工程管理组是质量体系有效实施的操作部门，对规范、图纸、设计变更、过程中产品标识、工程防护等进行归口管理，负责实施过程控制和不合格品的处置。
6、组织编制项目施工网络计划，对工程施工质量、工期负责。
7、编制项目施工组织设计及其实施细则，报审后组织实施。
8、负责项目施工所需技术标准、规范的配备管理和正确使用。
9、协助项目编制竣工资料，参加工程竣工验收、质量评定和回访。
10、负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。
（七）物资设备部质量职责
1、对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商提供的档资料，并对供应商进行有效地质量控制。
2、加强进货检验管理，做好进货检验记录，认真进行品种、规格、数量、质量检查，严格执行检尺、检斤规定，保存产品合格证和质量检(试)验报告单。  
3、做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量。
4、物资设备部是采购、顾客提供产品及产品标识和可追溯性的归口管理部门。
5、严格按局、公司颁发的物资管理制度进行采购、保管和贮存，对因使用劣质材料引起产品发生质量事故负主要责任。
6、负责质量体系要素要求在本部门内贯彻实施。
7、负责选择配置本项目适用的各类生产设备。
8、负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，保证设备的正常性能。
9、负责对机械操作人员进行技术知识和操作能力考核鉴定，坚持执行上岗前的培训制度，对操作人员进行资格认可。
10、参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。
（八）成本合同部质量职责
1、在编制施工生产计划时，把工程质量列为重要计划内容。 
2、经常了解和检查质量计划的落实情况，在考核施工生产计划完成的同时考核质量指标的完成情况，对不合格和没有进行质量评定的工程不报竣工、不计完成工作量。
3、未经质量环保部签订质量认定书的不予验工计价，变更设计审批应严格按照变更设计有关规定，办理变更设计审批手续。
4、严格遵守“先批准，后变更；先设计，后施工”的规定。
（九）试验室质量职责
1、在项目总工程师和质量检控部门领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制试验工作计划。
2、试验检测工作是施工技术质量管理的重要组成部分，试验室的工作质量与工程质量、工程成本关系甚大。
3、负责严格按照合同档规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程试验及各种混合料配合比组成设计试验工作。                                          
4、根据试验工作任务与检测技术要求选择适用的仪器和设备，并对其计量仪器和装置按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确。
5、做好所用原材料、构件、产品等的检测、试验，参与工地砂、石料场选定与质量复检，把好原材料质量关。
6、试验报告和检测资料是质量记录的重要组成部分，必须认真做好试验报告和检测记录，要求做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。
7、制定各主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，做好防潮、防锈、防腐工作。各类设备技术状态和检定证需挂牌标识。
8、建立试验仪器和设备台帐。
9、对工地的主要工程材料，应协助物资部门做好质量验收，按要求保管使用。
10、负责项目仪器设备使用管理及维修保养仪器设备使用记录。
11、建立项目仪器设备档案，做好周检计划自校，并为项目部提供相关设备档案资料。
12、按规定填写负责送检与负责提出本项目仪器设备购置、更新、改造及报废计划。
（十）测量队质量职责
1、负责本项目的控制测量，即施工导线、施工控制网的施测，并对施工导线、施工控制网定期进行复测和修复；确保控制点的精度及导线点、控制网点的完整。以便满足施工测量放线，同时要满足施工测量规范的要求。 
2、认真完成各种外业原始数据的观测和记录，并进行收集、整理和分类归档，做好测量基础资料的搜集管理工作。
3、及时做好内业资料。绘制各种测量断面，为验收和工程量计量准备，其次做好模板验收资料，并将测量资料及时提交测量监理审验，完成工程量报量和结构混凝土的验收。及时提供相关断面资料，配合质检人员及监理工程师进行单位工程的验收工程。
4、负责对测量队的测量设备进行必要的维护和保养，对测量设备定期进行送检。并按照仪器说明书的要求正确使用仪器，确保测量仪器的外观和质量完好，测量精度满足施工需要。
5、负责测量竣工资料的收集、整理、分类和编制归档，对重要的结构物进行实体测量，完成开挖纵横断面的验收及总开挖工程土石方工程计量工作，测绘施工区域的竣工平面图或地形图。
6、在单项工程开工前，充分了解设计参数，仔细阅读研究设计图纸，并对各种平面尺寸进行必要的复查，并编制好各种测量放样程序，以及及时引测必要的测量控制点。
7、在开挖施工过程中，对超欠挖的部位作出明显标识，并对现场技术人员作详细交底、提供放样草图。
8、配合技术部门和计量部门的报量工作，及时提供相关的测量资料。
9、执行项目部领导安排的其他工作。
（十一）施工管理部质量职责
1、制定项目的各项施工进度计划和各分项、分部工作计划，并上报项目施工管理部审核。
2、具体落实经理部有关技术质量要求。
3、参与各专项技术质量方案的制定，完善相应资料的填写等。
4、贯彻执行项目总体和各分部、分项工程的质量方针、目标、实施性标准、管控程序、验收标准，并负责质量管控等。
5、负责对班组施工技术标准、质量控制、施工操作规程、施工工艺、施工安全、质量检验及否决办法、经济责任制等的交底，指导班组自检、互检、交接检、分项工程竣工后验收。
6、检查工程质量和安全技术措施，核对图纸、核实工程数量、掌握了解工程进度，搜集资料、记好施工日志。
7、填写工程质量检查评定表格，并绘制竣工图纸，参与编写施工技术质量总结工作。
（十二）质量环保部部长质量职责
1、贯彻执行国家及上级有关安全生产和质量管理的方针、政策、法规及指示，负责制定质量环保规章制度和规定。
2、熟悉质量环保工作的规定和标准，具备及时、准确处理问题的能力。
3、根据本部门人员特点，合理安排工作，制定岗位职责和工作标准，提高整体工作质量。
4、以身作则，率先士卒，发挥团队精神，讲究团结协作，高标准完成工作任务。
5、定期或不定期召开大会，总结和安排本部门工作，交流工作经验和体会。
6、经常深入施工现场，及时发现和处理施工中出现的质量环保问题，为领导决策积极当好参谋和助手。
7、完成领导交办的其他工作。
（十三）质量检验人员质量职责
1、严格按有关标准进行工程质量的检查和验收，做好质量控制。
2、严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关, 审查操作者的资格, 审查并签署工序质量验收记录。
3、深入施工现场, 履行监督检查职责、对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况, 立即制止，视情节决定停工或返工, 并及时报质量负责人、行政负责人。
4、参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。
5、加强与现场驻地监理的沟通与联系, 督促工点技术人员及时提供完整的技术资料,配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作。
6、贯彻执行质量管理体系标准，确保质量管理体系有效运行。
7、按规定建立质量台帐，上报各种质量统计报表。
8、完成领导交办的其他工作。
（十四）工程技术部部长质量职责
1、在技术负责人的领导下，主持常规施工技术工作及技术管理工作。
2、主持编制和校核项目的施工组织设计，编制主要分部或工序的施工方案和质量措施。 
3、认真学习和贯彻执行各项技术政策、技术规范、规程、标准和各项技术管理制度。
4、主持进行图纸会审和工程技术交底，处理常规技术档。
5、协助项目总工程师制定保证工程质量和安全生产、加快进度的技术措施。
6、参加技术会议，组织技术人员学习业务知识，开展技术安全教育，不断提高水平。
7、在技术负责人的领导下，编制技术改进项目和计划，主持技术交流、技术革新、技术改造及合理化建议工作。
8、负责技术改进、技术措施和计划的实施。
9、及时提出技术总结，主持技术档案和技术资料的整理、原始资料的积累，组织描绘施工图，定期移交和归档。
（十五）施工现场技术人员质量职责
1、认真执行质量验收标准，对所管辖架子队伍负直接领导责任。
2、认真执行技术交底，针对生产任务特点，向进行书面技术交底，履行签认手续，并对执行情况经常检查，随时纠正。
3、对重点、特殊部位施工，必须检查施工准备情况，施工前认真检查，并进行旁站监督。
4、接受质检人员的监督检查，及时解决提出的质量问题。 
5、对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。
6、发生质量事故要保护现场，立即上报。
（十六）收料员质量职责
1、认真负责执行国家有关物资管理法规、政策及企业的各项规章制度，落实质量体系的适行管理工作。
2、负责对现场材料的全面管理，根据材料计划合施工情况组织材料顺序进场，并按要求严格验收、检测、计量，做到各种材料堆放有序，码放整齐，标识无误，记录准确。
3、组织有关人员做好施工现场的日常保洁工作，对退下来的材料及时清运，协调好各工种材料合理码放。
4、负责检查进场材料质量，核对厂家资质、材料准用证、材料合格证、质量检验报告，少一样资料不准验收，杜绝进场。
5、负责监督现场材料使用情况，需要复试的材料待复试合格后方可发放，对浪费、损坏材料的责任人有权制止并处罚。
6、负责安排组织好材料加工、制作，做到不扰民，降低散装材料粉尘污染。
7、做好材料质量记录，并按要求及时完成领导交办的其他工作。
（十七）计划合同部部长质量职责 
1、在编制施工生产计划时，同时汇总和下达年、季、月施工质量计划。 
2、经常检查、督促和考核施工生产计划完成的同时，应考核质量指标的完成情况及统计返工损失金额，对不合格品和没有进行质量评定的工程，不报竣工、不计完成工作量，未经质量环保部签证，不予以验工计价。 
3、不下达与质量计划相抵触的施工计划。

（十八）试验室主任质量职责
1、负责本项目试验室的建设和全面管理，领导所属人员及时、准确地完成各项试验工作和检测任务。
2、负责项目的全面试验工作,负责组织外接联系，洽谈协商各项检测项目。
3、组织安排各种检测项目的实施，计量器具的使用，试验研究的制度，及时处理试验结果过程中的矛盾和事故。
4、负责试验检测报告的审核、签字，保证各项试验检测的准确性和公正性，承担试验检测报告责任。
5、制定试验室工作细则和规章制度，组织仪器设备的检定、校准、期间核查、比对和维修，定期检查仪器设备的使用和维护情况。
6、负责试验室各类人员的技术培训和考核，对试验室各类事故提出处理意见。
7、指导和检查试验室的取样、送样和施工检查控制工作的执行情况。
8、负责组织委外试验的联系和办理工作。
9、负责试验资料的统计分析，总结试验资料，定期汇总上报。
（十九）试验检测人员质量职责
1、负责本人检测工作的质量。
2、严格按照标准、规程进行各项检测工作。
3、认真填写原始记录，并在记录上签名。
4、原始记录经复核后，用碳素墨水填写或打印检测报告并按规定整理归档、保存。
5、每次使用大型、主要仪器设备后均应填写仪器设备使用记录，各个操作间温湿度记录应及时填写。
6、经常深入施工现场、了解情况、帮助工作，搞好工程施工控制与质量检验。
7、认真做好试验检测资料（包括原始记录）的台账，存档，确保真实、完整。
（二十）测量队长质量职责
1、主持项目测量队的工作。 
2、负责在设计控制网的基础上建立、完善各分部工程的施工控制网并组织定期检测及精度控制。
3、负责校审测量队的测量技术档。
4、负责组织对内、对外工程量的收方、计量、结量及其校核工作，按工作要求进行工作面交接计量，协助工程量的索赔工作。
5、负责组织测量仪器的自检和送检。
6、负责测量人员的工作考核，为领导提供测量人员组合及调配意见。
7、负责对测量队测量技术人员的培训，开展测量技术交流活动。
8、负责与业主、设计、监理在测量工作方面的联系和沟通。
9、执行项目部领导安排的其他工作。
（二十一）测量员质量职责
1、交接桩时，根据业主提供的测量成果对各类桩点逐一进行清点、查看、复核，有专题书面资料，并做好记录。
2、依据测量技术规范和规定、工程设计档进行控制测量，并编写控制测量成果书。
3、定期对桩点进行复核测量和补充测量以及定期复测。
4、开工前及施工过程中，对各工序过程中检查复核测量和桩点保护。
5、进行竣工测量。
6、做好测量原始记录、资料、计算书、图表，不得涂改，并应统一妥善保管。
7、认真贯彻执行测量成果复核、反复核制度，外业测量资料，必须经过第二人复核；内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对，未经复核的资料严禁使用。
8、测量仪器做好日常保养，保证状态良好并做好标识，建立仪器台帐，按规定定期送交有检定资格的部门进行检定。
（二十二）作业队长质量职责
1、接受项目质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。
2、严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和行业标准组织施工。
3、拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。
4、坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。
5、带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和公路质量验收评定标准。
6、如实向项目报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
7、落实原材料、半成品和成品保护措施。
（二十三）工班（组）长质量职责
1、接受工程队质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。
2、熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。
3、坚持施工程序，开展班级自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。
4、接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。
5、如实向项目报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
6、落实原材料、半成品和成品保护措施。
（二十四）操作工人岗位质量职责
1、对工程质量负直接操作责任。
2、坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。
3、接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。
4、按规定认真做好自检和必备的标记。
5、不使有不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。
6、接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。

第四章  质量保证措施
第一条  组织保证措施 
1、配备强有力的领导班子，管理层由管理和技术人员构成，全面负责本项目施工任务，通过引进先进施工设备与工艺，有效组织人力、设备、物资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。
2、强化项目的技术、质量、检测力量，根据尖共项目施工难度大、标准高、技术新的特点，摒弃不适应高标准技术要求的习惯作法，瞄准一流水平，确保相关施工技术、工法工艺在先进的层次上就位和起步，真正能实现技术创新和工艺改进，以提高施工技术水平和工艺确保工程质量。引进一流的施工工艺和检测设备，采用先进的施工方法和质量检测手段。在内部精选具有能适应新技术、有较高技术水平和施工管理实践经验的工程技术人员，分别担任项目主要职能部门负责人和各专业施工队技术、质检、检测负责人。
 3、抽调和整合施工专业作业队，根据任务规模和工程特点，按工程类别和模块化、专业化、工厂化的原则划分施工任务，抽调和整合路基、桥梁、隧道等专业作业队，在项目直接领导和指挥下，参加本项目的工程建设。
第二条  意识和能力的保证措施 
坚持“始于教育、终于教育”的原则，把对参建人员的质量意识和从业能力的培训教育贯穿于施工的全过程。有计划、有组织、分对象、分阶段地组织实施，以保证满足工程建设的需求。
1、普及性教育，对全体人员进行培训，培训内容为建设本工程的重要意义。包括任务、要求和常规知识，全面灌输建设新理念，增强全体员工的标准和质量意识，以增强参加本工程建设的使命感、责任感和紧迫感。
2、专题技术教育，培训对象是参加施工的管理、技术、质量等方面专业人员，培训内容为地基处理措施及要求、路基填筑施工工艺及质量控制、沉降控制、 检测方法等； 现浇箱梁、 T 梁的制造与架设；隧道施工工艺及质量通病预防措施；耐久性及防腐蚀混凝土等。 
3、专项技能教育，培训对象为施工测量、试验、安质、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为测试技术及操作技能、安全环保管理知识、新的质量验收标准、工艺内控标准等，并组织考核，持证上岗。通过以上不同形式、不同内容、分专业、分重点的教育培训，以达到工程施工能够有序进行和工程质量控制能够有效保证的目的。 
第三条  材料、机械设备保证措施
1、根据施工设计图纸、施工规范、施工组织设计的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。采购前，对材料、机械设备的供方进行调查评价。选择时，认真查验供方的资质证明、营业执照、产品生产许可证、质量检验证明及顾客满意度相关资料，交付后服务的证据、支持能力等，严格选择有实力的供方。对有特殊要求的材料、机械设备，严格组织实地考察，进行产品质量状况评价，确定合格供方。对选择的所有合格供方，签订定购合同，建立评价记录，实行定期考核、动态管理、择优淘劣，保证选择合格和放心的供方。
2、严格各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证。对接收的每批材料，必须按照有关规定进行进场检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求；对各种机械、设备按照采购合同档的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。
3、严格材料、机械设备的使用和管理。针对本工程涉及领域新、新材料和新设备多的特点，认真执行和落实各种材料、机械设备使用和管理制度及制度，随时和定期组织检查考核。对各种材料的标识、搬运、储存、保管、发放等管理，严格执行企业的有关规定，从源头上控制好产品质量。对机械设备实行定机定人定岗管理 ，落实安全使用、维护、保管和责任制度，严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。 
第四条  质量管理保证措施
1、认真组织制定工艺标准，积极落实创优规划。正确引导和开展工序样板先行、典型示范、整体推进的工程创优活动。严格按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各专业作业队严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照《公路工程质量检验评定标准》进行验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证每个工序、分项、分部、单位工程一次达标成优。 
2、做好隐蔽工程的检查验收。项目和各专业施工队严格质量检查和抽查，各班组严格“自检、互检、专检”三检制，及时请现场监理工程师检查签证，不符合要求的不隐蔽。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位、混凝土作业等坚持技术、试验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。
3、坚持预防为主的方针，积极组织各班组开展 QC 小组质量攻关活动。按照 PDCA 循环原理和程序，建立质量管理点，从人员、机械、材料、环境、方法等五大因素进行控制，及时消除质量隐患和通病，制定纠正和预防措施，持续改进，保证工程质量始终处于受控状态。 
4、严格岗位质量责任制和质量目标考核制度。各级落实质量包保责任和质量终身负责制，每项工程明确质量具体责任人，施工过程跟踪考核，实行工程质量直接与个人经济收入挂钩的分配制度，真正使质量责任落到实处。
5、参加本工程施工的所有员工必须认真学习施工规范、规则、规定和验标，熟悉施工的程序和质量要求，了解工程特点。特殊工种操作人员必须进行岗前培训，经考核合格后，方可持证上岗。
第五条  测量、试验检测保证措施 
1、配备先进检测设备，强化施工检测手段。检测试验除配备常规的土工、混凝土、砂浆、钢材、水泥等试验仪器设备外，还配备一些目前较先进的检验设备。测量对配备一流的仪器，满足施工要求。 
2、严格检测操作管理制度严格按照有关规定做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用，所有检测人员按规定持证上岗。 
3、加强原材料的进场检测，严格所有原材料进场前的检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种厂供材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。对路基填料、砂、石料等材 料进行成分、材质、强度试验，并严格控制其粒径及各种成分含量符合设计要求。 
4、确保施工检测数据准确性
（1）路基填筑过程中对压实质量进行检测并记入施工记录，保证路基质量满足设计及规范要求。
（2）对拌合站站的混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度和含气量、入模温度检测并记入施工记录，保证混凝土强度试验的频数、试件组数达到规定要求。
（3）加强混凝土的耐久性检测，以满足结构使用寿命的设计要求。施工前，对混凝土原材料进行抗渗性、抗氯离子渗透性、抗裂性、抗钢筋锈蚀和抗碱骨料反应的耐久性试验；混凝土灌筑中，按规定制作物理力学及耐久性检查试件；压浆材料中掺加阻锈剂，并采用真空辅助压浆工艺，控制混凝土结构表面裂缝的产生，从而保证混凝土使用寿命的要求。
 5、加强施工的沉降观测与评估，路基沉降观测主要是监测路基填土施工期间地基沉降以及路堤坡脚边桩位移和路基施工完成后，对路基面沉降、路基填筑部分沉降以及路基基底沉降进行系统的监测；根据观测的数据绘制时间和沉降曲线，根据计算，分析并推算总沉降量、工后沉降值以及后期沉降速率，并初步分析推算最终沉降完成时间。

第六条  施工技术保证措施
1、严格“试验数据指导施工”的原则，通过室内、室外试验和试验段选定机具设备、原材料、混凝土配合比、操作方法，修正相关施工技术参数，制定工艺流程，作业指导书、内控验收标准，作为全面施工的控制依据。 
2、严格施工技术管理制度
（1）坚持图纸会审制度，由项目总工组织各专业工程师对图纸进行分级会审，审核完成后，审核人员对审核结果有无问题均要进行有效标识，填写审核意见，汇总。必要时，及时和主管设计负责人沟通，不断完善设计。 
（2）坚持方案会审和优化制度，人员进场后，由总工程师组织路基、桥梁、隧道、路面等专业工程师，根据施工设计图进一步优化施工方案。
（3）坚持技术交底制度，根据建设、监理单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、创优措施交底。 
（4）坚持作业指导书制度，路基地基处理、路堤填筑、桥梁桩基施工、承台施工、箱梁制造与架设、盖梁施工、防水混凝土等施工过程或施工工序，结合现场实际和施工特点逐项编制作业指导书，达到作业程序易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。
（5）坚持资料整理与施工进展同步，按照业主、监理工程师的要求,结合【ISO9002】标准质量管理体系的规定，对资料管理实行专人负责，分类归档,集中管理。施工中要详细如实的记录施工全过程，最大程度地反映施工的可追溯性,使资料能够正确反映施工全过程的技术状态并与施工进度同步积累，使我们的数据对全面开展新建高速公路建设有指导作用。 
3、隐蔽工程质量保证措施
（1）按照项目经理部准备好的各项工程所用的隐蔽工程检查证,按规定的要求及时、认真填写，不得后补。
（2）坚持先班组“自检”，自检合格后报质检员检查, 作业队质检员检查合格后报项目专职质检工程师后，再报监理工程师检查的程序。架子队自检不合格不得报监理工程师检查。监理工程师检查合格，签证手续要完备。
（3）对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，坚持技术、试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。
（4）如遇地质与设计不符，应及时向监理、建设单位、设计单位及主管上级报告，在各方取得一致意见后方可继续施工，并保存其记录。

第五章  质量教育培训管理制度
 为了规范施工项目关键岗位操作规范，提高员工履行岗位职责的综合能力，确保员工的专业知识与工作技能达到岗位要求，能够胜任所从事的岗位工作，保障施工项目的产品质量，特制定此制度。
 参加本项目施工的所有员工必须认真学习施工规范、规定和验标，熟悉施工的程序和质量要求，了解工程特点。特殊工种操作人员必须进行岗前培训，经考核合格后，方可持证上岗。
关键岗位：施工项目所有直接影响工程质量的生产操作与质量控制岗位员工，必须经培训考核，持证上岗。
 项目管理人员负责把“质量第一”的教育纳入职工技术业务培训计划，不断提高职工的质量意识和搞好工程质量的自觉性，从而促进项目工程质量的不断提高。
 项目制订实施部门负责人、关键岗位人员培训计划，实行职工岗位培训制度和专业技术人员的继续教育，做好进场职工上岗前的岗位培训，有关保证质量的技术操作考试考核合格后，方能上岗。
 坚持执行先培训后上岗的制度。制定关键岗位人员的培训规划，有计划、有步骤地培养质量管理人才，输送有才能、责任心强的工程技术人员和质检人员进修学习和外出考察。
关键岗位上岗前项目组织培训和考核、取证，经考核合格、取证者方能上岗。

第六章  质量例会管理制度
第一条  为使质量会议管理规范化，结合项目实际情况，特制定本制度。
第二条  会议召开之前，质量环保部应至少提前一天（紧急情况除外）以书面、电话或网络形式通知与会人员。会议通知应包括：会议名称、会议主题、会期、参加人员范围、开会时间和地点、需准备的材料或其他要求。
第三条  项目召开的质量会议，包括质量月度会议、质量专题会议等。
第四条  质量环保部应事先准备好项目统一使用的会议签到表，特殊情况可自制签到表。项目召开的各种会议均实行个人签到，会议结束时，质量环保部可对各部门的出勤情况进行检查或抽查。
第五条  项目质量月度会议：主要总结本月质量管理的各项工作，协调、解决施工中出现的质量问题，总结经验教训，安排布置下月质量工作。
主持：总工程师。
参加人员：质量领导小组成员、各作业负责人，必要时有关列席会议。
记录：质量环保部部长

时间：暂定每月25日（如因特殊情况，另行通知）。
第六条  项目质量专题会议：专题研究、解决施工中出现的质量问题，总结经验教训。
主持：总工程师。
参加人员：质量领导小组成员、各作业队负责人，必要时有关列席会议。
记录：质量环保部长
时间：适时举行。
第七条  参会人员须做到提前10分钟到场，不得迟到或早退；开会时必须将手机设置为关机或震动状态；认真听会并做好会议记录，自备专用记录本；参会人员原则上不得请假，如有特殊情况不能参会，须向领导请假并得到许可。
第八条  参会人员凡无请假手续缺席会议者一次罚款50元；班子成员缺席罚款100元。违反会场纪律、迟到（早退）通报批评。

 第七章 质量交底管理制度
 项目实行三级交底制度，杜绝管理层和技术工人之间脱节，技术交底分为三级：第一级由技术负责人对经理、施工管理部部长、工程技术部部长、质量环保部部长做技术交底；第二级由施工管理部部长、工程技术部部长、质量环保部部长分别对技术员、质检员做技术交底；第三级由施工管理部现场技术人员对工班长及现场施工人员进行的技术交底。
 在工程正式施工前，通过质量交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解工程质量标准，质量控制要点，做到心中有数。
 质量交底内容
分项工程质量控制目标
质量评定标准；
工程质量主要检查作业队内容；
影响工程质量的主要因素（人、材料、机械、方法、环境）；
分项工程中每道工序可能产生的质量事故及质量隐患；
工程质量保证及预防措施。
 质量交底范围划分
一级质量交底：单位工程施工组织设计经批准后，由项目总工主持向各部门负责人进行施工组织设计交底。
二级质量交底：各部门负责人向技术人员、架子队负责人交底。
三级质量交底:技术人员向现场施工人员交底：交待清楚施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及配合、安全等事项。
 质量交底的要求
1.书面材料语言简单明了，目的明确，思路清晰；有会议签到表及会议纪要：会议纪要记录质量交底意图及交底过程中存在的疑问，记录人在会后将质量交底纪要总结、完善、补充；质量交底完成后，质量环保部将会议纪要整理发放给项目领导、各相关部门及作业队。
除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。
整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作品质交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作品质交底。
对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在质量交底时，应着重强调各种事故的预防措施。
质量交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。
质量交底记录的归档，质量环保部填写交底记录并负责将记录移交给项目资料管理员存档。
质量交底执行检查：对未按照要求进行质量交底，造成质量问题的，按照100元/人进行处罚。
第八章 质量检查申报签认管理制度
 工程施工质量是反映工程施工过程或实体满足相关规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总合。
 编制依据：
	序号
	类别
	名称
	编号

	1
	验收标准
	公路隧道施工技术规范
	JTG/T 3660-2020

	2
	验收标准
	公路路基施工技术规范
	JTG/T 3610-2019

	3
	验收标准
	公路桥涵施工技术规范
	JTG/TF50-2011

	4
	验收标准
	公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程）
	JTG F80/1-2017

	5
	验收标准
	公路工程质量检验评定标准（第二册机电工程）
	JTG F80/1-2017

	6
	验收标准
	公路路面基层施工技术细则
	JTG-T-F20-2015

	7
	验收标准
	公路水泥混凝土路面施工技术细则
	JTG-F30-2014

	8
	验收标准
	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范
	GB 50086-2015

	9
	验收标准
	公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范
	JTG 3362-2018

	10
	其他
	公路隧道监控量测技术规程
	DB42/T 900-2013

	11
	验收标准
	公路沥青路面施工技术规范
	JTG F40-2004


等有关标准、规范和制度制定。
 自行检查评定的基础上，参与建设活动的单位共同对分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
工程实施过程中，应严格遵守施工过程中工序验收“三级检查验收”制，即自检、交接检和专职质量员检：每道工序完成后，应由作业班组班长对工序质量进行自检，经自检合格后需签署工序质量评定表并提交下道工序和专职质检工程师；后续工序实施前，应对上道已自检工序进行交接检，每道工序的每个工序须经专职质检工程师检查验收。
每工序完成后，经专职质检工程师进行专检验收合格后，填写工序质量验收记录表附有关质量保证资料报请监理验收。如待检工程属隐蔽工程，还应附相应的“检查表”。
监理会同专职质检工程师进行现场检查验收，监理对合格工程现场签认。
未经监理检查签认，不得进入下一个工序，不得将隐蔽工程擅自覆盖。未经监理签认的工程项目，不予验工计价。
有下列情况之一的，确认为不予签认工程。
工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者。
缺少应具备的工程质量评定资料、及各种试验报告资料。
原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品。
未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。
 工序的质量验收包括以下内容：
实物检查，按下列方式进行：
对原材料、构配件和设备等的检验，应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行。
对混凝土强度等，应按国家现行的有关规定标准和本标准规定的抽样检验方案执行。
对本标准中采用计数检验的工序，应按抽查总点数的合格点率进行检查。
资料检查，包括原材料、构配件和设备的质量证明档（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样报告、隐蔽工程验收记录等。
 工序合格品质应符合下列规定：
主控项目的质量经抽样检验全部合格；
一般项目的质量经抽样检验全部合格；当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差值的1.5倍。
具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
 分项工程质量验收合格应符合下列的规定
分项工程所含的工序均应符合合格品质的规定。
分项工程所含的工序的质量验收记录应完整。
 分部工程质量验收合格应符合下列的规定
分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。
质量控制资料应齐全、完整。
地基处理、路基填筑、路堑边坡等涉及结构安全和使用功能的项目检验和抽样检测结果应符合有关规定。
 单位工程质量验收合格应符合下列规定
单位工程的质量均应验收合格。
质量控制资料齐全、完整。
单位工程所含工程有关安全和功能的检测资料应完整。
主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定。
观感质量验收应符合要求。
 工序经自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。监理单位应对全部主控项目进行检查，对一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定，并填写工序质量验收记录。
 分项工程由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收，并填写分项工程质量验收记录。
 分部工程应由监理工程师组织施工单位负责人和技术、质量负责人等进行验收，路基工程涉及及低级处理、路堑开挖、沉降观测等涉及结构安全和使用功能的分部工程进行验收时，同时勘察设计单位负责人也应参加，并填写分部工程质量验收记录。
 单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位负责人组织施工、设计、监理单位进行单位工程验收，并填写单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录和路基单位工程观感质量检查记录。
 隐蔽工程质量检查
隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查。经技术负责人自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证。未经检查签证不得隐蔽作业。
隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣工档保存。
隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补。

第九章 质量资料管理制度

 为了加强项目的质保资料的管理，确保各种检验、试验记录和报告等填写真实、及时、完善，并满足技术规范、合同档和监理要求，特制定本制度。
 质量信息的来源
内部信息主要是项目部和各部门之间信息往来。
外部信息主要是项目部与业主、监理、设计及检测等单位之间的信息往来。
 内部信息管理制度
各部门配备自己的档管理员，负责本部门对外、对内的质量信息管理工作。
各部门收到文件时，应由文件管理人员填写《收文登记表》进行登记注册（登记应字迹清晰，准确无误），并按主管领导批示意见进行处理。
各部门以自己的名义向项目其他部门发放文件时，应按要求填写《发文登记表》，办理发放签认手续，文件的发放应严格按照经审核批准的发放范围和数量。
项目部所属各部门应将受控的旧版本或作废的档及时回收或销毁，并予以记录。作为资料保存的作废文件应作相应标识。

文件需要更改时，应由文件更改提出人编写文件更改通知，说明更改原因，写明更改原文件的页码、章节、修改性质（如临时、一次性、永久性）、更改内容等内容。

文件更改通知经主管部门负责人签署意见并报相应主管领导批后，按原文件发放范围发放。

文件持有人接到文件更改通知后应及时圈改原文件，同时将文件更改通知附被更改文件上。如更换页，更换页上应有修改状态标识。相关文件应同时进行修改、标识。文件经过多次更改（修改状态从1到9时）或作大幅度修改时，应安排换版，原版次文件作废。

文件需要复制或拷贝电子软盘时，由档案管理部门负责人批准并按《档案复制登记表》进行登记。

各部门应指定专人负责档案保管。保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质、丢失。
各部门应每年或在工程开工、竣工时对质量管理体系档案进行查新，对档案的适用性进行审核，建立有效档清单。
需借阅归档时，应按档案借阅制度的要求，填写《档案借阅申请单》经有关领导批准后方可办理借阅。
 对外质量信息管理制度
收到上级部门（业主、设计、监理、局、公司等）的管理性文件应统一交给综合管理部，由综合管理部登记后，交领导批示，并按领导批示进行文件处理。
收到设计院提供的图纸、图样、通知单等技术文件和资料应由项目技术负责人确定发放范围。
收到的上级的质量信息由质量管理部门归口管理，并负责登记、分类归档管理。
施工资料记录整理和追溯制度。
内业资料必须按规定填报，做到真实、及时、准确，并按规定办理签证手续。施工文件记录由工程项目技术负责人填写整理；质检工程师负责质检记录及质量保证档案的填写和整理。
技术人员每天记录工程日志，真实记录施工过程，杜绝写回忆录，施工班组按规定坚持填写自检记录。安全质量环保监督部门记录整理施工大事记和晴雨表，对业主、监理关于工程质量的指示，包括电话、传真、和书面指示分类列入工程档案。
设立专业资料员，及时收集原始施工资料(含照片、录像带)并分类归档，做到资料记录真实可靠。所有施工资料编撰做到与工程施工同步，工程竣工时竣工档同时移交业主，竣工档案交建公司规定编制，做到有效、齐全、完整，一次交验合格。
 质保资料范围：主要包括原材料与半成品质量检验记录、报告，分项工程工序质量检验记录等。
 质保资料填写要求：
表格采用：质保资料表格统一采用青海省交通建设工程质量监督站编制的青海省公路工程管理用表2018版本进行填写。
质检表所列的分部内容必须全部填写齐全、清楚；名称、单位、数据标准、准确；
检测频率要足够（特别是钢筋检验和原材料检验），能充分表示工序的检验质量。
表格编号按青海省公路工程管理用表填写说明中事项进行统一的编码规则填写。
表格必须用激光打印或碳素墨水钢笔填写及签字。
工序质量检验资料由现场技术员、质检员或技术主管填写，汇总后送交质量环保部；试验资料由试验室填写，测量资料由测量队填写，试验、测量资料签认后送交质量环保部。
资料送交时限为：该结构施工完毕后一天内送交，不允许出现拖延送交现象。
资料内容一律不允许涂改、刮改、涂改液涂抹后再填写等，如出现个别填写失误，可进行杠改。但一张资料不允许超过1处杠改，一份资料不允许超过2处杠改，一个分项工程资料不允许超过3处杠改。
 资料管理：
自检报验表的原件为1份，按要求个别表格一式2份或3份，原件签认后复印一份给监理办保存。资料归档前，原件分别交质量环保部分类保存，并要求所有质检资料应分类登记，建立台帐。
原材料的质保资料和验证试验报告按进场批量及取样试验时间分类整理保存；施工半成品材料的抽样试验报告（钢筋焊接、砼强度等）按每个构件分别整理保存；工序质量检验资料按施工工序、顺序进行整理。
资料送交时，送交人应建立发文登记簿，以具有可追溯性。资料若有遗失由遗失责任人负责补填。
质保资料交由质量环保部收集汇总后，负责复核资料的完整性、正确性及签认情况。
质保资料的原件一般不允许借阅，如确实因需要借阅，必须办理借阅登记手续，并由经办人负责落实返还情况。
质保资料如要进行复印，应由内业资料员负责完成，并保证原件与复印件不发生混合。
质保资料要求签字盖章后扫描成电子文档，与其他电子文档必须有备份档，防止由于操作原因或其他原因造成数据的损坏或丢失。
 资料保密
质保资料包括：国家、部门、地区及建设单位有关产品质量方面的档，政策、法令、法规、规定；产品技术标准、相关标准、参考标准(国内国外的)；检测规程、规范、检测实施细则，检测方法(国外、国内和自编的)；计量检定规程、校验方法和检验方法；仪器设备档案、台帐；产品图纸、各类检测原始数据和检验报告。
质保资料的保密范围：建设单位提供的产品技术资料、图纸和工艺档；本项目的仪器设备管理资料；本项目的技术标准管理资料；本项目检测人员管理资料；各类检测记录报告；上级规定的其他需要保密的资料。
技术资料的保密对象：
不符合下列条件的，均为保密对象：本项目质检人员；监理单位；项目部室的上级领导；认证机构人员(需声明为本项目保密) 
质检人员不得从事所检产品的技术咨询，技术开发工作。
检测报告、原始记录、受检产品图纸由资料员负责保管，并分类进行编号登记，严禁丢失、损坏。
对原始检测数据外部人员一律不准查阅，不得泄露原始数据。
仪器检定证书、检测报告，不得随意复制、散发。
过期的试验资料实行销毁报批，登记，专人负责销毁。
非保密对象查阅资料由资料员查找、提供、登记，查阅者签字。
查阅资料只能在本项目相关人员查阅，且要按期归还，资料员签字确认。
职工调离时，必须将承办或借阅的保密档、图纸资料及个人记录的保密手册清退完毕，不准随身带走，不得泄露。
第十章 质量检查及记录闭环管理制度

 为了加强项目的质量检查，确保质量检查制度化、规范化，根据质量检查的对象、要求、时间的差异，进行定期质量检查和非定期质量检查，特制定本制度。
 定期质量大检查，暂定每月25日检查一次（如因特殊情况，另行通知）。同时不定期质量抽查，由技术负责人主持，工程技术部、施工管理部、安全管理部、质量环保部、试验室等有关部门参加，对检查发现的问题，提出整改要求，复查整改结果。 
 对采用新技术、新工艺、新设备正式投产作业；工程条件变化、主要工程部位转移、重要施工设施调整；防洪、防寒期间，均组织专业检查。专业性检查由技术负责人主持，有关部门参加。对施工措施、技术措施、管理制度、操作规程的建立和执行逐项审查、完善，确保工程质量。
 质量环保部对生产现场进行巡视。质量检查人员每天对所管的施工现场工程质量进行检查，并将检查结果、处理意见记录在记录簿中。各类检查要有目的、有计划、有重点的进行，要深入现场、工点、作业场所，坚持边检查边改进，要不断改进检查的方式、方法，总结、推广先进经验。对因物资、技术条件影响，不能当时解决的问题，可视问题严重程度签发书面通知，限期整改。
 对管段内工程项目要认真分析研究，视工程项目高、难、险程度，确定重点监控的项目、工序、部位。重点监控要事先制定监督的措施、方法，有计划地进行监督检查，建立专项质量检查记录。
 质量检查管理人员，凡检查发现问题均应签发质量检查通知书，主送受检单位，报送项目部质量环保部，并做好留存。
 经检查发现的质量问题和由监理或上级指出的质量问题，均必须限时整改，促进各类隐患及时得到整改，追踪检查，在限时结束进行复查，确保每项检查均得到妥善处理，质量整改信息及时得到反馈。每一个问题必须得到妥善处理。对严重问题应组织召开质量分析会议。
 每一道工序都经过检查，被确认合格；每一个质量问题和每一个违犯标准化管理问题，都有整改措施，经过整改达到合格标准。一切管理活动均留有详实记录，凡事可追溯，有据可查。
 质量环保部每月定期对质量生产及质量检查工作进行分析、总结。对上级组织开展的各项活动，要按其要求及时总结、上报，并按照各项报表的时间、内容要求，严格执行报告制度。
 质量环保部定期向质量管理领导组汇报质量检查工作的重大事项、工程质量情况分析、实施质量奖惩的建议。
 建立质量检查记录和质量问题处理台账，将发现问题、处理措施及处理责任人和复查结果等按时间顺序登记入台账，将质量检查台帐、质量检查记录等资料分别保存、备查。
 现场施工实行闭环管理，对所有查出的问题都要建立分级挂牌督办制度，明确整改期限、责任人和复查责任人，逐一登记销号，上报项目质量环保部。
中交二公局四公司尖共公路JGSG-2标项目经理部
质 量 整 改 通 知 单
       编号：
	致 XXX架子队：
通知内容：
要求事项：根据你单位存在的以上问题，责令你单位立即进行整改，要求你单位在  月     日至   月   日整改完毕，并以书面形式回复。
检查组成员：                                                     年  月  日
 
检查组组长：                                                     年  月  日
 
被检查单位负责人：                                               年  月  日



注：本表一式2份，被检查单位1份，检查小组留存1份。
中交二公局四公司尖共公路JGSG-2标项目经理部
质 量 整 改 回 复 单
                编号：
	致 中交二公局四公司尖共公路JGSG-2标项目经理部：
我架子队接到编号           的整改通知单后，已按要求完成了                 工作，请予复查。
    内容：
 
单位（章）：
架子队：
日  期：  年   月  日


	复查意见： 
复查人员：
日期：   年   月   日


注：本表一式2份，上报检查小组，经复查后返回被检查单位1份，检查小组留存1份。
中交二公局四公司尖共公路JGSG-2标项目经理部
质 量 罚 款 通 知 单
	被处罚单位
	
	日期：  年  月  日
	编号：

	处罚事由
	

	处罚金额
	人民币：      元（大写：                            元整）

	部门负责人签认
	
	主管领导签认
	

	项目经理意见
	                              年    月   日


第十一章 工程质量试验检测制度

 为确保尖共公路2标工程建设质量，规范公路工程试验管理，提高工程试验水平，结合本项目工程实际，制定本制度。
 资质要求：工地试验室必须是有取得《等级证书》的检测机构设立，通过建设单位验收，报质检机构登记备案。
 试验室根据工程检测和试验业务需要，配备具有一定专业理论基础和施工实践经验，熟悉设计、施工、试验规程、规范和技术标准，责任心强的专业检测工程师。
 所有工程质量检测工作人员必须持证上岗。人员资质必须满足公路水运工程试验检测专业职业资格。
 开工前，其检测试验室应先经过母体试验室验收、监理单位验收，建设单位验收合格后报项目质检机构验收备案，验收合格后出具公路水运工程工地试验室备案通知书后方可投入使用。验收申报资料内容包括：
检测试验室设置情况；
检测试验室的资质档(包括资格证书、计量认证、相关委托书、承担业务范围等)；检测试验室人员配备情况；主要性能)，仪器仪表的标定及检验合格证；对于检测中所使用的特殊设备还应同时附送其操作说明书；
各类检测、试验记录表和报表的表样；
检测试验人员守则及试验室工作规程；
其他需要说明的情况或监理单位要求报送的有关材料。
 凡检测试验室新建、调整、变更、扩充时，施工单位于上述情况出现的30天以前，将检测试验室变化的详情报送建设单位审核。
 开工前的原材料质量检验工作。对建筑材料(包括库存材料、新购材料、建筑成品与半成品、路基填料)和砂石料场、填料取土场等按要求进行检验，并按国家和交建公司有关规定和标准要求提出检验报告送监理单位审核，用于工程的原材料检验合格率达到100%；
 工程施工前完成本批、次的材料试验，含钢筋和混凝土试验，作业工艺试验、施工参数试验；
 对所有工序、分项、分部、单位工程，按有关技术要求、质量验收标准和检测规定的检测项目和标准，逐项检验；
 收集、整理、保管各项检验试验原始记录，提供隐蔽工程验收所必需的有关资料；
 配合和协助监理单位进行对照检测、试验或抽检工作，并为此项工作提供方便；
 将经过施工单位项目技术负责人(或指定负责人)签署的试验成果、检验报告、检测资料报监理单位审核。
 建立健全岗位责任制，严格按各自的责任范围和权限，尽职尽责做好工作。
 试验室现场测试项目主要有：混凝土回弹强度检测、现场钻芯取样、填料压实度检测、现场混凝土塌落度检测、路基压实度、弯沉、平整度、地基承载力、钢筋保护层、锚杆拉拔试验等。

 现场检测工作，由检测人员根据业主及监理组要求的检测分部、检测频率及采用的检测评定标准进行检测。

 现场直接检测人员要对其记录的数据和提供结果的真实性、代表性以及数据的齐全完整负责。

 检测前要做好仪器、记录的准备工作，主要包括：用电仪器要充电；回弹仪要进行回弹值率定；仪器配件、专用工具、操作规程及记录表格要携带齐全；熟悉操作规程等。

 现场检测要做好试验编号，做好标记。防止相似试样混淆。

 所有报验报表(报告)，经监理单位复验合格，完成所有签署手续后，由检测部门按分项、分部、单位工程分类整理归档，作为基本资料和验收依据。
 为保证检测工作质量，切实做到对质量负责，确定项目工地试验室、第三方的公正地位，确保试验数据的严肃性、科学性、可靠性及准确性，项目工地试验室每年与指定的试验室或当地经过认证的试验室各进行一次对比试验，若超过允许偏差时要找出原因，采取措施，加以纠正，再进行对样试验，直至合格。
养护室管理制度
水泥、混凝土、砂浆试件养护期间，要有专人记录温湿度情况。
工作人员要注意观察温湿度是否达到标养要求，如不符合应采取措施，若发生故障，应立即报告试验室主任并采取措施。
试件放置要有秩序、整齐、便于取放，标志明显，取试件时要核对无误后方可取出。
第十二章  质量事故报告及处理管理制度

第一条  为了确保出现质量事故后能及时报告，配合做好事故调查处理，根据国家相关规定，并结合本项目，特制定本办法。
第二条　本办法适用于尖共公路2标项目。
第三条　工程质量问题、质量事故的定义
1.工程质量问题是指在工程建设、产品生产和加工过程中及质量保修期，由于质量原因，需经加固、补强、返工或修复才能达到合格要求，造成一定经济损失，但未影响到建设工程或产品安全、耐久性和使用，未被国家行业主管部门认定为质量事故的事件。
2.工程质量事故是指在工程建设过程中和设计规定的安全使用年限内，建设工程或者产品由于管理不善，违反建设工程标准，施工操作不当，施工测量、试验等责任过失，造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏、工程永久性缺陷、使用标准降低、人员伤亡、财产损失及工程需要加固、补强、返工处理，被国家行业主管部门认定为质量事故的事件。工程质量事故通常按造成损失的严重程度来分。
第四条  质量事故报告总体原则
1.质量事故的报告遵循快速、如实、逐级报告（紧急情况可越级报告）原则；工程质量事故调查处理实行统一领导、分级负责的原则。工程质量事故的调查处理，必须坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法依规追究责任。
2.因工程质量事故造成人员伤亡的，执行国家、行业、中国交建及二公局、公司相关生产安全事故调查处理规定。
第五条　质量问题、质量事故的界定
通常，施工现场发生如下非正常现象可能对工程质量造成较大或实质性影响的事件时可界定为发生质量问题或质量事故：
1.抗滑桩、扩孔、缩径、塌孔等；
2.隧道结构物的混凝土强度不满足设计要求；
3.隧道平面位置或几何尺寸超出设计标准和规范允许偏差较大、偏位、倾斜等；
4.结构物拆模后发现大面积的混凝土缺陷或漏筋；
5.路基结构的标高与设计严重不符；
6.路基下沉；结构物台背下沉；
7.隧道内初支、仰拱、二衬厚度不足；拱圈收敛；
8.路基防护排水圬工厚度不足、砌筑空洞、基础下沉开裂；
9.隧道坍塌；
10.桥梁桩基偏位，断桩；
11.桩基、承台、墩身等结构物混凝土强度不满足设计要求；
12.其他在工程建设过程中和设计规定的安全使用年限内，造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏、工程永久性缺陷、使用标准降低、人员伤亡、财产损失及工程需要加固、补强、返工处理的事件。
第六条　事故等级
公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。一般质量事故分三个等级，重大质量事故分为三个等级。具体分类及其分级标准详见附件1（中华人民共和国交通部令 2000年第6号《公路工程质量管理办法》的附件《公路工程质量事故等级划分和报告制度》）。
项目对公司、以及公司对局的质量报表、内部报告等相关资料中对质量问题的界定遵循以下划分标准：
质量问题按照产生后果的严重程度，分为一般质量问题和重大质量问题。
1.一般质量问题是指直接经济损失在100万元以内，不影响到建设工程或产品安全、耐久性和使用，未被行业主管部门定性为质量事故的质量问题。
2.重大质量问题，是指符合以下三项的质量问题：
（1）直接经济损失在100万元及以上的；
（2）对建设工程或产品安全、耐久性和使用等产生较大影响的；
（3）被国家行业主管部门、建设单位或地方政府通报，对公司各单位的信誉和生产经营产生较大影响，但未被行业主管部门定性为质量事故的质量问题。
第七条　工程（产品）不合格与质量问题、质量事故的关系
根据ISO9001-2015质量管理体系标准的规定,凡工程产品没有满足某个规定的要求,称为质量不合格。公司《不合格控制程序》中按工程（产品）质量是否达到技术标准规定的合格要求，将工程（产品）不合格分为轻微不合格、一般不合格、严重不合格。工程发生质量问题和质量事故都属于不合格。
1.轻微不合格：指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求，它对工程结构，功能及安全使用均无影响，处置造成的经济损失≦5万元。轻微不合格属于一般质量问题。
2.一般不合格：指技术标准规定为“基本项目”范畴的不合格，它对工程的功能有一定的影响，但对工程结构和安全使用无影响，如桥台砼结构的裂缝、蜂窝、孔洞、露筋等，必须对它们进行一定的处理，并达到合格的要求，处置造成的经济损失在5万元以上，≦20万元。一般不合格属于一般质量问题。
3.严重不合格：指技术标准规定为“保证项目”范畴的不合格，它对工程结构，使用功能和安全运行等均有重要的影响，需进行加固处理，或返工处理，处置造成的经济损失在20万元以上。严重不合格可能是质量问题，也可能是质量事故，未被行业主管部门定性为质量事故的属一般质量问题或严重质量问题。
第八条  报告原则
工程质量问题、质量事故实行逐级报告制度，紧急情况可越级报告并且必须以最快的方式上报。
第九条　报告程序
若施工现场发生如本办法“第六条”中类似质量问题或质量事故，应按以下程序报告：
1.第一知情人（现场技术人员、测量人员、试验人员、其他管理或现场施工人员）应立即通过电话或当面向项目总工程师汇报（视情况的严重和紧急程度，以最快的方式报告）。
2.项目总工程师在接到报告后应立即赶赴现场，判明形势并组织采取应急、补救措施控制局势，防止事故扩大。同时，项目总工程师应立即组织工程、质量监督、测量、试验、合同等部门的相关人员初步拟定下一步处理措施，并对事件造成的损失进行初步评估，向项目经理汇报。
3.项目经理根据所承建工程类别、事件导致的工程缺陷情况和损失严重程度，组织对事件初步定性（不合格类型、质量问题、是否被行业主管部门定性为质量事故）。
（1）若事件属于轻微不合格导致一般质量问题（经济损失≦5万元），由项目质量环保监督部按照季度报表报公司质量环保监督部。公司质量环保监督部按照季度报表报局质量环保监督部。
（2）若事件属于一般不合格和严重不合格导致一般质量问题（5万元＜经济损失≦100万元），项目总工必须在24小时内向公司总工程师报告事故的简要情况；项目质量环保监督部在48小时内将事故的简要情况书面快报至公司质量环保监督部，1周内提交书面正式报告。项目质量环保监督部按照季度报表报公司质量环保监督部，公司质量环保监督部按照季度报表报局质量环保监督部。
（3）若事件属于严重不合格导致重大质量问题（经济损失＞100万元，但未被行业主管部门定性为质量事故），项目总工必须在6小时内向公司总工程师报告事故的简要情况；项目经理必须在6小时内向公司分管副总经理报告；项目质量环保监督部在10小时内将事故的简要情况书面快报至公司质量环保监督部，2天内提交书面正式报告。由质量环保监督部在12小时内书面快报至局质量环保监督部，36小时内提交书面正式报告。项目质量环保监督部将重大质量问题列入季度报表报公司质量环保监督部，公司质量环保监督部汇总季度报表报局质量环保监督部。
（4）若事件属于严重不合格导致质量事故（经济损失＞100万元，被行业主管部门定性为质量事故），项目总工必须立即向公司总工程师报告事故的简要情况，项目经理必须立即向公司总经理和公司分管副总经理报告，同时按照国家及行业规定上报建设单位、监理单位、工程所在地的质量监督机构、行政主管部门；项目质量环保监督部在1小时内将事故的简要情况书面快报至公司质量环保监督部，12小时内提交书面正式报告；由公司质量环保监督部在1小时内书面快报至局质量环保监督部，18小时内提交书面正式报告；由局质量环保监督部按规定时间上报中国交建。项目质量环保监督部将重大质量问题列入季度报表报公司质量环保监督部，公司质量环保监督部汇总季度报表报局质量环保监督部。
第十条  质量事故报告内容
质量事故报告应包括下列内容：
1.工程项目名称，地点，负责人，建设、设计、监理、施工等单位名称；
2.事故发生的时间，部位以及现场情况；
3.事故发生的简要经过、造成工程损伤破坏状况、伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
4.事故原因的初步分析判断；
5.事故发生后采取的措施及事故控制情况；
6.事故报告单位、负责人及联系方式；
7.其他应当报告的情况及相关支持性资料。
第十一条  事故现场保护
工程质量事故发生后，发生单位应立即采取有效措施防止事态扩大，并严格保护事故现场。
因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。
第十二条  工程质量事故处理原则
1.工程质量事故处理必须依法合规， 按照国家及行业相关规定确定的权限，统一领导、分级负责组织实施工程质量事故调查处理，各项手续必须健全。工程处理方案必须经有关单位审定后方可实施，需要进行变更设计的，按有关规定进行审批。工程完成后必须进行验收，验收合格后，方可投入使用。

第十三章 成品保护管理制度
 为科学地安排施工作业程序，特别是合理安排不可避免的交叉作业。明确前端工序与后续工序的成品保护责任以防止成品可能发生的损坏和污染。
 制定对已经完成的产品，在不同阶段对不同部位进行切实有效地保护措施。
 已完工桥梁墩台等保护措施
对已经施工完成的桥梁墩台等工程，加强保护，防污染，防止他人在桥梁墩台等工程上涂抹粘贴，防止撞击碰坏工程。应派专人对已完工桥梁墩台每日进行巡查，发现损坏及污染，及时分析原因，采取措施。
钢筋、模板保护措施
钢筋验收合格进库后，要分类堆码整齐，标识清楚，防雨防潮，防止钢筋锈蚀。
钢模板进场前，要进行现场试拼装，拼装合格进场后，及时进行除锈和涂油处理，堆码整齐。施工完一个墩台后，及时清除模板上的砼等杂物，整修涂油，对码整齐。
桥面系、四电设备保护措施
桥面系、电力、通讯、信号施工完成后，要加强巡查保护，加强对沿线地方群众的宣传，联合地方群众共同保护高速公路设施。对有关的紧固件应进行紧固标记，巡查时发现松动及丢失，及时进行报告，并及时处理。

半成品检验制度
为了提高施工质量，加强质量的内在控制，为产品的质量达到国家、部标准的要求，特制定半成品检验制度：

1.在整个生产过程中，所制作的半成品要求做到按图纸施工，定期进行质量检查，抓好半成品质量；

2.对各种半成品进行把关，定期或不定期进行检查，对不合格的半成品及配件等禁止使用并反馈，不得流入下道工序；对制作半成品所用的模具、胎卡具定期进行检查，发现不合格及时进行校验；

3.由质检工程师组织各工序质量员按质量标准检查验收，如发现不合格，及时反馈并及时处理，对违章操作造成的不合格，必须纠正，以确保最终产品的质量要求；

4.钢筋下料、弯制、钢配件尺寸、材质必须符合施工图纸和施工规范的要求；

5.检验所用的测量器具，必须采用经县级以上人民政府计量行政部门检定、校准过的专用测量器具，并应定期送检校正；

6.检测产品质量的各种检测器具、检测方法、检测项目、项点及内容，必须符合质量检测标准；

7.半成品在使用前，必须做好全面的检查并做好记录。

第十四章 混凝土拌和站生产管理制度
第一条  为保证中交二公局四公司G310线尖共公路牙什尕至阿什贡段工程2标混凝土拌和站生产质量，实现拌和站精细化、系统化管理，依据《标准化拌和站》等规定的各项标准，特制定本制度。
第二条  编制依据
1、《青海省公路建设指南》；

2、 中交二公局编制《工地建设标准》；
第三条  拌和站人员配置标准
混凝土拌和站人员配置应根据混凝土生产规范及搅拌站管理技术标准要求确定，至少应设置岗位要求：
1. 拌和站站长1人，应具有工程师及以上职称，熟悉搅拌站技术条件，具备一定的机械设备知识和混凝土相关知识，有较全面的生产管理能力。
2. 调度2人，具备生产调度和物流管理相关知识，熟悉混凝土生产施工工艺过程，能够熟练使用计算机进行网络管理和数据统计分析。
3. 试验员2人，应具有公路水运工程试验检测职业资格上岗资格证书 。能够熟练掌握混凝土及原材料的试验检测监控技术，能够正确出具相关试验记录和报告。
4. 物资设备管理员1人，具备一定的物资材料采购、收发、验收、管理能力和机械设备知识，能够使用计算机对材料进行统计分析和管理。
5. 搅拌机司机(值机长)每台机配置2人，具有相关作业证书，了解高性能混凝土生产基本知识，能够熟练掌握计算机控制操作，并具有一定的网络管理能力。
6. 装载机司机2人，具有特种作业资格证，能够熟练进行装载机操作，并具备一定的机械维护保养知识。
7. 罐车司机根据罐车数量配置，每台罐车配置2人。具有相关驾照和一定的车辆维护保养知识。
8. 机电工1人，有相关特种作业资格证书，具备一定的水、电、气、机械维修相关专业知识，能够对混凝土搅拌站运转过程中出现的各种水电气问题及时诊断维修，确保其正常运转。
9. 资料员1人，收集管理拌和站各种资料、文档、报表，并进行统计分析，平时进行上传下达，处理文本工作。
10. 其他辅助施工人员应具有初中以上文化水平。
第四条  拌和站人员岗位职责
1. 拌和站站长岗位职责
⑴ 负责拌和站的整体设计和组建，组织拌和站布局和生产设备的安装和调试工作，对混凝土拌和站进行全面控制管理。
⑵ 负责拌和站组织机构的建立健全，制定相关管理制度关确保实施。
⑶ 完善并落实岗位责任制，定机定岗，责任到人，从拌和站生产管理的各个环节进行责任划分和人员考核。
⑷ 负责审核设备、工装采购计划、原材料采购计划，混凝土生产任务计划等相关计划。
⑸ 负责组织实施完成拌和站混凝土生产任务，保证拌和站的正常运转，
⑹ 负责施工生产全过程安全、环境运行控制和职业健康运行控制，对拌和站的安全、质量、环保等各项工作负责。
2. 生产调度岗位职责
⑴ 在拌和站站长领导下，对拌和站生产调度工作负责，参与编制拌和站生产管理制度。
⑵ 以施工组织设计和施工计划为依据，全面掌握施工动态，负责施工配合和协调，重点是混凝土施工时各工点间的协调和调配；负责工程调度统计快报，服从建设单位信息化工程管理的要求。
⑶ 掌握现有人、财、机等实力状况，协助领导搞好调配，做到合理使用，确保施工生产均衡发展。
⑷ 组织混凝土的生产调度，在过程中对拌和站混凝土生产实行全面管理，保证混凝土保质保量运输到施工现场。
⑸ 搞好内业资料，收集、汇总各项施工进展和生产调度相关资料并进行统计分析。
⑹ 负责收集当地气象资料，协助有关部门做好防范工作，做好天气记录。
3. 试验人员岗位职责
⑴ 负责拌和站试验仪器、计量器具的检定、使用、维护和管理。
⑵ 负责原材料的质量验收和控制，原材料进场后，及时抽检，严禁不合格的原材料进入拌和站。协助物资管理员做好有关材料的进货检验、标识，并掌握原材料储存数量和质量情况。
⑶ 负责对混凝土生产全过程的质量管控和试验。包括开具混凝土施工配合比，检测混凝土拌和物含气量、坍落度、温度、扩展度等工作性能；按照混凝土抽检频率制作混凝土试件，并按规定进行养护；按时做混凝土力学性能和耐久性能试验，同时做好各种记录和报告。
⑷ 贯彻执行国家、部和上级有关标准、规范、规程和文件，根据需要制定相应的实施细则，解决相关试验技术问题。
⑸ 参加有关工程质量检查及事故分析，参加有关试验成果的推广和应用。
⑹ 负责拌和站所有试验相关资料的整理，并对各种数据、台帐及时统计分析，按要求上报各种报表。
4. 物资设备管理员岗位职责
⑴ 负责对供方进行评价、选择和控制，提拱采购信息与供方沟通，按采购信息实施采购，对采购产品检查和记录。
⑵ 负责拌和站物资设备材料采购，并按程序进行相关的进场验收，对产品标识和可追溯性进行管理、检查和保持记录。做好原材料、半成品的现场标识、库存标识及管理工作。
⑶ 认真开展双增双节活动，搞好材料的限额发料工作，按月进行材料节超分析，保证主材不超耗。
⑷ 建立健全的物资、设备供应台账，做到账物相符，及时上报各种报表，做好采购计划、订货合同等物资设备台账。
⑸ 负责拌和站工装设备机械的档案管理及使用、维护、保养管理；确定特殊过程所用机械设备能力、性能和适用性，制定应急准备和回应措施。
⑹ 负责现场操作人员岗前培训，执证上岗，严格控制人、机违章操作，造成伤害，对相关设备操作人员进行考核。
5. 搅拌机司机岗位职责
⑴ 严格遵守拌和站的各项规章制度，坚守岗位。
⑵ 严格按工艺技术规程和安全规程操作，对搅拌机做到“四懂三会”，即懂原理、构造、性能、用途，会操作、保养、排除故障；对本设备负有使用、保养责任。
⑶ 听从调度、试验人员的指挥，在试验人员监督下认真细致地按配料单要求将有关数据输入计算机程序，经复核确认无误后方可开机生产混凝土。半自动生产时，必须根据试验人员提供的施工配料单进行施工。
⑷ 在生产过程中，积极配合试验人员搞好混凝土的质量控制。严格按技术要求的投料顺序配料，认真观察混凝土各组成材料是否超过允许误差，若发现超出允许误差范围，必须及时向值班领导汇报。
⑸ 每次混凝土施工完毕后，负责搅拌系统的清洗、维护、保养，协助完成整个拌和站场地的卫生清理。
⑹ 认真填写搅拌机运转记录、保养记录、排除故障记录、消耗记录和交接班记录。做到准确、整洁、及时上报。
⑺ 对施工配合比代号的正确性和混凝土出站时混凝土的相关性能负责。
6. 装载机司机岗位职责
⑴ 熟悉装载机使用说明书，懂得装载机原理及结构，会处理一般机械故障。
⑵ 熟悉装载机操作规程及安全注意事项。
⑶ 搞好装载机使用的班前、班后的检查、保养工作，认真作好设备运转记录和交接班记录。
⑷ 熟悉装载机机况，发现问题，及时向物资设备部门报告。有权提出修理建议，并配合机修人员，作好装载机的修理工作，配合物资设备部门提出易损件的申请。
⑸ 发生机械事故，应立即上报设备管理人员和站长，并采取自救措施，保护好有关证据。
⑹ 配合设备人员搞好设备的管理和安全工作，完成上级交给的临时任务。
7. 罐车司机岗位职责
⑴ 服从生产调度工作安排，保证混凝土的生产运输，做到随叫随到。
⑵ 具有相关驾照，熟悉罐车操作及安全注意事项；懂得罐车原理及结构，会处理一般机械故障。
⑶ 在混凝土运输过程中，使罐车采取持续转动等措施，以保证混凝土良好的工作性能；在混凝土浇筑现场，协助做好混凝土的出料工作。
⑷ 在拌和站指定地点进行罐车的清洗工作，协助保持站场环境卫生。
⑸ 罐车出现机械事故，和机修工一起负责原因分析和故障排除，配合设备管理部门提出易损件的申请。
8. 机电工岗位职责
⑴ 熟练掌握拌和站内的供水、供电、供气系统布置、设备性能及实际操作。
⑵ 遵守员工守则和各项规章制度，遵守操作维修技术规程，服从领导的调度和安排，保质保量按时完成工作任务。
⑶ 坚守岗位，定时巡视配电房、水泵房，注意负荷变动，发现异常情况，分析原因，并报告领导，认真做好值班记录。
⑷ 按时上班，不脱岗，紧急事故未处理完时不下班，并详细记录异常情况。
⑸ 发生事故或停电时应保持头脑冷静，按规程操作，及时排除故障，正确停送水、电、气。
⑹ 严格遵守操作规程，掌握相关作业安全措施，一般不允许带电作业。对于故障线路，必须在停电作业线路柜的主开关把手上挂“禁止合闸”标志牌。
⑺ 保持配电房、变压器房、水泵房、值班室内外的清洁卫生，做好防小动物、防火、防水安全工作，确保安全运行。
⑻ 积极做好节约用电宣传教育工作，每月做好水、电计量工作，并对每月用电量进行分析统计，上报领导，对于不合理的用电应及时采取有效措施，节约用电。
9. 资料员岗位职责
⑴ 熟悉施工生产情况，对拌和站生产管理资料、技术文档进行归档，协同调度做好生产记录整理、统计分析和报表工作。
⑵ 负责拌和站人力资源文档管理和培训绩效考核记录。
⑶ 负责拌和站公文的记录和归口管理。
⑷ 负责就安全、质量、环境、职业健康管理体系有效性建立有效的内部沟通管道。
⑸ 负责办公设施和用品管理，做好日常接待工作。
第五条 拌和站日常管理制度
1. 建立健全岗位责任制，明确人员职责范围和权限，工作应尽职尽责，实行分工合作。
2. 认真执行拌和站制定的责任标准及考勤制度，严格请销假程序和制度。
3. 拌和站现场必须保持清洁、整齐，坚持每天清扫现场卫生；禁止乱扔、乱放与生产无关的物品，禁止长时间停放与施工无关的车辆。
4. 拌和站各个功能区布置合理，施工通道应时刻保持畅通。各种安全标识、原材料标识、配合比标识应标识清晰。
5. 拌和站设备应经常进行保养维护，施工机具、设备、车辆在生产过程中应调度有序，在不施工时应摆放整齐。非经请求同意，所有工装设备车辆不允许外出、外借。
6. 拌和站消防设施，应经常检查，任何人不得私自挪动位置与挪作他用。
7. 制定施工生产及设备保养等各种计划，月末进行总结，并定期进行人员培训和学习。
第六条 原材料质量管理制度
1. 原材料的采购应由物资部门根据采购计划购置合格分供材料。
2. 原材料在进场运输过程中，应防止污染和混入杂质；水泥和外加剂等应采取措施防止变质。
3. 原材料进场后，由物资科初步对质保单（出厂检验报告）进行查验核对，对原材料外形外观进行检查，然后通知试验室检验，试验室在监理见证下进行取样检测。检验合格经报监理签认后材料方被允许使用；检验不合格，应及时通知物资科进行处理。
4. 原材料必须分批分仓存放，并进行明显标识。严禁材料混堆、混淆。砂、石料场应设置料棚防晒、防雨和防尘，场地进行硬化，并设置排水坡度。水泥在存放过程中应有相应降温防潮措施，储存液体外加剂的容器应避免污染和蒸发，寒冷时应有防冻措施。
5. 冬期施工时，原材料应有相应的冬期施工保温措施。
6. 应做好各种原材料验收记录和管理台帐。
第七条 设备工装管理制度
1. 按技术条件要求进行混凝土拌和站配置、安装和联机调试，并加设必要的安全、环保、防雨、保温等设施。
2. 拌和站所有工装设备均应建立设备台帐和履历表，对相关设备制定操作规程并张贴于显要位置。
3. 应制定设备维护保养计划，并认真实施。对工装设备的使用、维护、保养情况进行记录。
4. 设备操作人员应经过专业培训，持有相关作业证书，了解设备性能并熟练掌握操作规程。
5. 工装设备在使用前应对机械工况性能进行检查；在使用过程中应密切监视是否正常工作，机械运转中不能进行维修、保养、润滑、紧固等作业；在使用后对机械及时进行维护保养，彻底清洗机械及现场。
6. 拌和站试验仪器的配置应满足混凝土质量检测需要，试验仪器状态正常，检定合格并在有效期内。
7. 对需要计量检定的仪器设备定期进行检定，并进行状态标识。
第八条 仪器设备计量检定、校准管理制度
1. 拌和站的试验检测仪器和计量电子秤必须根据有关计量规定，合理编排周期检定计划，及时检定。
2. 仪器、设备的周期检定计划由拌和站试验人员负责制定，并按计划提前半个月联系，防止超期使用，检定证书统一管理。
3. 拌和站电子秤等需要强制检定的仪器设备按检定周期每年由地方技术监督局进行检定；对需自校仪器设备应根据规定和使用情况定期进行自校，用于自校的计量器具要溯源到国家计量标准；检定合格后应张贴有效标识。
4. 仪器设备在检定周期内损坏，修复后必须重新计量检定，合格后方能使用。
5. 未经检定或检定不合格的仪器、设备应贴停用标识，并禁止使用。
6. 为保证拌和站计量精度，拌和站应购置砝码，每周、月或对精度有怀疑时对电子秤进行自校准，同时做好自校记录。
第九条 混凝土生产、运输和调度管理制度
1. 混凝土的生产、运输和调度由拌和站调度室统一负责管理。混凝土的生产调度应集中统一，一切与生产相关的操作、指令都要通过生产调度指挥系统逐级下达，情况紧急或必要时，有权调度相关人力、物力，以确保操作平稳，生产安全，保质保量、按时完成生产任务。
2. 拌和站每月应根据施工计划确定混凝土生产计划，根据生产计划确定原材料购置计划；提前做好材料准备和人员准备。
3. 混凝土生产前应确定材料数量和检验状态，确定设备工装状态；在生产过程中应严格按施工配合比配料并确保计量精度合格；搅拌机配料顺序和混凝土搅拌时间应符合相关技术要求。
4. 调度必须熟悉混凝土的生产工艺流程，及时追踪了解和掌握所发出车辆的动态，保证混凝土供给不间断；生产调度对生产实行全面管理，坚持二十四小时倒班，每班一人。
5. 对混凝土生产及原材料消耗情况应做到日清月结，做好混凝土施工台帐；定时对混凝土生产情况，包括质量情况进行统计分析，不断总结提高。
第十条 混凝土质量管理制度
1. 拌和站原材料必须是合格分供方材料，且必须经试验室检验合格、监理签认后方能使用。
2. 站搅拌机状态良好，计量系统经法定单位检定精度合格方能进行混凝土生产。
3. 混凝土施工配合比必须由试验室根据理论配合比和现场检测的原材料含水量准确换算,并经试验人员、监理、施工技术主管共同签字生效后方能使用；由试验人员输进搅拌机计算机并锁定。
4. 混凝土搅拌时,应合理确定单盘混凝土方量，确保原材料投料顺序，保证混凝土搅拌时间。如在生产过程中更换混凝土品种,必须清洗搅拌机,更换施工配合比,方可进行另一种混凝土搅拌。
5. 混凝土搅拌好后由试验人员测定混凝土坍落度、含气量、扩展度、温度等指标并做好记录，确定合格后方能运往施工现场。禁止往已搅拌好的混凝土中加水。
6. 混凝土在运输过程中应根据运输距离、环境情况和混凝土性能选择合适的运输方式，确保混凝土性能稳定。
7. 专业机修人员须定期对混凝土搅拌机检修、维护、保养，试验人员应定期对计量系统进行检定。
第十一条 拌和站工作联系制度
1. 与项目的工作联系。主要由站长和生产调度负责。搅拌站站长对混凝土搅拌站整体工作负责，在搅拌站组建、验收、管理等过程中要与项目部进行充分沟通，生产调度在混凝土生产、供应及报表等方面要与各部门紧密联系并具体落实。
2. 物资、试验部门工作联系。原材料使用应由物资部门购置，材料进场后由试验室检验合格、监理签认后方能使用。搅拌站应配合进行原材料的进场取样验收，及时、准确掌握原材料进场情况和检验状态。建立及时反馈检测试验结果，对不合格产品处理后重新验收的机制。
3. 与试验和施工现场管理人员工作联系。混凝土生产必须由试验室出具施工配合比。在混凝土生产过程中，由试验室对混凝土进行性能检测和质量控制；混凝土的生产数量和现场使用情况必须由调度和现场管理人员进行紧密沟通。
4与监理单位工作联系。原材料抽样检测及混凝土生产、质量控制等施工活动均应通知分管监理见证试验，以便监理掌握现场工作进程及质量动态，并决定工序是否能够顺利进行。
第十二条 文档资料管理制度
1. 拌和站文档资料包括原材料资料、混凝土配合比资料、仪器设备管理资料、安装调试检定资料、技术交底、调度通知、收发档等须从开始到结束全过程收集整理，保证资料的准确性，原始性和完整性。
2. 拌和站站长（工班长）负责对重要技术档、上级下达的通知等进行审批签发。
3. 文档资料的借阅与归还必须登记，注明借阅日期、人员、资料名称、份数以及归还日期和份数，并有借阅人签字。
4. 拌和站档进行受控制管理，保证使用档资料的有效性。对拌和站不用的失效的标准设计图、标准规范不允许销毁或扔掉，必须上缴并办理移交手续。
5. 拌和站资料员负责收集混凝土原始生产记录资料和技术资料档案，定期分类整理存档。
第十三条 安全、环保、卫生管理制度
1. 拌和站在组建过程中应注意登高爬梯、防护拦杆的设置，设立粉料收尘和污水处理设施，确保搅拌站粉尘含量和污水排放达标。
2. 建立健全安全、环保机构；严格执行国家和各级部门制定的各种安全、环保技术规程，特种作业人员全部持证上岗。结合施工环境制订紧急事故预警措施和突发事故应急预案。
3. 选配噪音较低的施工机械设备或采取消音措施，降低噪音对施工人员身体健康的影响。
4. 搅拌站场地进行混凝土硬化和花草绿化，保障场区卫生。设置各种安全标识、警示牌，进入施工现场人员必须戴安全帽。现场配备灭火器等防火设施。
5. 经常开展安全生产宣传教育活动，使员工真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。每次施工前，进行岗前安全教育，强化安全意识。
第十四条 拌和站临建
1．根据投标档编制的混凝土拌和站平面设计和建设标准，报建设单位审定后，进场实施。
2．拌和站应采用封闭式管理，站区建围墙，设单位名牌。砂石料区、库房、生产区、办公生活区等按功能分区，并设明显界限标识。
3. 办公生活区房舍采用彩钢活动房，办公设施齐全。站内设置牢固、美观的标志牌图，机构设置、管理制度、技术标准等有关资料上墙。拌合楼彩钢房封闭，缆线布置规整。房内有夏季降温和冬季保温措施。料场场地和行车道路必须进行地基处理和表面硬化，并满足重载车辆通行要求；场地应排水设施完善、排水畅通，无明显积水或坑凹现象。
4. 砂子、碎石必须实行分区存放，按“待检区”和“合格区”分别设置，每个区内应按不同品种和规格用隔离墙分离，在适当位置设置筛分、冲洗设施。“合格区”的砂子、碎石应采用牢固的轻钢结构棚架进行遮挡防护，达到遮阳、防雨、防尘等目的，并设置夏季降温和冬季保温措施，保证混凝土温度符合要求。各种原材料要求进行产品标识，按ISO9000标准进行产品标识，做到标识内容齐全、醒目和规范。
第十五条 设备配置
1 总体要求

（1）满足公路工程混凝土工程施工需要。
（2）满足建设单位关于建立标准化混凝土拌和站技术条件要求。
2. 设备配置符合建设单位《混凝土拌和站技术条件》、《关于施工机械化、工厂化、专业化、信息化的规定》。
3. 混凝土拌合物配料采用自动计量装置，计量精度满足规范规定。混凝土拌和装置不少于两台，每台生产能力不小于1.5m3，总生产能力满足其供应范围需求的120%以上。水泥和矿物添加料储料罐各不少于两个。
4. 配置满足冬施需要的锅炉房、热水池及上热水设备。上热水必须与自动计量装置连接。
5. 外加剂必须在室内保管。制定添加外加剂的操作规程，设置外加剂计量装置。
6．各种设备定时检定。
第十六条  拌和站验收程序
1．拌和站完成组建，并进行试生产后，填写混凝土拌和站验收申请表向监理单位提出初验申请并提供相关资料。
2．监理单位初验合格后，出具初验意见，附监理单位的初验意见，上报建设单位提出最后验收申请。
3．建设单位验收合格后，签署验收报告，方可启用混凝土拌和站开始混凝土生产施工。
第十七条  申请验收单位提交资料
1．申请表。
2．搅拌站人员从业资格证书。现场对照人员查看证件和身份证。
3．设备检定证书。现场查看证件和设备标签。
4．执行的标准、规范、规程及管理档清单。现场查看清单和实物。
上述证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件，在现场复查时应提交原件。

第十八条  验收项目
1．组织机构及人员
组织机构设置合理，分工明确；配置检测试验机构和专业人员；混凝土搅拌操作人员、特殊工种和试验人员均应持证上岗，其他人员应参加过相关培训学习。现场对照人员查看证件和身份证，以及有关培训或学习记录。
2．仪器设备
符合项目要求，全部通过检定。现场查看证件和实物标签。
3．搅拌站工作规章制度。建立的规章制度思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强，并由负责人审批。现场查书面和上墙图文。
4．现场管理
符合规定。
5．混凝土试拌
进行混凝土试拌。在报审前必须进行混凝土试拌，报监理工程师旁站并形成记录和签认。现场查看试验报告和记录。
6．生产能力。设备配置和生产能力满足供应管段工程需要。与管段工程量、工期等进行对比分析。
第十九条  开盘工作程序及开盘前质量控制
1．开盘工作程序
⑴ 使用混凝土之前不少于24小时向施工管理组提交混凝土申请单。混凝土申请单应填写混凝土用途、等级、方量、特殊要求和施工条件。
⑵ 施工管理组签字同意后，转送试验室。
⑶ 试验室随即实测砂石含水量和目测砂石质量级配，核对原材料检测试验报告单，确认现场原材料与配合比设计使用原材料相符。
⑷ 试验室在预定开盘时间之前不少于6小时开具混凝土施工配合比通知单，一式四份。
⑸ 试验室、技术主管、分管监理和混凝土拌和站负责人四方在一式四份混凝土施工配合比通知单上签字，则该通知单生效，方可开盘。混凝土施工配合比通知单四方各执一份。
2．每个拌和站每次开盘前，必须进行开盘前检查。开盘前检查由监理会同拌和站有关管理人员、试验人员和操作人员进行。检查内容有：
⑴ 混凝土施工配合比通知单是否完成签署，原料各项指标是否合格；是否现场测试了砂子、碎石的含水率并据之设定施工配合比参数。
⑵ 原材料质量检查
对现场当天即将使用材料进行检查，对发现的不合格材料不得采用。
⑶ 拌和设备质量检查
对拌和设备进行检查：计量精度复称检查；输入计算机配合比数据与配合比通知单一致性检查，禁止计算机操作人员擅自更改计算机输入配合比数据；计算机系统和机械系统运转正常检查。
⑷ 有关过程记录检查
监理人员应检查以下记录及备用表格：配合比通知单，含混凝土用于工程部位、混凝土等级和数量。混凝土含气量和坍落度现场测试记录表、混凝土出机温度和入模温度测试记录表和混凝土试件留置记录表等。
第二十条  拌和过程质量控制 
拌和站在混凝土生产过程中，应强化过程控制，保证混凝土生产质量合格、稳定。
1．原材料质量检查
应随时关注现场材料情况，目测外观是否变化。遇雨或砂子、碎石含水量变化时，必须经监理同意后及时调整砂石含水率、相应调整用水量和砂石用量，并做好记录。
2．拌和设备质量检查
操作人员发现计量系统有异常变化或发生机械故障时，应及时停止生产，查明原因并纠正，报监理人员重新验收后方可重新生产。暂停混凝土浇筑的时间不得超过前层混凝土的初凝时间。
3．按规范规定频次进行混凝土坍落度、含气量、出机温度和入模温度现场测试。
4．每次停止生产后，填写“混凝土拌和站生产质量控制记录”。及时进行清仓处理，清洁场地，并经拌和站负责人检查合格后收工。
5．有关质量记录检查
试验试验
据





























































































































试验试验 人员应经常检查计算机输入配合比数据是否与配合比通知单一致。如需调整数据，必须由监理人员和施工单位试验人员共同确认，并记录。随时检查现场含气量、坍落度、出机温度和入模温度测试记录。

第十五章  首件工程验收管理办法
根据青海省交通工程建设管理有限公司的相关要求，中交二公局第四工程有限公司G310线尖共公路牙什尕至阿什贡段工程2标项目建设实现样板引路、以点带面、全面创优，整体质量水平达到一流高速公路的目标，实行试验先行、样板引路、一路创优、全线成优的管理思路，进一步提高工程质量，高标准、高质量地建好尖共公路，特制订本制度。
首件工程具有代表性、探索性和先创性，推广首件工程的经验，实行试验先行、样板引路，带动全面创优，对于全面提高所有工程质量有重要意义。
依据本制度确定的首件示范工程，项目部将适时组织各进行观摩，推广其主要做法、相关工艺和管理措施，以保证相关工程能够达到“样板引路”的作用。
在进行大面积施工前，要首先做出符合设计标准和标准化管理的样板拌和站、样板试验室、样板桥墩等，要努力争当第一段路基、第一个桥墩、第一孔梁或第一隧道洞口的样板，在通过监理、建设单位验收合格后，进行全面推广。
为使试验工程的试验成果有效地指导全面施工，进场后项目经理部需提前安排好各类首件工程具体工点和施工组织节点，明确评估时间安排。提前筹备进行试验施工的作业队和机械设备。一般宜选择已具备施工条件的首个开工工点按样板工程标准先行试验施工。
项目经理部编制首件工程验收评估管理办法，组织首件工程现场督导检查验收评估工作，及时向公司首件工程验收小组评估领导小组汇报验收评估工作情况，推荐交建公司首件工程评估工点，对首件工程制度相应的奖罚制度，组织现场观摩会，下发奖罚通知单。
首件工程的实施
1.拟定首件工点。
2.工程技术部编制实验方案（含拟定的试验工点、试验目的、试验方法、施工工期等。）。

3.首件工程开工报告批复后，作业队立即按照组织实施。

4.对实施的全过程进行记录。

5.试验结束后，要认真总结工法工艺、施工技术参数、工程技术和施工管理经验，经项目部审查后汇总，报监理办、项目办审批。

第八条 首批产品、分项分部工程完成的首批工程均应按优质工程标准建成样板工程。首件工程完工后及时整理总结报告，报监理办和项目办检查，确认合格后方可成批生产。通过验收活动，肯定优点、指出问题，促进提高；达不到样板标准，坚决不能继续施工。以通过验收认可的优质首件工程为样板，开展同类工程大面积施工。
第九条 “首件工程”验收单元划分
1.桥梁工程：灌注桩成孔、成桩（完成第一批不少于3个钻孔桩成孔、钢筋笼孔口结长水下混凝土灌注、3个钻孔桩钢筋笼）；3个钻孔桩桩头凿除和承台基坑；3个承台钢筋、模板和混凝土验收、3个墩台身钢筋、模板及混凝土验收、 3个墩台实体。

2.路基工程：路基过渡段的换填长度深度、搭接长度深度、填料级配、压实度1段。

3.预制梁场：预制梁场初步试验生产条件验收和预制梁场复验、预制梁首榀箱梁的钢筋骨架验收和首批箱梁成品的验收（3榀）。

 4.隧道工程：隧道工程从开挖、支护、衬砌、防排水至少需要1个循环。

第十条 报验和认可
首件工程完成后，上报监理办和项目办检查签认。项目办会在收到报验后最短时间内派员赴现场会同监理检查验收。对存在需要改进的问题，各部门须积极配合，认真组织整改，重新验收，务必使首件工程全面达到验收标准成为样板工程。
第十一条 加大工序过程控制力度，以先进的工艺保证工序的质量，以工序的优良质量保证单位工程质量优良。要突出检测试验对施工质量的保障作用，加强检测试验工作。试验工程的检测频次应适当大于验收标准，使检测样本数量满足统计计算的要求。
第十二条 加强内业资料管理，做到施工资料与现场施工同步，及时总结施工管理和施工技术经验。
第十三条 根据试验工程总结的施工工艺和技术参数统一标准，统一工艺，在全面施工中统一执行。组织相关人员观摩试验工程，学习其经验，吸取教训，全面提高施工管理水平和工程质量水平。
第十六章 质量回访保修管理制度
第一条  为确保工程质量达到设计及使用功能要求，进一步加强工程质量回访保修的标准化管理，及时消除质量缺陷，确保运营安全，根据《建设工程质量管理条例》、建设部、交建公司、中交集团有关规定及相关合同条款，特制定本制度。
第二条  质量回访服务是树立企业良好经营作风，提高企业信用形象的重要工作，也是进一步检验工程质量，通过信息反馈以进一步提出改进质量措施的必要阶段。
第三条  回访保修范围： 尖共公路2标承包合同中约定的承包范围。
第四条  回访保修内容：根据承包合同中约定的施工的相应项目和内容，对使用单位进行质量回访，主要征询工程运行、使用一段时间后质量情况，对使用单位反馈的意见及时整改，并进行保修服务。
第五条  下列情况不属于本制度规定的保修范围：
1. 由于设计方面的原因造成的质量缺陷。
2. 因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；
3. 不可抗力造成的缺陷。
第六条  项目应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作。
第七条  已移交业主使用的工程和工程设备，由业主负责日常维护工作，中交二公局四公司将按移交协议中所列缺陷修复的清单在合理的时间内进行修复，直至经业主检验合格为止。
第八条  凡是竣工验收并交付使用的工程，在次年保修期内的，中交二公局四公司组织回访，回访时间定为：6月以后竣工交付使用的工程，在下年元月或六月前后回访；6月以前竣工的交付使用的工程在当年7月或7月后回访；根据工程情况，中交集团每年9月或月前后进行抽查回访一次。
第九条  在保修期内回访人员必须认真听取使用单位的意见，认真检查工程质量，并做好回访记录，整理后向上级汇报。如有质量问题应及时安排有关人员进行处理。 
第十条  认真研究使用单位的质量投诉，填写《顾客投诉处理记录》，结合现场调查情况确定返工或返修的技术方案并报管理单位批准后安排实施。
第十一条  返修项目的质量验收标准，以国家颁发的施工验收规范，规程，标准和设计要求为准，返修毕由交建公司签证，纳入技术档案。
第十二条  在工程正式验收合格、办理交付手续的同时与交建公司签订保修协议，对保修期、保修范围及费用的计取等作出说明。  
第十三条  定期与交建公司保持联系，属于保修范围、内容的项目，在接到保修通知之日起7天内派人保修。
第十四条  在整个工程保修期满后的28天内，由交建公司签发履约证书。 

第十七章  图纸审核制度
第一条  接到设计图纸后，由技术负责人组织参建有关技术、质量管理人员认真熟悉审核图纸，并积极参加建设单位组织的施工技术交底，领会设计意图，确保施工设计图的正确性和有效性。
第二条  应进行施工图的核对、完善工作，发现缺陷应及时向经理部、设计单位、监理单位反馈信息，未经核对并确认签章的图纸，不准开工使用。
第三条  实施性施工组织设计送审确认后，由技术负责人组织全体人员认真学习施工方案，找出质量重点监控部位和监控点，按照施工任务划分，各分管的主管工程师负责对所担负的工程任务，向作业班组分项进行经过复核的书面交底，施工过程中全程实行技术指导。               
第十八章  原材料构配件进场检验制度
第一条  项目经理部下设物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理、储存、发放和各项工作。
1、物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。
2、粗、细骨料严格按要求进行检验，粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验，合格后方可进场。对于进场的不合格材料，通过设备处理后能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，彻底解决指标超标问题后才能使用。严格执行材料准入制度。

3、用作砌筑的石材强度必须满足设计要求，其规格尺寸必须满足验标和混凝土砌体规范要求，进场后要根据施工安排，堆放在指定的安全的位置，严禁随处堆放，与地表土混在一起，石材的最小尺寸、粒形、杂物含量要满足验标要求，尺寸太大的要进行改小，有泥污的要用清水冲洗干净。
4、对于甲控材料：由试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验：对照验收标准和设计规定的项目进行检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好《物资验收记录》，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，物资部进行外观及质量检验，把好质量关，并经试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。
5、订购的原材料、构配件运至工地后，项目组织验收，验收时按照设计有关技术标准和各项指标进行，首先对质量证明档进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由项目部物资设备部向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，试验室按批量进行抽样检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。
第二条  原材料、构配件储存
1、原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统，现场材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。
2、水泥、粉煤灰采用筒仓储存。
3、砂石料场的砂石应分区存放，现场设合格区和待检区，已检合格的砂石料上方应搭设防雨棚，棚内应设有测温、测高设施，对棚内骨料温度超标者，应采取降温措施或增设降温设施。
4、钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底层离开地面不小于20cm，钢材存放期间不应被雨淋，以防锈蚀；钢筋及钢结构要设置防雨棚，下垫上盖要符合要求。
5、各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置。
6、各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做好防损、防火、防盗工作。
7、工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、出厂日期、进厂日期、检验状态、使用部位、未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。
8、对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；并在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。
9、项目应建立临时的材料库，各种材料应具备20天仓储能力。预留一定的检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度。

第十九章  施工过程中质量检查制度
1、定期质量检查 
项目每月组织一次质量大检查，暂定每月25号定期检查一次，同时不定期质量抽查，召开质量通报会对检查存在的质量问题进行通报，列入季度考核。开工前的检查内容主要有图纸会审是否满足施工需要；技术交底、现场施工测量和放羊计算复核、按规定进行交接等是否完成；对采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用；施工准备是否具备开工条件；创优目标、质量措施是否制定；原材料实验是否完成并且合格等。施工过程中检查的内容有架子队是否严格按照施工图纸和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施；测量放样是否经过复核无误，是否进行换手复核，以确保工程的可靠性，保证管段在施工中的准确性；施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范，验收规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符；原始记录是否完善，记载是否详实；是否按规定进行试验和检验，其结果是够满足实际要求，合格证件是否齐全；是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工；配料计量是否准确；全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展；质量体系是否持续有效地运行；对违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后施工；对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，确保施工过程中的有效控制。
2、不定期检查（经常性检查）
各级领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门经常下工地对施工作业场所检查，及时纠正不利于提高质量的做法和行为，签发“质量整改通知书”，必要时停工整改。 
3、随机抽查 
针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作业场所采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，及时通报情况，若发现弄虚作假、偷工减料的行为下发“质量监察通知书”，视情节实施罚款或停工整顿。 
4、专业性抽查 
质量环保部组织，会同工程技术科、试验室及相关人员联合检查，对结构物的各部尺寸、砼强度、砼厚度、钢筋保护层、填土密实度等用专用检查工具实地实物测试检查，与设计档、施工规范、验收标准、技术指南等相比较，查找问题，做到心中有数。检查结果做好记录和标记。如发现质量问题或隐患时，立即组织有关人员查找原因，及早研究决定处理制度，监督检查处理结果，直至达到要求，不留后患。 
5、质量检查的要求 
（1）质量检查必须严肃认真，一丝不苟，坚持以数据、事实说话，做到全面细致、突出重点。 
（2）检查发现好的典型事例，及时总结推广，以点带面，根据情况适当给予奖励。 
（3）查处的一般性的质量问题或隐患要限期整改。严重性的质量问题或隐患填发“安全质量监察通知书”。
（4）当问题改正后，有关单位要向上级主管单位报送质量整改回执单以备查究。 
第二十章  工程质量验收制度
第一条  工序的验收规定
工序的合格规定：一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率应达到100%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。
第二条  组织机构
组长：贺正伟

副组长：马伟、杨关飞、杨国防、华正仙、罗虎。

成 员：丁长顺、崔旭平、徐东辉、罗冬冬、胡佰凯、黄永富、姬留象、焦甫，现场技术质量主管人员。
1.2参加部门及职责
质量验收工作的主导部门为质量环保部，配合部门为施工管理部、工程技术部、计划合同部、物资部、测量队、试验室等。各部门职责如下：

质量环保部：（1）牵头质量验收工作；（2）与监理核心办公室相关部门对接，促进并推动各项观感质量、主要功能及实体质量抽查等外业验收工作的开展和进行。其他部门检查并督促各技术人员与质量验收相关内业资料的准确性、完备性、及时性；与监理核心办公室相关部门对接，促进并推动各项内业资料验收工作的开展和进行。并参加各种内、外业验收，如分项、分部、单位工程等验收。相关部门应协助质量环保部做好质量验收所需相关工作。提供与质量验收相关的原材料、成品、半成品出厂合格证书或证明档；施工管理组做好质量验收所需的与物装部相关的其他工作。
验收范围主要包括：路基、桥隧、路面、所有防护（附属）等工程。
内容分为实物检查和资料检查两个方面：
1、实物检查：
（1）对原材料、构配件和设备等的进场验收，是把好施工质量的第一关，参照验标不同专业明确的检验项目和抽样方案。
（2）对施工过程中较为重要的如混凝土强度等的检验，应按现行国家和行业标准及各专业验标规定的方案进行检查。
（3）对工程实体中以计数检验的项目是按各专业验收标准规定的方案进行检查，并按抽查总点数的合格率进行判定。
2、资料检查：检查内容既包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明档，又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格，主要包括以下三项：
（1）主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等，如钢筋、水泥的质量，路基填料的质量，检查出厂合格证及有关质量证明档，并对重要的性能指标进行检验或试验，安装数量要符合设计要求。
（2）结构的强度、刚度、耐久性、稳定性及系统的工作性能等，如混凝土的强度、路基压实质量等。
（3）工程实体的关键几何尺寸，如涉及限界的结构外形、设备安装位置，以及有允许偏差但必须控制在允许偏差限值之内而不能超差的项目。
第三条  分项工程的验收规定
1、分项工程质量验收应在自行检查评定的基础上进行，自检评定均应符合质量合格后，按规定程序上报申报验收，由项目部组织验收。
2、专业质量（技术）负责人及相关验收人员参加由专业监理工程师组织的验收。砼分项、砂浆分项验收应附强度检验评定表。
3、分项工程质量验收记录应由专职质检员按检验部位、区段填写完整、不得错漏，检查结论及监理单位验收结论应明确，各方签证手续应齐全，参加验收各方人员资格应符合要求。
第四条  分部工程的验收规定
1、分部工程质量验收应在自行检查评定的基础上进行，自检评定合格后，按规定程序向各驻地监理办公室申报验收。
2、专业质量（技术）负责人及相关验收人员参加由驻地监理工程师组织的验收。按公路施工质量验收评定标准要求，设计单位（设计院）应参加分部工程验收，设计单位项目负责人必须参加。
3、分部工程质量验收记录应按分部表内容填写完整，验收记录清楚，验收结论明确，参加验收各方人员资格应符合要求，各方签字、盖章手续应齐全。
4、分部工程质量验收包括以下三项：
（1）分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。核对有没有缺漏的分项工程，各分项工程验收是否正确等。
（2）质量控制资料应完整。主要是检查工序的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。
（3）有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检测记录是否符合要求，检测结果是否符合验标的规定和设计要求。
第五条  单位工程的验收规定
5.1单位工程质量验收合格的规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整；主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收应符合要求。
5.2单位工程质量验收内容如下
单位工程质量验收分内业验收和外业验收两部分。
1、单位工程外业验收
单位工程外业验收主要是观感质量、主要功能及实体质量抽查等外业验收。
观感质量、主要功能及实体质量抽查等外业验收的方法是先按单位工程观感质量、主要功能及实体质量抽查等检查记录表进行评定。符合要求后，再将结论填写到单位工程质量验收记录表中。
观感质量、主要功能及实体质量抽查等外业验收的检查范围覆盖整个单位工程，能看到的要看到，能启动运转的要启动运转。检查完毕后，以监理单位为主导共同确定质量评价，被评为“差”的项目应进行返工或返修。每个检查项目质量状况的描述、质量评定的“合格”或“差”（用打“√”的方法标注，另栏用“/ ”划掉）、检查结论均由监理单位填写。当各项项目均评定为“合格”时，在单位工程质量验收记录表上填写“合格”的检查结论。监理单位、项目经理签字确认。
观感质量、主要功能及实体质量抽查等检查合格后，统计检查项目和符合要求项数填入单位工程质量验收记录表，监理单位填写“合格”结论。
2单位工程内业验收。
1分部工程
首先对所有分部工程质量验收情况进行汇总，在验收记录栏中注明验收共几个分部，经查符合标准及设计要求的几个分部。验收组审查所有的分部工程符合要求后，由监理单位在验收结论栏填写“同意验收”的结论。
2质量控制资料核查
质量控制资料核查工作按专门表格单位工程质量控制资料核查表进行，符合要求后，再将其结论填写到单位工程质量验收记录表中。
单位工程质量控制资料核查表填写时，符合要求的资料，核查人在核查意见栏填写“符合要求”，并签名确认。全部检查合格后，监理单位填写“齐全完整”的结论，监理单位、项目经理均应签字确认。单位工程验收是一项汇总整理工作。
在单位工程质量验收记录表中，需要把单位工程质量控制资料核查表的项目进行汇总，统计共有多少项资料（一般情况下不按份数计，而是按单位工程质量控制资料核查表中的项数计），经查符合要求后，在验收记录栏中填写有关项数，监理单位在验收结论栏中填写“齐全完整”的结论。

第二十一条    工程“三检”及工序交接验收制度

一、建立三检制的目的

为了加强G310线尖共公路牙什贡段工程2标项目质量管理，切实保证工程建设质量，建立健全各工序施工质量职责制度，制定工程“三检”及工序交接验收制度。以达到规范项目各项管理及加强各项基础管理，提高项目的各项管理水平，真正使项目的各项管理形成制度化、程序化和规范化。通过三检制度建立、运行和改进，对项目内部的活动过程进行控制和优化，最终实现管理方针和达到所承诺的预期目标。

二、建立三检制的原则

项目建立三检制的原则是：①符合国家、地方有关法律、法规的要求。②满足业主及其他相关方的要求。③贯彻落实公司内部管理的各项要求。④满足GB/T19001－2008质量管理标准、《工程建设施工企业质量管理标准》（GB/T50430-2007）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）等标准及其过程管理模式。

工程 “三检”制度是指对各道工序的施工质量始终坚持自检、互检、专检制度，其目的是加强对施工过程中的质量控制，严格要求工序质量，将工程质量通病和不足之处消除在各项工序之中。“三检”制度应贯穿于工程施工的全过程。

（1）自检 

①操作人员在操作过程中，必须按相应的工序工程质量检查表进行自检，经自检达到质量标准和质量控制设计目标（以下统称达标），并经项目部相关人员验收后，方准继续进行施工。 

②对施工的工序工程，必须按相应的质量验评表中的检查内容，在施工过程中逐项地检查各项工程的质量。在完成后会同项目部相关部门（试验室、质量环保部等）进行自检，现场施工作业人员认真填写自检记录，经自检达标后方可报请下道施工班组质量检验。

（2）互检 

工序间要进行交接检查，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，现场技术员填写交接检查表，经双方签字，交接检查合格后方可进入下道工序施工。未经互检或虽经互检但未达到要求的工序工程，接方可拒绝插入施工。上道工序的施工完成的成品应向下道工序办理成品保护手续，交接以后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。

专检

①所有分项工程、“隐检”、“预检”项目，必须按程序，作为一道工序，提请质量环保部进行质量核验评定。未经质量环保部核验、评定的项目，或虽经核验、评定未达到质量标准的项目不得进行下道工序。

②质量环保部进行分项工程质量核验之前要先查阅自检记录是否符合要求，做到无自检记录或其不符合要求时，不予进行核验，以促进质量管理工作，对有自检记录的分项工程，在核验评定时会同有关部门共同进行。

③经项目质量环保部核验合格后，由质量环保部质检人员向现场监理工程师报请质量验收，质量验收合格的，有监理工程师签认。
质量检查实施流程
质量检查流程图

[image: image1.jpg]


[image: image5]
                                            进行下道工序

[image: image6][image: image7.wmf]目标未达到

、选择课题

、现状调查

、设定目标

、分析原因

、确认要因

、制定对策

、按对策实施

、效果检查

目标达到

、制定巩固措施

、总结与今后打算


                                               

                                     

         返 工                        

                                          

                              合  格

      不合格                               合   格


                             合   格

      不合格


                              合   格


                              合   格

    不合格


                              合   格                               



                                  合`  格

    不合格


                              合   格

                                            

                             报送监理工程师                      

    不合格

 
检查要求
1、各分部、分项工程，尤其是隐蔽工程每个工序施工完成，班组必须自检，自检要做文字记录。自检合格后由作业队复检，复检合格后由质量管理人员验收。在内部自行验收合格的基础上，方可通知监理进行验收。

2、本工种工作完成后，在不同工种间还应进行互检，检查对方施工工序与本工种工序衔接的正确性、与设计图纸、国家规范的符合性，若有不符，应及时向对方班组或现场施工员提出。

3、在上一道工序完成并将进入下一道工序施工时，由质检员组织上、下道工序施工班组长和工种负责人进行不同工序施工交接检查，上一班人员必须对接班人员进行质量、技术、数据交接（交底），并做好交接记录。

4、项目质检员还应通过抽检等实测实量的手段，把发现不符合质量要求的地方及时加以纠正和更改。同时加强隐蔽工程验收、技术复核等过程验收，分项、工序工程施工完成后，由单位工程负责人组织有关工程技术人员，按照验评标准进行评定，专职质检员负责质量评定。

5、各项目应严格执行质量三检及工序交接验收制度，层层把关，上道工序未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工。三检合格并经监理工程师检查合格后方可进行下道工序施工。
6、“三检制”执行过程中要形成书面签字制度，职责明确，落实到人。

第二十二章  隐蔽工程及关键部位验收制度
第一条  由技术负责人负责范围内的技术管理及初步验收工作，技术人员在技术工作上接受经理部工程技术部的领导，经理部工程技术部、质量环保部对技术负责人负责，协调指导本合同段技术部门的隐蔽工程及关键部位验收管理工作。
第二条  提前填报隐蔽工程及关键部位工程验评报告，编制隐蔽工程及关键部位验评档，经理部工程技术部审批后，报监理单位批准；按施工设计、施工规范和验收标准对隐蔽工程及关键部位进行检查，检查结果必须以书面形式，并且必须有复核人签字。
第三条  质量环保部负责管区内隐蔽工程及关键部位工程质量和安全生产检查，处理工程质量和施工安全问题。
第四条  设专职质量工程师，负责管段内隐蔽工程及关键部位施工过程中的质量控制。
第五条  组织好隐蔽工程及关键部位测量、试验、检测和计量工作，质检、试验和统计专人负责，并建立岗位责任制，严格执行复核制度。
第六条  涉及监理工程师检查的项目，要做备检的资料、图纸及试验资料。首先进行自检，自检合格后，填写检查证并备齐有关资料，于隐蔽前24小时通知质检工程师，以便联系监理工程师进行隐蔽工程的检查。未经监理工程师检查同意的项目均不得进行隐蔽。

第二十三章  工程质量奖惩制度

每月组织一次质量大检查，由项目经理、技术负责人组织实施，由项目主管质量负责人、安全、质量部长带队对全线进行检查，每次检查结束后，应对检查情况进行全面总结，重点分析施工质量情况，对于施工质量控制好的作业队伍进行奖励，对于存在较大的质量问题的队伍，指出质量管理中存在的问题，提出整改措施，改进建议，督促落实。
（一） 施工管理
1、不按标准化工地建设的规定进行场地布置、标牌设置、材料码放，可根据实际情况处以2000元的罚款；
2、进场的施工设备不符合规定，不能满足施工工艺的要求，要求更换和改进后仍不执行的处以3000元的罚款；
3、发生下列情况者，发现一次对对相关责任人处以200元罚款；
（1）隐蔽工程、关键工序现场无有效旁站监督；
（2）混凝土养护不及时，或养护措施不到位；
（3）未经变更设计而不按设计图纸施工或加工成品、半成品。
4、留置的混凝土或砂浆试件未按试验要求进行养护，出现试件不合格的现象，对试验室负责人处以500元的罚款；经钻芯取样仍不合格的按质量安全事故处理规定进行处罚。
5、原材料不齐备、不合格，未向监理工程师报验，未经许可使用，施工条件不具备，混凝土无配合比，未经试验人员同意强行进行混凝土施工，情节严重的对责任单位处以3000元罚款，并将情况通报批评。
6、项目接到工程质量举报，经查证属实的，视情节轻重一次罚相关单位5000～20000元，对负有管理责任的人员一次性罚款500元。
（二）工程实体检测项目
土石方工程
施工中出现下列情况时，处以责任主体2000元/处的罚款:
1、施工中要注意加强地表水的排放，做好临时水沟和临时排水坡，因未按要求施工而造成路基积水的； 
2、基坑开挖，未按规范要求进行施工、防护；
3、挡护、排水工程观感质量差；
4、路基边坡不平顺、边坡亏坡或超填；
5、路基沉降、位移观测工作未落实；
施工现场出现下列情况、尚未造成重大质量安全事故者，发生一次（处），对责任主体罚款3000元
1、路基表层浮土、淤泥和表层植被未清除就进行路基填筑的；
2、软土路基处理后未经验收就开始填筑的；
3、采用不合格填料填筑路基，或者填料未经检验进行填筑；
4、路基填筑未压实到设计标准就进行下道工序施工的；
5、现场监控不力造成路基中线、构造物严重偏位造成返工，路基面标高误差严重超限造成返工的；
6、路基施工后沉降达不到设计要求；
7、路基挖方未按施组方案施工，造成边坡不稳定或坍方，填方段未进行超宽碾压的；
圬工工程：
施工现场出现下列情况、尚未造成重大质量安全事故者，发生一次（处），对责任主体罚款2000元
1、未按配合比施工的，圬工尺寸不足的；
2、浆砌砌体灰缝不饱满的,混凝土拆模后表面出现蜂窝麻面；
3、砌体出现瞎缝、通缝、超宽缝，及勾缝、抹面不符合要求的。
模板和支架工程：
模板和支架加工时，出现以下情况时，处以责任主体2000元的罚款；
1、未按项目经理部的要求进行模板的加工；
2、模板未上脱模剂或使用劣质模板，而造成圬工缺陷；
3、支架应有足够的强度和稳定性，确保施工安全和上部构造的稳定和结构，未能达到要求，未经验收就开始使用的；
4、模板交接缝未按规范要求进行处理，达不到验收标准。
桥涵工程施工质量奖惩规定
施工现场出现下列情况，除返工处理外，每发生一次（处），对责任主体处以罚款5000～20000元：
1、桥梁桩基或墩台偏位造成返工；
2、桥梁桩基发生断桩；
3、钻孔桩未按设计要求进行检测；
4、Ⅰ类桩未达到95%以上；
5、Ⅲ或Ⅳ类桩出现一根；
6、墩台、梁部混凝土开裂严重。
施工现场出现下列情况、尚未造成重大质量安全事故，发生一次（处）对责任主体罚款2000元：
1、墩台混凝土表面出现蜂窝麻面，模板接缝错台超标；
2、桥梁支承垫石不平整、标高不准、支座锚栓孔偏位；
3、桥台道碴槽、梁部预埋件位置不准。
隧道工程施工质量奖惩规定
施工现场发生下列情况、尚未造成重大质量安全事故者，发生一次（处），除进行返工处理外，对责任单位罚款1000～3000元：
1、洞口开挖不按施组方案施工，造成边仰坡不稳定；
2、隧道洞门未与洞口衬砌同时浇筑，造成洞门整体性不好；
3、施工放样时不按钻爆设计布置炮眼，造成比较大的超挖；
4、在喷射混凝土表面未设置控制混凝土厚度的钢筋头;超挖部位不按规范要求处理;喷混凝土大面积厚度不足或平整度达不到要求；
5、未经变更设计，擅自取消设计的钢架或格栅。擅自减少锚杆数量，取消或减少管棚、小导管、预注浆等支护措施；
6、不按施组要求设置监控量测点，或者不及时进行量测，不对量测数据进行分析；
7、因防水板铺设方法不当、保护措施不力，造成防水板损坏；防水板背后未按设计要求设置盲管；衬砌施工缝未按设计要求安装止水带或止水条； 
8、未按要求进行超前水平钻探，导致探测结果误差偏大；
9、由于测量错误或施工原因，造成洞身初期支护侵入二次衬砌，在二次衬砌施工前必须进行返工。如未进行处理而造成衬砌厚度不足，除返工处理外，对责任主体处罚：偏差在3～5cm内，且面积大于1m2,罚款1000元；偏差在5～10cm内，罚款2000元；偏差大于10cm，罚款3000元；
10、隧道衬砌施工缝错台严重，发生一次，对责任主体罚款2000元；混凝土表面出现蜂窝麻面，每平方米罚款500元；隧道衬砌出现渗漏，对责任主体每处罚款3000元；预埋件不齐或位置不准每处罚款2000元。各项返工损失责任自负；
11、隧道仰拱施工厚度不能达到设计要求的，每处罚款2000元，各项返工损失责任自负。
项目严格按照质量管理奖罚实施细则实施奖罚。

第二十四章  质量管理责任追究
 质量管理责任追究内容：
1．质量管理体系不完整，制度不健全、不完善，职责不落实；
2．为压缩成本，降低工程质量或弄虚作假，或因管理不到位造成工程质量低劣的； 
3．已验工程发现不合格的；
4．建设项目发生工程质量事故的，事故发生后隐瞒不报、谎报或拖延不报的，或不积极配合事故调查、在调查过程中弄虚作假等；
5．其他质量违规行为。
 质量管理违规责任等级
1. 一般责任
⑴ 质量制度不健全、人员配备不到位、质量管理职责不落实；
⑵ 存在质量违规行为或重大质量隐患的，或对发现的质量问题未按规定检查整改的；
⑶ 发生工程质量大事故的；
2. 较大责任
⑴ 已验工程发现不合格的；
⑵ 为压缩成本，降低工程质量或弄虚作假的；
⑶ 发生重大工程质量事故的。
3. 重大责任
⑴ 发生特别重大工程质量事故的；
⑵ 事故发生后隐瞒不报、谎报或拖延不报的，或在调查过程中弄虚作假等。
 责任追究
1. 对中交二公局第四工程有限公司G310线尖共公路牙什尕至阿什贡段工程2标项目工程建设管理中出现的质量违规问题和质量事故，按照问题和事故性质、情节、后果、整改情况，依据岗位责任制的责任划分，分别追究违规部门及负有直接责任、主要领导责任、重要领导责任及监管人员的责任。
2. 发生质量违规责任的，对违规部门、人员给予责令检查、通报批评、在综合考评时扣分等处罚；在追究其责任的同时，追究负有直接责任、主要领导责任、重要领导责任及监管人员的责任，给予批评、责令检查、通报批评、戒勉谈话、行政处分（包括警告、记过、记大过、降级、撤职）等处罚。法律法规规定处罚方式的，执行其规定。
以上处罚方式应根据质量违规责任等级和性质、影响，结合日常管理情况，可加重或减轻处罚。
3. 对负有一般责任的部门、作业队责令检查；对负有直接责任人员根据所承担的责任给予批评、责令检查或警告处分，对负领导责任人员给予批评或责令检查，对负监管责任的人员给予批评。

4. 对负有较大责任的部门、作业队责令检查。对负有直接责任人员根据所承担的责任给予警告、记过、记大过处分。对负领导责任的人员给予警告、记过、记大过处分。对负监管责任的人员给予警告或记过处分。
5. 对负有重大责任的部门、作业队，对负有直接责任人员根据所承担的责任给予记大过、降级、撤职处分。对负领导责任的人员给予记过、记大过、降级处分。对负监管责任的人员给予记过、记大过处分。
6. 发生人员死亡质量安全事故或因建设引起公路交通事故的，依据有关部门做出的结论和处理建议进行处罚。

第二十五章 质量责任认定和处理
第一条 认定方式
1．日常检查。项目部、作业队的技术负责人、质量管理部门应加强日常监督、检查，及时发现问题。
2．专项检查。 对交建公司、监理单位及有关部门等专项检查提出的质量问题进行剖析，确定责任。
3．举报核实。 由项目技术负责人牵头，相关部门参加的核实小组，对电话、信件举报以及媒体曝光等问题进行核实、确定责任。
4．事故调查。 按照质量事故等级进行质量事故调查和责任认定。
第二条 处理决定
质量责任处理，一般责任和较大责任由项目办提出意见并处理；较大责任根据交建公司处理意见进行处理。

第二十六章 不合格品控制实施细则
第一条  目的
为保证工程质量，防止不合格品发生，杜绝工程质量事故发生，严格控制工程施工质量，特制定如下不合格品控制实施细则。
第二条  适用范围
适用于尖公共路2标与项目工程质量有关的相关部门的质量管理和控制。
第三章  定义
1、不合格品：具有一个或多个质量特性不合格的成品、半成品、原材料、小型预制构件。
2、不合格项：在生产、服务过程中违反标准规范、施工工艺、施工方案控制要求的行为。项目经理部在组织生产、服务过程中应严格控制不合格项，对出现的不合格项予以纠正，对于问题严重的应按纠正和预防措施管理要求认真分析原因，制定纠正措施。
第四条  不合格品控制
1、一旦发现不合格品应及时做出标识，以示区别。自行采购及顾客提供的不合格物资由项目物资部进行标识、隔离，同时进行记录，并提出处理意见报项目主管领导审批。工程产品的不合格，由项目经理部物资部门进行标识，根据职责规定由相应人员负责调查、处置工作。
2、由物资部门按试验室提供的标准进行材料和半成品构件采购，质量环保部组织对进场材料进行检验，不合格品不得进场，更不得使用。
3、施工过程中不合格品控制，由质检工程师进行调查分析，质检工程师有权纠正和制止施工，对不符合质量要求的工程有权采取停工、返工等措施。在工序施工中严格按照“五单制”进行控制。
1）现场质检工程师在检查过程中若发现不合格，如为轻微的不合格，首先提出口头整改，并对整改结果进行复查。复查合格方可进入下一道工序。
2）若不合格情况较为严重或施工分部未按照口头整改执行时，质检工程师下发整改通知单，整改后质检工程师予以验收。
3）若过程中存在严重不合格或施工分部未就整改通知单提出的要求予以执行时，质检工程师下达处罚通知单，并对其进行处罚；要求限期整改或返工处理。再次整改或返工处理结果由质量环保部部长负责验收。
4）若施工分部对处罚通知单要求整改的不合格项仍为按要求整改时，质量环保部部长上报项目质量负责人，下发停工通知单进行停工整改。整改结果由质量环保部验收，合格后上报质量负责人认可，下发复工通知单进行复工。
5）若施工分部多次出现严重质量不合格或停工整改不符合要求，视情节严重程度由项目领导组研究决定予以退场。
4、调查、分析不合格原因，有必要采取纠正措施的应分析不合格产生的原因（从人、机、料、法、环五个方面分析），针对原因制定纠正措施，防止后续施工出现类似不合格品。
第五条  不合格品的评审和处置
1、轻微不合格品由现场专业工程师在现场及时处理，质量环保部负责监督落实，并在施工日志中做好不合格信息的记录。
2、 一般不合格品由质量负责人组织质量环保进行调查、处理，制订处置方案并组织相关部门及人员进行评审，处置方案报监理工程师批准。质量环保部负责监督处置方案的落实，技术负责人、工程技术部、现场工程师负责落实处置方案，填写不合格品处置报告单。
3、严重不合格品发生后，应及时将不合格信息上报项目部，然后文函报公司，说明原因，由项目主管生产副经理协同业主、监理单位、设计单位查明原因，确定处理方案并上报业主和监理工程师批准。项目工程技术部协助主管生产副总经理进行调查处理，落实处置方案并对方案实施效果进行跟踪验证，填写不合格品处置报告单。
第六条  不合格品的处置方式
1、返工处置：对不合格品采取措施，使其能重新符合规定要求。返工后，经检验和试验，重新验证确定是否合格，返工应由项目经理批准。
2、让步处置：对不合格品不采取或采取措施（返修），使不合格品虽不能符合要求，但能满足预期的使用要求，因而可以让步。让步需书面申请并取得业主及监理工程师同意，项目质检部应记录不合格和让步情况，并作好工程记录。让步是一次性的，在一个工程项目中，杜绝再次出现。
3、降级使用或改作他用处置，需报监理工程师批准。
4、拒收处置：外购的、顾客提供的不合格品拒绝接收。
5、报废处置：工程产品无法满足使用功能的，作报废处理，报废应经公司批准。
第七条  纠正和预防措施
1、纠正措施指针对施工中出现的不合格、产品质量事故采取的防治措施，以防后续施工中在出现类似不合格、产品质量事故。
2、对于产品质量事故或多次出现的不合格品，质量环保部应收集相关事故信息、不合格信息，技术负责人负责组织评审，确定是否有必要采取纠正措施。对于有必要采取纠正措施的，应从人、机、料、法、环五个方面分析产生的根本原因（原因较复杂且不明显时，可通过排列图、因果图等统计技术和方法寻找产生事故、不合格的主要原因），针对原因制订纠正措施并填写纠正措施表，经技术负责人审批后，质量环保部监督落实，并对措施实施结果是否达到预期目的进行验证、评价。若未达到预期目的，须调查分析纠正措施制订、实施各阶段工作，查找原因，进一步改进。
3、预防措施指在施工开始前，针对以下潜在不合格、产品质量事故的信息制订的防治措施。
（1)在以往工程中反复发生的不合格或普遍存在的潜在不合格因素；
（2)易出现质量通病的分项工程； 
（3)关键工序、特殊工序的施工难点及重点；
（4)新技术、新材料、新工艺、新设备施工；
（5)获取外界重大事故信息后在本单位相似的工程部位应采取的预防措施；
4、提出预防措施的形式
（1)实施性施工组织设计、施工方案、作业指导书等；
（2)项目施工过程中的技术交底活动；
（3)有针对性的单项提出，包括事前预防性的，或经检查、检验、审核后发现应予预防的质量问题。
5、权衡了相关风险、利益和成本以后，确定适宜的预防措施，预防措施由项目经理部相关部门制订，经主管领导审批后实施，并作好记录。
6、预防措施需求提出部门对预防措施的适宜性和有效性做出评价。对富有成效改进可通过管理评审等形式做出永久性更改，对于效果不明显的要调查、分析预防措施的制订、实施各阶段工作，查找原因，进一步改进。
第八条  记录控制
1、质量环保部负责有关检测和测量数据、试验数据、不合格处置、纠正处置和预防措施的传递。
2、质量环保部保存发布档和原始记录（保存期限为项目起止时间）。

第二十七章  质量分析报告实施细则
第一条  目的
通过质量收集信息进行分析，并编制《质量月报》，定期对成品或半成品的质量进行评价,对施工过程中存在的质量问题提前采取措施预防,消除质量隐患,保证产品“零缺陷”目标的实现，从而指导以后的施工,特制定本细则。
第二条  适用范围
适用于尖共公路2标项目各阶段施工过程中各相关部门的质量控制管理。
第三条  职责
试验室、测量队、工程技术部协助质量环保部每天对施工中出现的问题及采取的措施以及取得的效果、产品的质量状况、指标超标情况进行汇总，并提出下一步工作重点，编制项目质量分析报告，为项目领导下一步决策提供依据。
第四条  质量分析
质量环保部根据质量大检查结果和相关质量信息，对每日施工质量从人、机、料、法、环等因素进行分析。同是保证质量分析科学有效，要求试验室、测量队、工程技术部充分利用数理统计分析的方法对施工质量进行分析和判断。工程质量分析采用分层分析法和因果分析法。
1、试验数据分析
（1）试验室通过控制图的形式对一些检测数据进行整理分析，从而判断工程  质量是否稳定正常。
（2）对各结构层的压实度、试件强度等检测数据进行动态分析时，以时间为横轴，绘制压实度、强度随时间变化的曲线，分析压实度、强度等随时间变化的关系，采用因果分析法，对各个影响因素进行分析、排除，找出主要因素，便于有的放矢，着重控制。
2、测量数据分析
（1）测量数据通过统计对检测数据进行整理分析，从而判断工程质量优良率。
（2）测量队对检测的路面高程等数据进行分类整理，统计超出设计要求的频率，运用分层法分析存在的质量问题和影响因素，及时纠偏。
3、现场工序及方法评价
（1）工程技术部部依据现场施工质量控制的难易程度对现行施工工艺进行分析评价，提出改进意见。
（2）对现场施工过程中易存在的质量隐患进行排查、分析，在工程施工过程中采取相应措施，工后观测其采取的措施是否有效解决存在的问题，及时总结分析，并形成分析报告，报至质量环保部进行汇总，为后续施工中处理类似问题提供可靠的参考依据。
4、质量检测评价
（1）通过编制《质量日报》综合质量检测信息，对施工质量进行评价，使项目领导及时准确的了解工地动态，便于现场施工控制。
（2）分析《质量日报》中的检测数据，并根据检测数据进行分析，得出质量评价结论。同时对不合格项目出现的原因进行分析，提出处理意见和预防措施。
（3）根据每日《质量日报》汇总施工质量情况和下月施工计划制定下月的质量控制重点、检查计划，以便使质量管理水平持续不断提高。
（4）测量队、试验室将每天的检测结果制成表格，在每天晚上10点前报技术质量负责人审阅，并存放在办公室计算机的共享区里供各领导、各部门、各现场质检人员及各施工分部查录。
（5）《质量月报》在每月25日前报质量负责人审阅，经各主管领导审核，领导审批后，在QQ群内上传，让项目各部门传阅，并印发给各施工班组，让每位员工知晓项目工程质量情况。
5、质量信息反馈
（1）各施工分部根据《质量月报》反映的质量信息对本施工分部的施工质量进行自我盘查，找出存在的问题并限期整改消除质量隐患，防患于未燃，加强施工质量管理。在后期施工中着重对《质量月报》中提到的质量共性问题进行控制。
（2）试验室、测量队、各现场质检工程师根据《质量月报》中提到的需整改问题督促施工分部及时进行整改，并对整改结果进行验收。
第二十八章  质量动态管理实施细则
    第一条  目的
通过做好工程质量实时控制，及时发现各项生产参数是否符合设计要求，以试验检测和测量检测质量指标的变异系数作为该分项工程的评价指标，更好控制调整好工程质量。
    第二条  适用范围
本实施细则适用于尖共公路2标工程质量动态管理工作，包括工程质量动态管理图的绘制，试验检测结果的上报、测量检测结果的上报、各种生产工艺的及时调整。
第三条  职责
1、质量负责人是工程质量动态管理的主管领导，负责对试验检测和测量检测的各项检测指标的动态管理工作进行指导和督促，以及对报送的试验检测和测量检测结果的处理意见进行审批并下达执行。 

2、质量环保部部长和试验室主任是工程质量动态管理实施细则的直接负责人，负责编制工程质量动态管理细则并付诸实施，对动态管理图进行分析并提出合理化建议。
第四条  规定和要求
（1）试验室每半月将检测结果分析汇总后报技术质量负责人，批准后反馈给物资部。日常检测中及时与物资人员沟通，每次检测结果都以反馈单的形式反馈给物资部。若检测过程中发现异常或不合格品及时分析原因，系材料自身原因的第一时间告知物资部相关责任人。
（2）检测数据的整理分析，试验室负责以七个施工日为周期绘制施工质量动态管理图，统计出检测值得平均值、最大值、最小值等进行质量分析，针对具体的施工项目提出具体合理化的建议并上报项目总工程师。
（3）技术质量负责人根据质量环保部和试验室提出的建议进行审核，对所存在的质量问题及时纠正，以保证整个工程的工程质量。
（4）反馈表格由试验室和测量队自行制定，表格内容要简厄明要便于分析，了解工程质量。
第二十九章  工程质量创优
    第一节  工程质量创优规划
①、创优方针：坚持一流目标，严格质量标准，规范施工管理，加强过程控制，强化质检部监督职能，建设一流工程。
     ②、创优目标：全线综合工程整体质量达到公路优质工程，单项工程质量和技术水平达到公路优质工程。
③、创优措施
    项目成立创优领导小组，分级负责，展开创优活动。以首件工程评估为抓手，固化施工工艺作业标准，推广样板工程的经验，实行样板引路，带动全面创优，全面提高工程质量。
第二节  工程质量创优规划管理体系
1、创优小组的组成：
组长：贺正伟

副组长：马伟、杨关飞、杨国防、华正仙、罗虎。

成 员：丁长顺、崔旭平、徐东辉、罗冬冬、胡佰凯、黄永富、姬留象、焦甫，现场技术质量主管人员。
2、创优项目：
1.万里沟隧道
第三节  创优工程的保证措施
1、施工准备阶段质量管理措施
首先由技术负责人主持图纸会审工作，弥补设计上的质量缺陷，存在的问题报设计院核实确认。组织测量、试验、工程等部门进行施工现场调查。根据调查情况及设计档和合同要求主持编写实施性施工组织设计和质量计划。
在施工组织设计编制时应对特殊工序、关键部位及新技术、新材料、新结构、新设备的施工操作以及施工技术的应用，制定出确保工程质量的具体要求。
工程管理组应根据施工组织设计，对特殊过程和一般过程的关键工序，由相应专业技术人员编制施工作业指导书并由总工程师审批后报工程部备案。
所有进场的施工人员,应由安全管理部进行资质审查，特殊工种操作人员如电工、电气焊工、机械操作手等应有相应资格证。
2、施工过程质量管理措施
施工技术交底：分项工程施工以前，由工程技术部组织各技术部门对每个分项工程确定关键控制点及其检验、试验要求，经技术负责人审批后，对承担施工任务下属单位的部门技术人员、管理人员、工班长进行施工技术交底。在施工过程中，各相关职能部门认真履行各自的质量管理职责。
现场质量控制：每一分项工程均安排一位现场工程师负责现场施工管理、技术指导、质量监控、资料整理，现场工程师全面负责该分项工程的人、机、料的调配安排，负责该分项工程的进度计划落实，并细化到每天，督促落实；现场工程师必须每天到施工现场，全天候、全过程控制。
特殊过程的质量控制：在编制施工组织设计时，明确本项目特殊过程的内容和范围。对特殊过程应编制作业指导书，作业指导书中应明确对人、机、料、法、环节的管理和施工过程中需要监控的参数。对特殊过程的首件产品应做试验（或试验段）以判定过程能力是否符合规定要求，当判定符合要求后，才可以大面积或大批量施工。质量环保部应对关键工序的控制情况进行专项检查，并做好记录。关键工序在施工前，应制定切实可行的作业指导书，对施工方法和质量要求应做出明确规定，对操作人员的资格进行把关并对操作人员进行技术交底，(如焊接、防水工程、混凝土搅拌、大件吊装等)。
施工过程中产品防护：对已完工的经检验合格的工序以及分项、分部工程（成品或半成品）需采取适宜的防护措施，必要时设专人看管，禁止无关人员、机械车辆、牲畜接近，避免工程产品受到损伤。严格工序交接和防护状态交接制度，确保工程产品过程防护保持完好状态，做好防护记录。工程管理部对作业队的大型预制构件的吊装、运输和安装作业过程进行产品防护监控，使其符合事先确定的施工方案，具备必要的工具和防护用品。所有操作人员须经专门的培训，确保工程产品在吊装、运输、安装过程中不受损伤。
预防措施管理：质量环保部负责组织收集获取以前的或公司内各项目多次出现的不合格情况、质量通病、出现过的重大质量事故、业主建议、意见、质量投诉等信息，对不合格的原因进行分析，并针对经理部分项、分部工程特点和质量管理难点，对与统计过出现过不合格情况的相似工程项目和部位可能发生不合格的原因进行分析，制定预防措施。预防措施可以是有针对性地单项提出。预防措施经总工审批后下发执行。并由下发该预防措施的部门或人员指导、检查、监督、记录预防措施的实施情况，并组织评审采取该预防措施的适宜性和有效性。对富有成效的预防措施，永久地使之成为今后相应管理工作的规范方法，对效果不明显的预防措施要进一步分析与改进。
机械设备管理：经理部机械工程师负责，检验进场的施工设备完好程度，并保存检验记录，在施工过程中合理调配设备；根据施工要求，编制机械进场计划、采购计划、维护保养计划，建立经理部机械设备台帐，对机械设备驾驶员、操作员等进行技术培训，组织考核，合理调度。
施工原材料管理：所有进场材料都应由试验室及物资部材料员进行合格验证，对不符合要求的材料拒收，并做好记录，保证在施工过程中，采购材料的验证及管理要符合要求。业主提供的产品，应单独列帐、单独贮存、单独标识、发放、回收、单独记录使用部位。
试验、测量仪器管理：所有进场的计量、检测设备都应由质检工程师组织相关部门检验其精确程度（自己不能检验的负责委托有能力的单位进行检验），做好记录，确保在施工过程中，计量、检测设备处于正常的工作状态和工作环境应满足规定要求。
3、创优工程质量检验评定
根据工程质量创优评定工作过程中遇到的具体情况，按照《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）进行工程质量评分。
分项工程按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等检验项目分别检查。
分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定，无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。
（1）基本要求检查
 分项工程应对所列基本要求逐项检查，经检查不符合规定时，不得进行工程质量的检验评定。
分项工程所用的各种原材料的品种、规格、质量及混合料配合比和半成品、成品应符合有关技术标准规定并满足设计要求。
实测项目检验

 ①检查项目合格率

       对检查项目按规定的检查方法和频率进行随机抽样检验并计算合格率。

       规定的检查方法为标准方法，采用其他高效检测方法应经比对确认。

       以路段长度规定的检查频率为双车道路段的最低检查频率，对多车道应按车道数与双车道之比相应增加检查数量。
检查项目合格率计算：

                        合格点数（组）数
检查项目合格率（%）=----------------------------
                        该检查项目的全部检查点（组）数
②检查项目合格判定
根据重要性不同，将分项工程的检查项目分为关键项目、一般项目。关键项目是分项工程中对结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目，在实测项目表中以“△”标识；一般项目是分项工程中除关键项目以外的检查项目，
关键项目的合格率应不低于95%（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。

     一般项目的合格率应不低于80%，否则该检查项目为不合格。

     有规定极值得检查项目，任一单个检测值不应突破规定极值，否则该检查项目不合格。采用梳理统计方法进行检验评定的检查项目，不满足要求时，该检查项目为不合格。

外观质量检查
       外观质量是通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量及功能状态。

      外观质量应进行全面检查，并满足规定要求，否则该检验项目为不合格。

质量保证资料检查
 工程应有真实、准确、齐全、完整的施工原始记录、试验检测数据、质量检验结果等质量保证资料。

工程质量评定
工程质量等级分为合格和不合格。

分项、分部、单位工程质量评定应分别填写分项工程质量检验评分表、分项工程质量检验评定表、单位工程质量评分表。

检验记录完整、实测项目合格、外观质量满足要求的分项工程质量评定合格。
评定资料完整、所含分项工程及实测项目合格、外观质量满足要求的分部工程评定为合格。
评定资料完整、所含分部工程合格、外观质量满足要求的单位工程质量评定为合格。
评定为不合格的分项工程、分部工程，经返工、加固、补强或调测，满足设计要求后，可以重新进行检验评定。
所含单位工程合格，该合同段评定为合格；所含合同段合格，该建设项目评定为合格。
第四节  质量创优奖惩措施
1、为了确保质量创优工作顺利实施，达到既定质量目标，调动各岗位人员积极性，创建精品工程，特制定以下奖惩办法：
①按全体施工人员工资总额提取一定比例风险抵押金，同时项目提供同等数额资金，作为奖励基金。
②工程质量奖罚由创优小组、安全、质量部联合评定，最终由项目召开专题会决定。
2、奖惩办法
凡最终竣工验收后获得业主优质工程、精品工程的，经理部一次性奖励2万元；其中奖励项目经理、技术负责人各为10％，奖励分管负责人、现场工程师为10％。
凡施工过程中受到业主、驻地办、总监办处罚的，罚主管领导罚款额的10％，罚现场工程师、分管负责人或直接责任人10％。
因主观责任受到业主、驻地办、总监办的罚款的直接责任人不再参与最终评奖。
未按计划完成施工的工程，如无特殊原因或突发事件影响，负责该工程人员均不得参与评奖。提前完成并获精品工程的给予规定奖励额的双倍奖励。
因主观责任造成质量事故的，按质量事故的轻重、造成的经济损失大小，根据局、公司质量事故处理有关规定进行处罚。
因质量问题被业主、总监办巡查批评的，对项目经理、技术负责人、直接责任人处以5000-10000元罚款。
因质量事故触犯法律的，追究其刑事责任，送交有关部门处理。

第三十章  QC小组活动管理制度
第一章  总则
第一条  为进一步贯彻落实企业《十四五发展战略》、《零缺陷战略实施纲要》，提升企业质量管理水平和市场竞争力，持续推动群众性质量管理小组 ( 以下简称 QC 小组 )活动的深入发展，积极开发和调动广大职工群众的积极性，激励广大职工参与质量创新和持续改进的活动，特制定本办法。 
第二条  本办法依据原国家经贸委等六部委印发的《关于推进质量管理小组活动的意见》，中国质量协会 2000 年《关于转发质量管理小组活动成果评审标准的通知》、《关于开展“创新型”课题 QC 小组活动的意见》、2004 年《优秀 QC 小组管理评选办法》等有关档精神，并结合我局实际情况而制定。 
第三条  凡在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工，围绕企业的经营管理战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高管理水平、经济效益及人的素质为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组，统称为QC小组。
第四条  本办法适用于局所属各子公司（事业部）（以下简称各单位）的各种类型 QC 小组活动成果的总结与推荐。
第二章  组织与管理
第五条  局QC小组活动归口在质量管理部门，负责组织管理全局QC小组成果的推荐申报工作；各单位主管部门负责本单位QC小组成果的推荐申报工作。
第六条  组建QC小组，应遵循“自愿参加、上下结合、实事求是、灵活多样”的原则，提倡工人、技术员、管理干部三结合。按照小组参加人员与活动课题的特点，可组建现场型、管理型、服务型、攻关型和创新型QC小组，小组人数一般以5—10人为宜。
第七条  QC小组活动，应根据本单位的中心工作、生产经营管理的中心问题及用户意见、过程控制、纠正和预防措施等质量管理体系要素，选定课题和目标，制订《中交第二公路工程局有限公司QC小组课题活动计划》（表一），由各单位编制汇总，并于每年2月底前报局。
第八条  QC小组活动，要注重实效，注重活动过程和活动结果，要充分发挥人的积极性，体现“小、实、活、新”的特点，运用全面质量管理理论，采用PDCA循环、“5W1H”和新、老“七种工具”等科学程序和方法开展活动，并及时总结活动成果。
第九条  QC小组活动要有明确的课题，选题要有针对性，每单位选择不少于3个项目，每项目以1~2个课题为宜。活动要坚持自觉、经常、持久、有效的原则，有条件的项目经理部的QC小组集体活动每月不少于一次，活动时间由小组按活动计划自行安排。
第十条  QC小组活动，要有真实的现场活动记录和资料，要用数据和图表反映活动的全过程，并作为总结活动成果和活动评价的重要依据，切忌形式主义的活动成果。活动记录包括活动课题、现状分析、对策措施、实施情况、数据处理及出席人员等内容，现场活动资料应有专人负责收集、整理和保管。
第十一条  QC小组实行注册登记制度，由局统一编号，各单位负责本单位的统一编号和管理。QC小组每年或一次课题完成后应重新注册，停止活动持续半年以上应予以注销。。
第十二条  QC小组的注册号由字母、数字、字母和二组二个数字组成，前面字母为ZJEG，代表局，中间数字代表各单位，其中一公司为01，三公司为02，四公司为03，六公司04，东盟公司为05，萌兴公司为06，远通公司为07，桥梁事业部为08，道路事业部为09，隧道公司为10，铁路公司为11，华盟公司为12，辅业事业部13、监理公司14，后二个字母为QC，前一组数字为当年年号，如：06则表示2006年，最后二位位数字为注册顺序号，并按注册时间先后，分别从01、02…的顺序向下排列。例如： ZJEG02-QC0601，代表三公司2006年序列01的成果注册号。各单位按要求建立《中交第二公路工程局有限公司QC小组台帐》（表二）
第十三条  切实搞好QC小组活动的教育工作。各单位要结合全面质量管理基本知识和ISO9000族标准的宣贯制订培训教育计划，对小组长、活动骨干和成员进行分层次的深化教育。
第三章  优秀QC小组的推荐
第十四条  局每年3月进行一次优秀QC小组成果的收集整理工作，转发上级协会的评审档。各单位在接到通知后，按照规定要求整理QC小组成果，在要求时间内报公归口部门汇总登记。局根据成果水平，按照顺序择优向集团、行业协会推荐，参加该年度优秀质量管理小组及信得过班组的评审。各单位推荐数量宜控制为2—3个，如成果突出，可适当增加。推荐上报时间，一般在每年的4月30日前。
第十五条 各单位每年应对本单位的QC小组活动情况进行统计、汇总，并于次年2月底将《中交第二公路工程局有限公司质量管理小组概况统计表》(表三)报局。
第十六条  优秀QC小组的申报条件
1、QC小组按规定组建，并注册登记；
2、小组成果真实可靠，并是近二年取得的活动成果；
3、小组活动成果显著，有一定的推广和应用价值；
4、小组成果在当年本单位评比中处于领先地位。
第十七条  推荐优秀QC小组，需按照行业协会要求准备材料，一般有如下基本要求：
1、ＱＣ小组活动成果应是评选年度有登记、有注册、有课题的活动成果； 
2、ＱＣ小组活动成果应是正确运用相关科学方法解决工作中实际问题产生的成果； 
3、重视小组现场活动记录和凭证； 
4、ＱＣ小组活动成果现场评审合格。 
5、QC 小组活动成果书面报告形式规范，符合 QC 小组成果报告的要求；
6、围绕企业方针目标及生产、经营、服务和管理活动中存在的问题开展活动，取得较好的社会效益和经济效益，其经验在本单位、本行业有推广意义； 
7、QC 小组活动与技术革新、合理化建议、班组建设、现场管理和科研设计密切相结合，注重全员参加、活动过程和活动结果，并有创新； 
8、QC小组成果资料（成果报告要以图、表、数据为主，并有精炼的文字说明，尽量做到标题化、图表化、数据化，使成果报告清晰、醒目），经济效益应有财务(审计)部门的签认。
第十八条  除基本条件以外，质量信得过班组还应具备的条件：
1、以行政班组为单位，以质量工作为中心，搞好班组建设，各项基础管理工作健全、落实； 
2、坚持“质量第一”的方针，全班组员工质量意识、班组产品、服务质量达到同行业、同工序先进水平，做到“自己信得过，用户信得过”； 
3、班组运用全面质量管理的思想和方法，遵循 PDCA 循环的科学程序，坚持开展活动，近两年内质量有明显提高，有当年活动成果，在本地区、本行业名列前茅。
第十九条  质量管理小组活动卓越领导者和优秀企业的申报工作，根据各单位当年质量管理情况，由局择优向上级单位推荐。
第二十条  QC 小组成果编写步骤、活动程序以及评分标准，参见附件一、附件二和附表4、5表。
第四章  表彰与奖励
第二十条  QC 小组成果获得行业及省部级以上表彰，其主要成员作为评审局内部专家的重要条件之一。
第二十一条  对获得优秀 QC 小组的集体和个人，各单位可参照附表6奖励办法和局立功授奖规定，予以表彰和奖励。
第五章  附    则
第二十二条  局属各单位可根据本办法，结合本单位的具体情况，制订实施细则。
第二十三条  本办法自颁布之日起实施。局原有优秀质量管理小组相关办法同时废止。
第二十四条  本办法由施工管理处负责解释。

附件一：
QC小组活动成果编写全过程
一、工程概况
二、QC小组情况
1、小组简况，用表格式，小组名称和编号，课题名称、编写人姓名。
2、小组成员简介，用表格式。
三、选择课题及选题理由
四、现状调查
并列出品质缺陷调查统计表和质量缺陷排列图。
五、设定目标和可行性论证
1、目标确定要量化。
2、目标可行性论证要分析有利因素和不利因素。
六、分析原因
用因果分析图或关联图，围绕“人、机、环、料、法、测”等6个方面进行分析原因。
七、确认要因
列表：有序号、末端原因、要因确认、确认方法、结果等。
八、制定对策
列表：有序号、要因、对策、目标、措施、地点、责任人、完成时间等。其中措施要细致，可列出1、2、3……条措施。
九、按对策实施
根据制定对策中的措施，逐条进行写出具体做法（不要写应、必须等字样）。每一个要因实施后均作效果评价。每一个实施要有过程中的照片。
效果检查
1、实施后效果与目标值对比，是否达到。如没达到目标可退至六进行第二次循环。
2、其他效果检查，如社会影响、经济节约等。经济节约要列表后公司财务部盖章。
3、团队精神是否加强。
十一、制定巩固措施
1、是否转化成作业指导书或施工工法，是否上报公司与批准。
2、是否在其他工程上应用及效果。
十二、总结与今后打算或下一个课题设想。
附件二：攻关型、问题解决型课题活动程序
QC小组活动P、D、C、A具体程序
附表1：中交第二公路工程局有限公司QC小组课题活动计划
QC小组课题活动计划
单位 ：                                                              年度                                 
	序号
	项目名称
	QC小组名称
	课题名称
	内容要点
	活动时间
	小组类型
	课题负责人
	QC小组负责人
	备  注

	
	
	
	
	
	开始
	完成
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：(QC小组归口部门、负责人、联系电话)


单位领导：                     部门领导：                              制表：                       填表日期：
附表2：中交第二公路工程局有限公司QC小组台帐
QC小组台帐（表二）
单位：                                               年度：                  
	序号
	QC小组名称
	业务系统
	成立日期
	注册号
	组长
姓名
	小组
人数
	类型
	受教育时间
	取得成果
	小组待评
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	时间
	课题名称
	等级
	评定时间
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注1：业务系统可分为质量、安全、技术、成本、合同、经营、物资、后勤、党群等。
2：小组类型可分为现场型、攻关型、服务型、管理型和创新型。
附表3：中交第二公路工程局有限公司质量管理小组概况统计表
	质量管理小组概况统计表 

	单位名称：
	填报日期：
	　

	统    计    项    目
	单位
	数量
	备注

	本年度本单位召开QC小组成果发表会
	次
	　
	　

	历年来已登记注册QC小组累计数
	个
	　
	　

	本年度已登记注册QC小组数
	个
	　
	　

	本年度QC小组普及率=参加QC小组人数/职工总数×100%
	百分数
	　
	　

	本年度坚持活动的QC小组数                                    
	个
	　
	　

	本年度QC小组创可计算的经济价值
	万元
	　
	　

	本年度QC小组成果率=取得成果小组数/QC小组注册数×100%
	百分数
	　
	　

	本年度QC小组成员提合理化建议数
	条
	　
	　

	参加QC小组学习班
	人次
	　
	　

	订阅《现场管理》杂志数
	份
	　
	　

	具有中国质协QC小组活动诊断师资格
	人
	　
	　

	具有交通行业QC小组活动诊断师资格
	人
	　
	　

	现QC小组工作归口部门：
	　
	　
	　

	联系人：
	　
	
	　

	联系电话：
	　
	　
	　


附表4：
	QC小组成果评分表

	单位：
	课题名称：                               日期：             
	

	
	评定项（分）
	评         分        依        据
	分值

	一
	小组概况5
	小组基本情况（组建时间、人员等）：连续组龄已达三年，人员相对稳定
	3

	
	
	小组活动自觉、经常、持久、扎实、有效
	2

	二
	选题理由10
	符合本部门的方针目标、结合管理点
	4

	
	
	有充分理由或数据作依据
	3

	
	
	课题具体、目标明确
	3

	三
	课题现状10
	与课题有关的情况（工程概况等）介绍
	2

	
	
	能从实际出发调查掌握数据（测取方法正确有可比性）符合事实
	4

	
	
	工具图表运用恰当正确
	4

	四
	问题原因8
	对因素（如人、机、料、法、环）分类清楚，诸因素间因果关系正确
	4

	
	
	因素分析结合实际，符合专业管理技术
	4

	五
	主要原因7
	清楚明确
	2

	
	
	有令信服的理由及掌握影响程度
	5

	六
	对策措施15
	对策与主要原因相对应
	5

	
	
	对策合理具体可行
	10

	七
	实施情况8
	对策的实施情况介绍清楚，有时间，有遇到的问题等情况
	8

	八
	检查7
	对实际情况、实施结果的检查方法正确，所用的检查工具合适
	4

	
	
	能正确地运用质量管理工具方法，把实施结果用数据、图表表现出来
	3

	九
	效果25
	课题的程度及目标水平
	8

	
	
	质量和经济效益评定标准（高低）及达到的水平
	13

	
	
	有主管部门确认，用户评价好，效果巩固
	4

	十
	处理5
	对一些有效的经济措施和管理手段进行了标准化或制定了有效的巩固措施
	3

	
	
	对遗留问题进行了下一次PDCA循环或选了新课题、新目标
	2

	十一
	其他 
	对质量管理的观点和方法的运用，有创新或有其他突出之处
	+5

	
	
	有PDCA循环层次不清，观点手法概念含糊，数据来源不明
	-5

	
	
	图文脱节或超过发表时限等问题
	

	十二
	总体评价
	　
	总得分


附表5：
QC小组成果现场评审表
小组名称：                         课题名称：                                      
	序
号
	评审
项目
	评  审  内  容
	分值

	1
	选题
	(1) 要按有关规定进行小组登记和课题登记；
(2) 小组活动时，小组成员的出勤情况；
(3) 小组成员参与分担组内工作的情况。
	7－15分

	2
	原因
分析
	(1) 活动过程需按QC小组活动程序进行；
(2) 取得数据的各项原始记录要妥善保存；
(3) 活动记录要完整、真实，并能反映活动的全过程；
(4) 每一阶段的活动能否按计划完成；
(5) 活动记录的内容与发表资料的一致性。
	20—40分

	3
	对策
与
实施
	(1) 对成果内容进行核实和确认，并已达到所制订的目标；
(2) 取得的经济效益已得到财务部门的认可；
(3) 改进的有效措施已纳入有关标准；
(4) 现场已按新的标准作业，并把成果巩固在较好的水平上。
	15—30分

	4
	效果
	(1)  QC小组成员对QC小组活动程序的了解情况；
(2)  QC小组成员对方法、工具的了解情况。
	7—15分

	总体评价
	
	总得分


附件6：
国经贸[1997]147号关于“QC小组活动荣誉奖”
及“QC小组成果价值奖”奖励标准 
QC小组活动荣誉奖
	奖励等级
	优秀QC小组等级
	奖金额(最低标准)
(含QC小组主管领导者和直接推进者奖励)

	一
	全国优秀QC小组
	5000～10000元

	二
	省、部级优秀QC小组
	3000～5000元

	三
	省、部厅局优秀QC小组
	1000～3000元

	四级及以下各等级
	公司、总厂内各级优秀QC小组
	300～1000元


QC小组成果价值奖
（合理化建议和技术改进奖励条例）
	奖励等级
	年等级或创造价值
	奖金额
	备  注
(含QC小组直接领导者和直接推进者的奖励)

	一
	100万元以上
	10000元
	

	二
	90万元以上100万元以下
	9000～10000元
	

	
	80万元以上90万元以下
	8000～9000元
	

	
	70万元以上80万元以下
	7000～8000元
	

	
	60万元以上70万元以下
	6000～7000元
	

	
	50万元以上60万元以下
	5000～6000元
	

	三
	40万元以上50万元以下
	4000～5000元
	

	
	30万元以上40万元以下
	3000～4000元
	

	
	20万元以上30万元以下
	2000～3000元
	

	
	10万元以上20万元以下
	1000～2000元
	

	四
	5万元以上10万元以下
	500～1000元
	

	
	5万元以下
	300～500元
	


第三十一章  施工测量复核制度
   第一节  总则
    1.为了严格有效控制施工测量，防止因测量放样错误，造成工程质量事故和经济损失，确保施工过程处于受控状态，测量精度满足设计要求，特制定本制度。

2.本办法适用于中交二公局第四工程有限公司G310线尖共公路牙什尕至阿什贡2标项目工程路、桥、隧各项测量工作。

   第二节  执行标准和规范
    1.《工程测量规范》GB 50026-2007；

2.《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314-2009；

3.《国家三、四等水平测量规范》GB/T 12898-2009；
    4.尖共公路相关设计图纸。

   第三节  组织机构
    由技术负责人任组长，测量队不定期进行检查测量队具体实施。

   第四节  工作内容
    1.桩橛复测 

①接到定测资料后应对资料进行复测、计算，并立即对桩橛进行同等精度复测。

②复测时要特别注意各分段工程结合部的贯通测量。复测时如果发现不对或精度不够时，应及时请设计部门处理。 

    ③控制测量桩橛，只复核各资料桩橛的相应位置是否正确。松动的控制桩橛不能作为自用桩橛。 

    ④复测工作完成后，应及时固桩和护桩。 

    ⑤未经桩橛复测的工程不得施工。 

    ⑥经过复测，没有发现问题，或发现问题已妥善处理后，方能同设计单位办理测绘资料交接手续。 

   2.测量资料复核 

    ①测量队完成的控制测量成果，必须确定准确无误后方可采用。 

    ②对已完成的控制测量，其结果在使用前，应进行检查和复核，作如下要求。 

    检查的主要内容有：外业记录和内业资料是否规范，测量方法是否合理，记录是否真实可靠，记注是否清楚明显，计算是否正确，签署是否完善，图表是否齐全。凡不符合要求的资料，必须返工重做。 

复核的主要内容有：复核测站平差方法是否合理，成果是否正确，有无笔误，对最终使用平差成果进行换算、验算和反算，确保最终成果准确可靠。控制测量资料复核完成后，应及时形成《控制测量复核记录》。 

    ③独立建筑物，关键阶段部位原始位置控制复核线路测量引伸、路基填筑开始、曲线（含缓和曲线）起始点；桥梁墩台、房屋等独立建筑物原始位置控制点线；基底、基顶、墩台顶、建筑物竖向特殊变化部位的高程等，一定要采用换手复核（换人或更换方法），确认无误，办理签认手续，做好施工纪录后，方可进行下道工序施工。 

    3.施工过程测量的检查复核 

    对结构物的放样测量，测设前要对所用的控制桩橛进行认真核实，不能用错控制桩橛。放样数据必须有两人利用不同的方法求得，结果一致后，还应交换算法进行反算，并进行自查和互查（换手复核），保证放样数据准确无误。放样数据与检算资料一起，根据工程项目分类，按测量资料有专人统一保管。 

    测量队在进行工程细部放样（如模板定位放样测量）时，要根据设计图纸对放样资料进行认真核实，放样时要进行换手测量。放样工作完成后，应进行各种检查（如曲线正矢、模板内壁平整度、方正情况和圆顺情况等）。经检查，确信无误，由测量队长在《测量记录》上签认以后，方可正式施工。对正在施工的工程，尤其是容易发生错误的环节进行抽查（或实行监控），抽查的部位、时间、采用的方法等，要在《测量记录》上做详细记录。 

    4.对已完工程的检查 

单位工程完工后，技术负责人应组织测量队对已完工程的位置、尺寸、标高、界限等控制项目进行实地检查，并对工程数量予以核定。         
 第五节  考核

    1.考核对象

    1.1考核人：技术负责人
    1.2 被考核人：测量队队长、测量队队员
   2.考核依据

  依据《项目员工绩效考核与薪资管理规范》进行考核。

   3.考核内容  

   3.1.技术负责人对测量队队长放样、高程检测的准确性进行考核，如出现放样或高程测量错误，在当月绩效考核中扣3~7分。

    3.2.技术负责人对测量队队长是否按照本规范规定对工程质量进行控制进行考核，如未按照本规范测量要求进行控制，在当月绩效考核中扣3~7分，其他人员扣1~5分。

    3.3.测量队队长对资料的完整性、准确性进行考核，如出现资料复核错误，相关人员在当月绩效考核中扣1~5分。

第六节  附则
    本办法自发布之日起实施，解释权属G310线尖共公路牙什尕至阿什贡段工程2标项目测量队。

第三十二章 工程测量交桩、加密复核管理制度
     第一节 总则
1.1为严格有效控制施工测量，通过对设计院提供的导线点、水平点的复测和对不能满足施工放样的段落进行导线、水平点加密、联测，并定期复测，确保控制点成果的准确性与可靠性，特制定本制度。
1.2本制度适用于路基、桥梁、隧道工程施工中导线点、水平点的复测及加密联测工作。
     第二节  执行标准和规范
1.《工程测量规范》GB 50026-2007；

2.《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314-2009；

3.《国家三、四等水平测量规范》GB/T 12898-2009；
    4.尖共公路相关设计图纸。

     第三节  职责
3.1测量队队长全面负责导线点、水平点复测及加密联测工作；负责对观测数据进行平差计算与成果分析；负责将复测成果上报监理组。
3.2测量队其他人员负责协助测量队队长对导线点、水平点复测和资料整理等工作。
    第四节  工作流程
[image: image4.png]IR

S e R

TR, R T

RIS W E

T
e
v

IR

TG, OETE

Tk

LTI R
B
¥

AP M





第五节  工作内容
5.1 交桩
5.1.1 项目开工前，由测量队联系测量监理工程师，进行交桩。由测量队直接接管设计院移交的控制点，应在控制点旁做上醒目标记，以便在后续的复测工作中能迅速找到点位。
5.2 导线点、水平点复测
5.2.1 仪器配置：全站仪1台(套)，（附件单棱镜1组，三棱镜1组）；电子水准仪1台（套）（铟刚尺一付，尺垫2个，50M钢卷尺1付）。全站仪、水准仪联测前一定要到有资质的专业测绘仪器计量部门标定，标定合格后方可使用。
5.2.2 人员配置：测量队人员
5.2.3 基线划分：本标段的起点与终点应选择与邻标共享同一条基线，中间段落应以控制大型桥梁的高级控制点做基准，这样有利与邻标主线线形、高程的衔接，也可提高桥梁平面位置及高控制精度。
5.2.4 外业观测注意事项：导线、水平观测时应避开中午太阳暴晒时间段（10点至下午2点），避免水气蒸发影响观测精度，操作仪器应遵守快、准、稳的原则，以便提高观测精度。
5.3 资料整理，上报监理组
5.3.1 复测成果上报
外业测量结束后，测量队长应在5日内完成导线、水平联测的平差计算与成果分析工作，并提出成果采用的合理建议。同时将导线、水平复测说明、成果对照表、计算表、平面示意图、原始记录汇总成册。
5.3.2 复测成果下发
联测成果经监理站验证批复后，测量队队长应根据监理批复档内容及时整理控制点的使用成果，并在2日内以通知形式印发至各施工点。
5.4 导线、水平点的加密与联测
5.4.1 布点思路与注意事项
5.4.1.1对设计院提供的控制点过稀或太远而不能满足施工放样时，需要重新布点联测。
5.4.1.2测量队队长负责选点工作，选点时应本着以桥梁或小型构造构，隧道为中心向路基全程辐射的原则。填方底于1米以下的路段可采用左右交差布设，高于1米以上的路段可选择同侧布设，这样可以方便后续的复测工作。
5.4.1.3 具体点位应选在建筑红线外（20m~100m范围内）土质坚硬、视野开阔、宜于长期保护的地方，相邻边长应该控制在200 m~300m之间。
5.4.1.4 选好的点位应用木桩做好标志，方便测工在埋点时能准确找到位置。
5.4.2 点位的埋设
加密点的埋设深度不得小于50cm，采用带有十字丝的钢筋头以C20混凝土现浇的方式进行。以提高点位的稳固性。
5.4.3 加密导线点与水平联测精度要求与观测要点同“导线水平点复测”要求。
5.5整理、上报、下发，要求同“导线水平点复测”要求。
5.6其他
5.6.1测量队所有上报的资料要及时、准确，做到资料表面不涂改，计算数据准确无误，资料表面洁净。
5.6.2在施工过程中如控制点位发生沉降、位移、或遭到破坏，施工分部应及时通知测量队进行重新补测。
5.6.3为了确保控制点成果使用的可靠性，测量队至少每6个月组织一次全线的导线联测和全线的水平联测工作。
   第六节  考核
6.1考核对象
6.1.1考核人：测量队长
6.1.2被考核人：测量员
6.2考核依据
依据《项目员工绩效考核与薪资管理规范》进行考核。
6.3考核内容 
6.3.1测量队队长须严格按照本规范时间规定对导线点、水平点复测及加密联测，并按规范规定上报成果资料，否则在当月绩效考核中扣3~7分。
6.3.2 测量队队长应保证导线点、水平点复测及加密联测成果的准确，否则在当月绩效考核中扣3~7分。
    第七节  附则
7.1本办法解释权属尖共公路2标项目测量队。
 7.2 本规范自发布之日起实行。
第三十三章 工程质量风险管理制度

    第一节  总则
为了消除各类质量隐患，杜绝质量事故，确保质量目标的实现，根据国家建设工程法律、法规、设计图纸及相关规范要求，充分识别在项目施工过程中存在的质量风险源，并制定预防措施，为质量事故的有效预防和控制提供依据。

    第二节  总体目标
工程质量符合国家、行业有关标准、规范、规定及设计文件要求，单位工程一次验收合格率100%，工程质量合格。

    第三节  编制依据
    第四节  适用范围
适用于路基、桥涵、隧道、路面等。
    第五节  组织机构
    1.组织体系
 以项目经理为组长，组织人员进行“工程质量风险源清单及预防措施”的编制，各分管副经理副组长，负责组织相关人员对“质量风险源清单及预防措施”进行会审、审定；质量环保部长负责制定“质量风险源清单和预防措施”，负责定期组织对预防措施实施效果进行评价、改进；各分管部室配合质量环保长制定的风险源清单和预防措施并制定本部风险源清单和预防措施。
    2.质量风险管理小组人员配置情况
组长：贺正伟

副组长：马伟、杨关飞、杨国防、华正仙、罗虎。

成 员：丁长顺、崔旭平、徐东辉、罗冬冬、胡佰凯、黄永富、姬留象、焦甫，现场技术质量主管人员。
3.风险管理领导小组职责

     组长职责:负责全面管理和协调工作，负责本项目风险管理预案的启动实施、小组人员分工、汇总相关信息，做出预控措施，向上级单位请示启动上级部门风险管理预案等。

     副组长职责:协助组长工作，收集来自内外部的信息，向项目经理部汇报。对各种风险做识别、评估、应对、监控等各种措施。

     组员职责:负责收集、提供在所辖管理范围内的一切风险因素，为管理风险的识别、评估、应对和监控提供第一手资料。

4.职能部门风险管理职责 

4.1综合管理部
     （1）负责日常生产生活存在的自然风险、社会风险、传染病、重大社会安全隐患等可能对项目造成损失的相关风险信息的搜集整理，并完善相关记录，作为风险管理小组评议的依据。收集国内战略风险指控导致项目蒙受损失的案例，重点收集与本单位发展相关的信息。收集重大法律风险信息。 

     (2)建立合同的合规性审查制度，制度的执行情况;重大法律纠纷的跟踪处理情况。 

4.2安全管理、质量环保部
     （1）负责关于安全、质量风险的一切因素，通过测量、试验检测的方式确定相关质量风险是否存在。负责收集施工和施工有关的安全风险信息，制定相关预案，为质量安全风险提供评审依据。 

     (2)执行局有关质量与安全的制度，对重大工程质量事故及重大安全责任事故进行记录。 

     (3)建立环境污染评估机制，制定环境污染应急预案。 

4.3物设部
   （1）负责提供外购材料、甲供材料、自采材料、设备投入的市场风险，收集相关价格、供应信息，为项目整体投入和成本测算、成本监控提供信息。 

    (2)明确了采购管理职责和权限，建立了供应商名录，有规范的采购流程，制定了采购计划，有明确的采购标准。 

4.4成本合同部
    （1）研究施工合同，梳理工程量清单，对计价清单做全面分析，负责相关合同风险的收集。对影响经营效果的施工风险通过变更、索赔等方式，减轻风险或者规避风险。 

     (2) 经营活动分析例会每半年至少召开一次。对阶段性生产经营目标的实现情况进行分析，对内外部市场风险因素进行分析，有会议记录及分析报告。 

     (3) 实施了分包商资格准入制度。建立分包管理制度和流程，分包单价确定及调整制度和流程。 

     (4) 建立了全面预算体系和成本控制体系，健全了成本控制规章制度。明确了成本控制关键风险点，制定了管理措施。 

     (5) 建立变更索赔工作流程，建立变更文档留存管理制度。建立变更索赔工作激励机制。 

4.6技术部、施工管理部
     (1)收集工程技术规范和设计文件，对有重大管理风险的施工项目做统一的梳理，对影响进度、安全、质量等其他管理风险因素做全面评估，为项目风险管理领导小组提供评审依据。 

     (2)提出并实施了项目策划的规范性要求。

     (3)建立技术方案的审核制度，确保技术方案最优化。防止由于技术方案导致施工事故。     

4.7测量队

    对关于测量的技术风险、实际操作的安全风险、仪器设备的性能风险做评估，减轻风险或者规避风险，为项目风险管理领导小组提供评审依据。 

4.8试验室

对施工所采用的原材料存在的技术指标风险、在实际试验检测中发现的风险、仪器设备的性能风险做评估，减轻风险或者规避风险，为项目风险管理领导小组提供评审依据。

第六节  工作流程

第七节  控制要求
1.总体控制要求：

重点检查原材料质量控制，钢筋加工质量，混凝土生产施工质量，路基填筑质量等，严格按照图纸施工，加强现场“三检”检查制度及综合检查，做好记录，不满足质量要求的要坚决返工，杜绝质量事故的发生。
2.具体控制要求：
   （1）项目根据施工实际情况，成立质量风险组织机构，按施工桩号段落、单位工程、分部分项工程、质量风险等级，编制总体、月度、季度、年度质量风险源清单和控制措施，编制具体的实施细则、措施、施组、方案、作业指导书，并按工点明确责任人，每月20号前完成；

   （2）加强现场的技术交底工作；

   （3）完善三级检查制度，加强对质量风险控制情况的检查，隐蔽工程、关键工序均要经过工班自检、质检人员复查、监理检查，并做好影像资料的收集；

   （4）现场施工实行闭环管理，对所有查出的问题都要建立分级挂牌督办制度，明确整改期限、责任人和复查责任人，逐一登记销号。
（5）建立质量风险管理岗位培训制度，对参加风险点的施工一线人员，进行有针对性的岗位和风险防范的培训和学习。

第八节  考核内容及奖罚
每月20号项目质量环保部组织相关人员对各工点工程质量风险源评估和控制措施进行月度和季度检查和评比：如发现工点工程质量风险源内容不完善、更新不及时、人员责任不明确，对工点责任人予以每项5000~10000元/次的罚款，并限期整改，并进行跟踪，对还未整改者，加倍处罚，直至整改完善。   

季度考评奖参考月度考评结果，对季度评比第一名工点奖励20000元，第二名10000元，第三名不奖不罚，第四名处罚10000元，并进行全项目通报。

质量隐患及预防措施清单

	序号
	质量隐患
	发生原因
	预防措施
	相关责任人

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


第三十四章  工程质量档案工作制度

第一条  工程质量档案是记录施工过程，量化质量指标，反映工程实体质量和管理行为的载体，是质量责任追究的重要依据，是形成竣工文件的基础。为确保工程档案的齐全、完整、准确、及时、系统，确保档案案卷合格率，使工程档案管理顺利达到大西公司工程质量档案的要求，特制定本办法。

第二条  工程档案资料工作是工程建设整个过程中的一部分，应纳入建设全工程管理并与工程建设同步。项目集中统一管理档案资料。

第三条  项目设兼职资料员，设时收集原始施工资料(含照片、录像带)并分类归档，做到资料记录真实可靠。所有施工资料编撰做到与工程施工同步，工程竣工时竣工文件同时移交业主，竣工文件按交建公司规定编制，做到有效、齐全、完整、准确，一次交验合格。建立完善的收、发登记、检查和保管制度，保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质、丢失。凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果。
第四条  资料员按文件类别分别装盒（夹）保存，盒外有标注标签，盒内有文件目录清单。做好工程质量资料的收集、整理、立卷、归档工作。

第五条  内业资料填写要求

表格采用：质检资料表格统一采用青海省公路工程建设管理用表编制的质检表格。

质检表所列的分部内容必须全部填写齐全、清楚；名称、单位、数据标准、准确；

检测频率要足够（特别是钢筋检验和原材料检验），能充分表示工序的检验质量。

表格编号按青海省公路工程建设管理用表统一的编码规则填写。

表格必须用激光打印或碳素墨水钢笔填写及签字。

工序质量检验资料由现场技术员、质检员或技术主管填写，汇总后送交质检部；试验资料由试验室填写，测量资料由测量队填写，实验、测量资料签认后送交质检部。

资料送交时限为：该结构施工完毕后一天内送交，不允许出现拖延送交现象。

资料内容一律不允许涂改、刮改、涂改液涂抹后再填写等，如出现个别填写失误，可进行划改。但一张资料不允许超过1处杠改，一份资料不允许超过2处杠改，一个分项工程资料不允许超过3处杠改。

第六条  资料管理

自检报验表的原件为1份，按要求个别表格一式2份或3份，原件签认后复印一份给监理办保存。资料归档前，原件分别由质检部分类保存，并要求所有质检资料应分类登记，建立台帐。

原材料的质保资料和验证试验报告按进场批量及取样试验时间分类整理保存；施工半成品材料的抽样试验报告（钢筋焊接、砼强度等）按每个构件分别整理保存；工序质量检验资料按青海省工程建设管理用表的表式、顺序进行整理。

资料送交时，送交人应建立发文登记簿，以具有可追溯性。资料若有遗失由遗失责任人负责补填。

质保资料由质检部收集汇总后，负责复核资料的完整性、正确性及签认情况。

质保资料的原件一般不允许借阅，如确实因需要借阅，必须办理借阅登记手续，并由经办人负责落实返还情况。

质保资料如要进行复印，应由内业员负责完成，并保证原件与复印件不发生混合。

质保资料质检部要求签字盖章后扫描成电子文档，与其他电子文档必须有备份文件，防止由于操作原因或其他原因造成数据的损坏或丢失。

第七条  资料保密

1.质保资料包括：国家、部门、地区及建设单位有关产品质量方面的文件，政策、法令、法规、规定；产品技术标准、相关标准、参考标准(国内国外的)；检测规程、规范、检测实施细则，检测方法(国外、国内和自编的)；计量检定规程、校验方法和检验方法；仪器设备档案、台帐；产品图纸、各类检测原始数据和检验报告。

2.质保资料的保密范围：建设单位提供的产品技术资料、图纸和工艺文件；本项目的仪器设备管理资料；本项目的技术标准管理资料；本项目检测人员管理资料；各类检测记录报告；上级规定的其它需要保密的资料。

3.技术资料的保密对象

3.1.不符合下列条件的，均为保密对象：本项目质检人员；项目部室的上级领导；认证机构人员(需声明为本项目保密) 

3.2质检人员不得从事所检产品的技术咨询，技术开发工作。

3.3检测报告、原始记录、受检产品图纸由资料员负责保管，并分类进行编号登记，严禁丢失、损坏。

3.4对原始检测数据外部人员一律不准查阅，不得泄露原始数据。

3.5仪器检定证书、检测报告，不得随意复制、散发。

3.6过期的试验资料实行销毁报批，登记，专人负责销毁。

3.7非保密对象查阅资料由资料员查找、提供、登记，查阅者签字。

3.8查阅资料只能在本项目相关人员查阅，且要按期归还，资料员签字确认。

3.9职工调离时，必须将承办或借阅的保密文件、图纸资料及个人记录的保密手册清退完毕，不准随身带走，不得泄露。

第八条  工程施工过程中的照片档案、录像档案盒相应的文字说明。照片档案应主题明确、影响清晰、画面完整、未加修饰剪裁等要求。

第九条  所有资料各种检验、试验记录和报告等填写真实、及时、完善，并满足技术规范、合同文件和监理要求。

第十条  内业资料必须按规定填报，做到真实、及时、准确、完整，并按规定办理签证手续。施工文件记录由工程项目技术负责人填写整理；质检工程师负责质检记录及质量保证文件的填写和整理。
    第十一条  内业资料进行每月验收，内业资料不齐全不得进行验工计价。

第十二条 质检部将不定期对资料的管理进行检查指导，确保技术资料管理规范。对存在技术资料不齐全、不完整、不准确、不系统，要求限期整改，并跟踪检查，限期内仍未整改者，处以相关人员100～1000元；对丢失、变质、损坏、泄密者，严肃处理，予以相应人员1000～10000元的处罚，并要求清退相关人员并及时恢复相关资料。
第三十五章  试验先行样板引路制度

根据相关要求，中交二公局第四工程有限公司G310线尖共公路牙什尕至阿什贡段工程2标项目建设实现样板引路、以点代面、全面创优，整体质量水平达到一流客运专线的目标，实行试验先行、样板引路、一路创优、全线成优的管理思路，进一步提高工程质量，高标准、高质量地建好尖共公路，特制订本制度。

首件工程具有代表性、探索性和先创性，推广首件工程的经验，实行试验先行、样板引路，带动全面创优，对于全面提高所有工程质量有重要意义。

依据本制度确定的首件示范工程，项目部将适时组织各作业队进行观摩，推广其主要做法、相关工艺和管理措施，以保证相关工程能够达到“样板引路”的作用。

在进行大面积施工前，要首先做出符合设计标准和标准化管理的样板拌和站、样板梁场、样板试验室、样板桥墩等，要努力争当第一段路基、第一个桥墩、第一孔梁或第一段路基的样板，在通过项目办验收合格后，进行全面推广。

为使试验工程的试验成果有效地指导全面施工，提前筹备进行试验施工的作业队和机械设备。一般宜选择已具备施工条件的首个开工工点按样板工程标准先行试验施工。

根据项目经理部编制首件工程验收评估管理办法，组织首件工程现场督导检查验收评估工作，及时向公司首件工程验收小组评估领导小组汇报验收评估工作情况，推荐首件工程评估工点，对首件工程制度相应的奖罚制度，组织现场观摩会，下发奖罚通知单。

首件工程的实施

1.拟定首件工点。
2.施工技术组编制实验方案（含拟定的试验工点、试验目的、试验方法、施工工期等。）项目部在施工单位进场45天内上报业主公司审批。
3.路基和桥梁墩台试验工程备案初验后，由项目办确定开工。
4. 涉及需要使用混凝土的结构工程，根据开始使用混凝土时间，按要求办理。
5. 试验结束后，要认真总结工法工艺、施工技术参数、工程技术和施工管理经验，经项目部审查后分期汇总，报监理单位审批，同时可进行开工报告申请，待项目办批准后即可开工。
第八条  首批产品、分项分部工程完成的首批工程均应按优质工程标准建成样板工程。首件工程完工后，报监理单位和项目办检查，确认合格后方可成批生产。通过验收活动，肯定优点、指出问题，促进提高；达不到样板标准，坚决不能继续施工。以通过验收认可的优质首件工程为样板，开展同类工程大面积施工。

第九条  提交材料内容

1.申请表。

2.首件工程从业人员资格证书。

3.设备鉴定证书。

4.各种原材料的实验报告。

5.执行标准、规范、规程及管理文件清单。

6.首件工程开工报告及批复。

7.首件工程施工方案。

8.首件工程技术（安全）交底情况。

9.首件工程施工技术总结。

“首件工程”验收单元划分

1.桥梁工程：灌注桩成孔、成桩（完成第一批不少于3个钻孔桩成孔、钢筋笼孔口结长水下混凝土灌注、3个钻孔桩钢筋笼）；3个钻孔桩桩头凿除和承台基坑；3个承台钢筋、模板和混凝土验收、3个墩台身钢筋、模板及混凝土验收、 3个墩台实体。

2.路基工程：路基过渡段的换填长度深度、搭接长度深度、填料级配、压实度1段。

3.预制梁场：预制梁场初步试验生产条件验收和预制梁场复验、预制梁首榀箱梁的钢筋骨架验收和首批箱梁成品的验收（3榀）。

 4.隧道工程：隧道工程从开挖、支护、衬砌、防排水至少需要1个循环。

第十条  报验和认可

首件工程完成后，上报监理办和项目办检查签认。项目办会在收到报验后最短时间内派员赴现场会同监理检查验收。对存在需要改进的问题，各部门须积极配合，认真组织整改，重新验收，务必使首件工程全面达到验收标准成为样板工程。
第十一条  加大工序过程控制力度，以先进的工艺保证工序的质量，以工序的优良质量保证单位工程质量优良。要突出检测试验对施工质量的保障作用，加强检测试验工作。试验工程的检测频次应适当大于验收标准，使检测样本数量满足统计计算的要求。

第十二条  内业资料要求：建立健全质量管理体系； 技术交底、施工日志、放样复测资料齐全；各种原材料、成品、半成品合格证或抽样试验资料齐全真实，其合格率100%；工程检查签证、工序交接记录、分项检验评定等资料齐全；资料归档做到标准化、规范化管理，及时整理归档文件资料；弃土、弃碴的工程和环保措施落实情况记录齐全并与实际相符；施工管理过程符合有关管理办法。

第十三条  安全生产要求：杜绝等级安全事故发生。

第十四条  文明施工要求：工地场地平整，标志牌齐全，材料、机械设备堆放整齐，标识清楚，道路、排水畅通，照明、通风状态良好，施工管理和组织井然有序。

第十五条  符合环保、水保设计要求。

第十六条  工期及投资要求：在施组确定的合理工期内完成，不提高设计标准，未超过批准概算。
    第十七条 根据试验工程总结的施工工艺和技术参数统一标准，统一工艺，在全面施工中统一执行。组织各相关人员观摩试验工程，学习其经验，吸取教训，全面提高施工管理水平和工程质量水平。

    第十八条  附件申报表
首件工程验收报审表

工程名称：国道310尖扎至共和段公路工程牙什尕至阿什贡段工程   合同段：JGSG-2  编号：

	施工单位报验意见：                               

                                              施工单位（章）

                                              负    责   人：

                                                           年    月    日

	驻地监理意见： 

                                              驻地监理：

                                                          年    月     日

	总监办意见： 

总监理工程师：

                                             总监办（章）

                                                          年    月    日

	项目办意见：

                                              项目办主任：

                                                项目办（章）

                                                        年    月    日


注：本表一式3份，施工单位1份，总监办1份，项目办1份。

首件工程基本情况

	工程标段名称
	G310线尖共公路牙什尕至阿什贡段工程2标

	所属项目管理机构名称
	青海省交通建设管理有限公司

	所承担工程项目区段及内容
	承担2标（ZK21+460-ZK32+570、YK21+430-YK32+589）隧道、桥涵、路基、防护、路面、机电、绿化、隧道消防工程

	首件工程名称和地点
	

	首件工程负责人
	
	
	
	
	

	试验负责人
	
	
	
	
	

	本首件工程基本情况：




技术负责人：          项目经理：            现场监理：          总监：
首件工程验收项目和结论

	序号
	评价项目及标准
	初审情况（驻地）
	复审情况（总监）
	复审情况（项目办）

	主 控 项 目

	1
	验收申请单位和盖章是否正确
	
	
	

	2
	主要施工设备是否满足施工要求
	
	
	

	3
	首件工程开工手续、程序是否齐全完整
	
	
	

	4
	首件工程施工原材料、配合比是否经过批准
	
	
	

	5
	首件工程涉及的相关项目（拌和站、试验室、梁场、预制场）是否取得合格证，已被有关部门批准使用
	
	
	

	6
	首件工程施工组织设计、施工方案是否已经获得批准
	
	
	

	7
	首件工程质量是否满足设计及合同要求
	
	
	

	一 般 项 目

	8
	人员职责是否详细、明确和规范
	
	
	

	9
	人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范
	
	
	

	10
	各项管理制度是否详细、明确和规范，是否具有操作性
	
	
	

	11
	质量保证体系是否健全、符合实际和具有操作性并正常运转
	
	
	

	12
	安全、卫生、环水保、消防措施是否符合要求
	
	
	

	13
	各种记录用表是否准备齐全和符合要求
	
	
	

	14
	各种岗位人员是否进行了必要的专项培训并掌握基本知识
	
	
	

	15
	有关安全、消防、环水保、质量等标识是否规范、齐全和醒目
	
	
	

	16
	首件工程施工原始记录
	
	
	

	17
	首件工程监理旁站记录
	
	
	


首件工程验收项目和结论

	序号
	评价项目及标准
	初审情况（驻地）
	复审情况（总监）
	复审情况（项目办）

	一 般 项 目

	18
	首件工程质量自检记录及评定
	
	
	

	19
	首件工程监理抽检记录及评定
	
	
	

	20
	首件工程现场施工质量检查记录
	
	
	

	驻地监理组审核意见
	                            签字：               年   月   日

	总监办审核意见
	    盖章                    签字：               年    月   日

	项目办审核意见
	    盖章                    签字：               年    月   日


第三十六章  附 则
1、本制度仅适用于中交二公局第四工程有限公司G310线尖共牙什尕至阿什贡段工程2标,由质量环保部负责解释。未尽事宜，参照国家、行业、交建公司有关规定执行。
2、本制度自下发之日起实施。

填写开工申请表





审查开工申请单





交接班技术员、施工队技术员检查





每道工序完工后





技术员、队伍技术员检查





质检部质检工程师检查





填报质量验收通知单





监理工程师检查填写质量验收单





分项工程已完





质检部质检工程师检查





填报中间交工证书





监理工程师检查汇总质量验收单





签认中间交工证书





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









_1234567890.dwg

_1234567891.vsd
开始


质量隐患识别


制定质量隐患清单及预防措施


发布


控制


评价


结束


需要修订


修订后重新发布


质检工程师收集资料


总工程师、安质部、工程部 质检工程师共同制定


质量领导小组



